## Утверждаю ## И.о. начальника ## Службы социального развития ## ГУП «Петербургский метрополитен» ## __________________Д.А. Герке ## «_____» ___________ 2025 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг по оценке эффективности качества очистки механической и дезинфекции приточно-вытяжной вентиляции детского оздоровительного лагеря «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино»

# Раздел 1. Общие сведения

## 1.1. Предмет оказания услуг: механическая очистка и дезинфекция приточно-вытяжной вентиляции (далее – Вентиляция) детского оздоровительного лагеря (далее – ДОЛ) «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино» с оценкой эффективности качества оказанной услуги.

## 1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги: 
На основании требований СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» проводить работы по дезинфекции систем вентиляции необходимо не реже 1 раза в год.

## 1.3. Цель оказания услуг: выполнение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации.

## 1.4. Источник и порядок финансирования:

-	Собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен».

## 1.5. Характеристика объекта оказания услуг:

| № п/п | Наименование объекта, № ОС, № ЕО, № инв. | Классификация объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Зимний спальный корпус ОС № 3201103 ЕО № 3500000149 Инв.№ 3500010051 | П1, Горячий цех (пищеблок) 6м. 600х600мм. |
|  |  | В1, Горячий цех (пищеблок) 20м. 900х600мм. |
|  |  | П2, Обеденный зал (пищеблок) 30м. Ø250мм. |
|  |  | П3, Кинозал 20м. Ø150мм. |
|  |  | В3, Кинозал 10м. Ø250мм. |
|  |  | П6, пом. Моечной посуды (пищеблок) 23м. Ø300мм. |
|  |  | В8, пом. Моечной посуды (пищеблок) 30м. Ø250мм. |
| 2. | Санитарно-бытовой комплекс ОС № 3201106 ЕО № 3500000139 Инв.№ 3500010035 | П1, Раздевалка (М) 3м. Ø300мм, 3м. Ø200мм. |
|  |  | В1, Душевая (М) 12м. Ø200мм, 6м. Ø250мм. |
|  |  | П2, Раздевалка (Ж) 5м. Ø200мм, 2м. Ø250мм, 4м. Ø300мм. |
|  |  | В2, Душевая (Ж) 7,5м. Ø200мм, 3,5м. Ø250мм, 2,2м. Ø300мм. |
| 3. | Клуб досуга ОС№ 3201536 ЕО №3500000136 Инв. №3500010030 | П1, Офисные, технические и служебные помещения 3м. Ø125мм; 6м. Ø160мм; 6м. Ø200мм; 1м. 200х100мм; 5м. 200х200мм; 8м. 200х300мм; 8м. 250х200мм; 4м. 300х200мм; 1м. 400х100мм; 2м. 400х200мм; 8м. 400х300мм; 3м. 600х300мм. |
|  |  | В1, Офисные, технические и служебные помещения 36м. Ø125мм; 1м. Ø160мм; 4м. 200х100мм; 8м. 200х300мм; 10м. 250х200мм; 7м. 300х100мм; 1м. 400х100мм; 1м. 400х200мм; 10м. 400х300мм; 3м. 600х300мм. |
|  |  | П2, Зрительный зал, Зал для проведения дискотек, танцевальный зал 9м. 350х600мм; 1м. 400х700мм; 27м. 500х500мм; 2м. 500х700мм; 1м. 600х350мм; 5м. 700х400мм; 1м. 800х300мм; 2м. 900х400мм; 3м. 900х500мм. |
|  |  | В2, Универсальный зал, зал для проведения дискотек 3м. 400х700мм; 16м. 450х600мм; 1м. 600х300мм; 15м. 600х350мм; 6м. 700х400мм; 2м. 900х400мм; 4,714м. 900х500мм; 8,109м. Ø125мм. |
|  |  | П3, Серверная 21м. Ø125мм. |
|  |  | В3, Санузлы 11м. Ø125мм; 6м. Ø160мм. |
|  |  | В4, Санузлы 12м. Ø125мм; 12м. Ø200мм. |
|  |  | В5, Классы с подсобными помещениями 1м. 200х100мм; 4м. Ø125мм; 8м. Ø160мм; 10м. Ø200мм; 5м. Ø315мм. |
|  |  | В6, Серверная 20,8 м. Ø125мм. |

## 1.6. Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания услуг: 31.05.2026.

## 1.7. Время оказания услуг:

Время оказания услуг: по рабочим дням с 9:00 до 18:00; в выходные, праздничные дни и вечернее/ночное время при условии дополнительного согласования с Заказчиком.

1.8.  Квалификационные требования к оказанию услуг: допускается организация, имеющая лицензию на основании постановления Правительства РФ от 20 марта 2024 г. № 337 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»», персонал которой прошел предварительное медицинское освидетельствование и имеет действующую медицинскую/санитарную книжку.

## 1.9. Место оказания услуг: ДОЛ «Голубая стрела» - база отдыха «Рощино». Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34, стр. 21.

# Раздел 2. Требования к оказанию услуг

## 2.1. Общие требования:

### 2.1.1. Оказание услуг необходимо проводить в условиях действующего 
ДОЛ «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино» в рабочие дни (в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком) и вблизи работающего оборудования, в стесненных условиях.

### 2.1.2. Исполнитель обязан неукоснительно выполнять требования:

-	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-	Приказ ФГУ Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора от 12.08.2004 № 107;

-	ГОСТ12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

-	Инструкция о порядке организации, оказания и приёмки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров и контрактов, утверждённой приказом по метрополитену от 01.08.2025 № 1223;

-	Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах в детском оздоровительном лагере «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 23.06.2025 № 952;

- Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена), введенным в действие приказом от 07.05.2025 № 684;

-	 Свод правил СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

-	Свод правил СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы»;

-	 Свод правил СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации;

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44 (ред. от 14.04.2022) «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61953);

- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

### 2.1.3. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями имеющихся стандартов, а также в соответствии с действующими документами на услуги конкретного вида и в строгом соответствии с Инструкцией о порядке организации, оказания и приёмки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров и контрактов, утверждённой приказом по метрополитену от 01.08.2025 № 1223.

### 2.1.4. Для организации пропускного режима, до начала оказания услуг, а также в дальнейшем, в случае привлечения к оказанию услуг новых сотрудников, предоставить Заказчику сведения обо всех работающих на объектах Заказчика сотрудниках.

#### 2.1.5. Работникам Исполнителя запрещается находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения на территории ДОЛ «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино», как в рабочее, так и в нерабочее время. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения не допускаются на территорию ДОЛ «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино» и подлежат немедленному удалению с его территории.

#### 2.1.6. Порядок и последовательность услуги должны быть такими, чтобы обеспечить непрерывность и безопасность отдыхающих в ДОЛ «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино».

## 2.2. Описание предмета договора:

### В рамках предмета договора необходимо выполнить очистку и дезинфекцию системы приточно-вытяжной вентиляции с оценкой эффективности качества оказанной услуги в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

## 2.3. Требования к Исполнителю при оказании услуг:

### 2.3.1. Исполнитель обязан привлекать к оказанию услуг на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство Российской Федерации либо имеющих официальное разрешение на работу на территории Российской Федерации.

#### 2.3.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками при оказании услуг правил охраны труда, правил противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, антитеррористической защищенности, за прохождение всех необходимых инструктажей.

#### 2.3.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своим сотрудниками действующей инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах в ДОЛ «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино».

### 2.3.4. Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем с использованием своих материалов, необходимыми силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество, и в сроки установленные настоящим Техническим заданием.

### 2.3.5. При оказании услуг необходимо использовать сертифицированные материалы, отвечающие санитарным, противопожарным и прочим требованиям, в том числе оригинальные и не бывшие в употреблении.

### 2.3.6. Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования при оказании услуг.

### 2.3.7. Сотрудники Исполнителя, оказывающие услуги по Договору должны иметь чистый опрятный вид, не грубить и вежливо отвечать, избегать конфликтных ситуаций с отдыхающими ДОЛ «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино».

2.3.8. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объектах метрополитена соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

2.3.9. Исполнитель несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг.

2.3.10. Исполнитель обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при оказании услуг на объектах метрополитена услуг.

### 2.3.11. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества и причинение ущерба ГУП «Петербургский метрополитен» во время исполнения обязанностей по договору.

### 2.3.12. Все затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Технического задания и действующего законодательства РФ, в том числе ущерб, нанесенный окружающей среде или имуществу Заказчика. Исполнитель компенсирует из собственных средств, в соответствии с инструкцией о порядке возмещения ущерба, причиненного метрополитену, введенной приказом от 30.09.2022 № 1391.

### 2.3.13. В случае аварийной ситуации немедленно уведомить Заказчика о случившейся ситуации в целях оперативного вызова специальных служб и/или аварийной бригады профильной службы ГУП «Петербургский метрополитен».

### 2.3.14. Исполнитель обязан соблюдать требования норм пожарной безопасности, техники безопасности, антитеррористических мер, охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитарных норм и правил и иных правовых норм, в соответствии с действующими или вступающими в силу на момент оказания услуг нормативными документами.

2.3.15. Разработка порядка оказания услуг не требуется (характер оказания услуг носит периодический характер, не более нескольких часов в день, воздействие на объекты смежных подразделений метрополитена не оказывается).

#### 2.3.16. Сотрудникам Исполнителя запрещается проникновение и нахождение в помещениях не связанных с характером работы.

### 2.3.17. Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с Ведомостью оказания услуг представленной в разделе 3 Технического задания.

### 2.3.18. Исполнитель до начала оказания услуг обязан оформить Акт-допуск в соответствии с требованиями Инструкции о порядке организации, оказания и приёмки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров и контрактов, утверждённой приказом по метрополитену от 01.08.2025 № 1223.

### 2.3.19. Исполнитель вправе при необходимости, при оказании услуг использовать автономные средства для получения электроэнергии по согласованию с Заказчиком.

### 2.3.20. Исполнитель обязан использовать при оказании услуг технологичное оборудование, современный, профессиональный инвентарь и инструменты, отвечающие стандартам качества, удобства и безопасности. Технологическое оборудование, инвентарь и инструменты, применяемые при оказании услуг, должны быть использованы в соответствии с технологией оказания услуг, требованиями инструкций производителя таких средств относительно указанного назначения и способа применения.

### 2.3.21. Исполнитель должен обеспечить требуемое количество работников для обеспечения исполнения Договора.

### 2.3.22. Исполнитель должен обеспечить работников технологическим оборудованием, средствами, предохраняющими работников от падения, поражения электрическим током и другими средствами защиты необходимыми для оказания услуг.

2.3.23. До начала оказания услуг Исполнитель оформляет чек-лист оказания услуг (далее – Чек-лист), в соответствии с формой Чек-листа (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию).

2.3.24.  Ведение Чек-листа осуществляется Исполнителем. Исполнитель заполняет 
в Чек-листе: реквизиты Договора; наименование подразделения-заказчика; должность, ФИО, моб. телефон ответственного лица за организацию технического надзора; наименование сторонней организации (исполнителя); должность, ФИО, моб. телефон ответственного руководителя исполнителя услуг. В табличной форме заполняются: наименование услуги, место оказания услуг, номер основного средства/единицы оборудования/инвентарный номер объекта оказания услуг, марка (модель) объекта оказания услуг, объем (с указанием единицы измерения), а также перечень операций согласно Договору. Чек-лист подписывается (с расшифровкой фамилии) ответственным лицом за организацию технического надзора и ответственным руководителем исполнителя услуг.

2.4. При оказании услуг отходы производства и потребления не образуются.

2.4.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды в период оказания услуг на объектах метрополитена.

2.4.2. Исполнитель возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком 
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований 
в области охраны окружающей среды при оказании услуг, в том числе причиненный вред окружающей среде.

2.4.3. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды.

2.4.4. Исполнитель устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при оказании услуг на объектах метрополитена 
и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

2.4.5. За каждый факт нарушения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку (штраф), возмещение убытков.

## 2.5. Организация контроля качества оказанных услуг:

### 2.5.1. Исполнитель должен обеспечить нормальную работоспособность оборудования в период оказания услуг.

### 2.5.2. Представители Заказчика осуществляют технический надзор за обеспечением безопасных условий труда, сохранностью оборудования, сооружений, устройств, а также ведет контроль за сроками, качеством, объемами и составом услуг.

### 2.5.3. При нарушении технологии оказания услуг, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, услуги прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор и устанавливаются сроки устранения нарушений.

### 2.5.4. В качестве подтверждения фактов ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе использовать материалы фото и видео фиксации, в том числе с камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения.

### 2.5.5. В день окончания оказания услуг по Договору Исполнитель передает Заказчику следующий пакет документов (оформленных надлежащим образом):

- акт об оказанных услугах или УПД в 2 экз.;

- счет;

- счет-фактуру (при необходимости);

- чек-лист;

- протокол аккредитованной лаборатории.

Без комплектов документов или при предоставлении комплектов документов, оформленных ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать оказанные услуги. Перечень документов, предоставляемых при оказании услуг, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

### 2.5.6. По итогам проведения приемки предоставленных Исполнителем результатов услуг, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям и требованиям Договора Заказчик принимает одно из следующих решений:

- услуги оказаны полностью в соответствии с условиями и требованиями Договора и подлежат приёмке;

- выявлены недостатки в оказанных услугах по объему, качеству, требованиям безопасности или санитарным требованиям, установленным Договором, которые Исполнителю следует устранить и не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков или подлежат приемке частично (если часть оказанных услуг соответствует требованиям Договора и может быть принята отдельно);

- услуги не оказаны или оказаны с существенными нарушениями условий Договора и не подлежат приемке.

### 2.5.7. В случае отрицательного заключения Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков по электронной почте, указанной в Договоре, в день его составления, с последующей отправкой по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Исполнителя под подпись. Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от приемки и представить результат услуг или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата оказанных услуг.

### 2.5.8. В случае если Исполнитель не согласен с указанными Заказчиком недостатками в оказанных услугах, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

### 2.5.9. Датой принятия Заказчиком результата оказанных услуг считается дата подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

### 2.5.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия оказанных услуг условиям настоящего Технического задания, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранению Исполнителем.

### 2.5.11. Результатом оказания услуг являются своевременно оказанные услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных документов, с учетом изменений и дополнений.

### 2.5.12. Исполнитель должен гарантировать качество оказанных услуг по очистке и дезинфекции систем приточно-вытяжной вентиляции детского оздоровительного лагеря «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино» с оценкой эффективности качества оказанной услуги, в том числе герметичность технологических отверстий (вентиляционных лючков, для прочистки и дезинфекции воздуховодов) и восстановление огнезащитного покрытия воздуховодов в соответствии с нормами пожарной безопасности. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком и Исполнителем Акта об оказанных услугах (приложение №1 к техническому заданию) по каждой заявке.

### Если в течение гарантийного срока обнаруживаются недостатки (дефекты) в оказанных услугах, то Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счёт и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

## 2.6. Сведения о возможности привлечения соисполнителей: услуги должны быть выполнены своими силами и средствами без привлечения соисполнителей.

## 2.7. Услуги оказываются без разработки проекта оказания услуг (ПОУ), т.к. услуги имеют разовый характер и оказываются в течение непродолжительного периода времени (до нескольких часов день).

# Раздел 3. Состав и содержание услуг

## 3.1. Услуги оказываются в соответствии с «Ведомостью объёмов услуг» (Приложение № 3 к Техническому заданию).

- Порядок контроля и приемки

## 4.1. Услуги должны проводиться в строгом соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах в детском оздоровительном лагере «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 23.06.2025 
№ 952, инструкцией о порядке организации, оказания и приёмки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров и контрактов, утверждённой приказом по метрополитену от 01.08.2025 № 1223.

## 4.2. В период оказания услуг Заказчик осуществляет технический надзор за сохранностью оборудования, сооружений и устройств, а также ведет контроль за сроками, качеством, объемом и номенклатурой работ.

## 4.3. При нарушении технологии оказания услуг, применении материалов, не соответствующих ГОСТам, оказание услуг прекращается по указанию лица, осуществляющего технический надзор и устанавливается срок устранения нарушений.

  - Указания технического надзора являются обязательными для Исполнителя и подлежат беспрекословному выполнению.

  - Исполнитель должен гарантировать качество оказания услуг и оперативность их проведения.

  - Приемка оказанных услуг производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Исполнителя с оформлением акта об оказанных услугах.

  - При приемке проверяются объемы, номенклатура оказанных услуг и качество оказанных услуг.

  - Исполнитель вправе досрочно сдать результат оказанных услуг только с письменного согласия Заказчика.

- Состав документации

## По окончанию оказания услуг Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

## - счет на оказанные услуги;

- счет-фактура (при необходимости);

## - акт об оказанных услугах (Приложение №1 – Рекомендованная Форма Акта об оказанных услугах) или УПД в 2 экз.;

## - чек-лист (Приложение № 2 Форма чек - листа);

- протокол аккредитованной лаборатории.

- Порядок оплаты

## 6.1. Оплата фактически оказанных услуг производится Заказчиком на основании акта оказанных услуг или УПД, подписанного Заказчиком и Исполнителем, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта или УПД, при условии предоставления пакетов документов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в российских рублях.

## 6.2. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

## 6.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в документах, фактически оказанным услугам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Исполнителя и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.

## 6.4. Исполнитель компенсирует Заказчику все понесенные затраты в связи с неисполнением или недостаточным исполнением условий настоящего технического задания и действующего законодательства РФ.

# Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

### Приложение № 1 Рекомендованная Форма Акта об оказанных услугах;

### Приложение № 2 Форма чек-листа;

Приложение № 3 Ведомость оказания услуг.

Лист согласования Технического задания на оказание услуг по оценке эффективности качества очистки механической и дезинфекции приточно-вытяжной вентиляции детского оздоровительного лагеря «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино»

Подготовил:

Инженер ПТО

Службы социального развития  
ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                      О.А. Горячева

Согласовано:

Главный инженер

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                        А.Д. Баранов

Начальник ПТО

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                        И.А. Малахов

Начальник сети оздоровительных объектов

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                     А.В. Загваздина

Директор детского оздоровительного лагеря

«Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино»

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                     И.В. Курманов

Начальник участка детского оздоровительного лагеря

«Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино»

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                     А.С. Одинец

Приложение №1 к Техническому заданию

(Рекомендованная ФОРМА)

| ЗАКАЗЧИК: (Реквизиты указываются в соответствии с Договором) | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ((Реквизиты указываются в соответствии с Договором) |
| --- | --- |

АКТ № ___

об оказанных услугах от «___» ______ 2026 года

по договору № _________________ от «__» ________ 2026 года

Мы, нижеподписавшиеся от лица Исполнителя __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и от лица Заказчика ___________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги в соответствии с ведомостью объемов услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого без НДС: |  |  |  |  |  |
| НДС __ %: |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС: |  |  |  |  | не облагается |

Следует к оплате по настоящему акту: ______ (Сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС __ % ______________ рублей ___ копеек / НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ (упрощенная система налогообложения).

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме и в срок.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Должность |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: Должность |
| --- | --- | --- |
| _____________/ ФИО / «____» __________ 20__ года |  | _____________/ ФИО / «____» __________ 20__ года |

Приложение № 2 к техническому заданию

Форма Чек-лист оказания услуг по договору № ________________________ от ____________

на оказание услуг «предмет договора»

ЗАКАЗЧИК: ГУП «Петербургский метрополитен» Служба социального развития

Ответственный за организацию технического надзора :

(должность)	(Фамилия, Имя, Отчество)	 (мобильный телефон)

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «                                     »

Ответственный руководитель Исполнителя

(должность)	 (Фамилия, Имя, Отчество)	 (мобильный телефон)

| №№ п/п |  | Наименование услуги | Место оказания услуг | Инвентарный номер / номер единицы оборудования | Марка, модель оборудования | Перечень выполненных операций |  | Начало оказания услуг |  |  |  | Окончание оказания услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Отметка о выполнении (V/-/Результат измерения параметров) | Дата | Время | Исполнитель услуг ФИО, подпись | Лицо, осуществляющее технадзор ФИО, подпись | Дата | Время | Исполнитель услуг ФИО, подпись | Лицо, осуществляющее технадзор ФИО, подпись |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отметка о выполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "V" - выполнено в полном объеме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "-" - не выполнено полностью или частично (при этом к Чек-листу прикладывается акт технического состояния, в котором указывается причина); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Результат измерения параметров" - измеренное значение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный руководитель Исполнителя

(дата – число/месяц/год)	(Фамилия, Имя, Отчество)	(подпись)	               (должность)

Ответственный за организацию технического надзора:

(дата – число/месяц/год)	(Фамилия, Имя, Отчество)	(подпись)		(должность)

Приложение № 3 к техническому заданию

Ведомость оказания услуг

| № п/п | Наименование объекта, № ОС, № ЕО, № инв. | Классификация объекта | Наименование услуги | Место оказания услуги | Ед. изм. | Кол-во услуг | Периодичность оказания услуг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | Зимний спальный корпус ОС № 3201103 ЕО № 3500000149 Инв.№ 3500010051 | П1, Горячий цех (пищеблок) 6м. 600х600мм | # Очистка механическая и дезинфекция приточно-вытяжной вентиляции с оценкой эффективности | ДОЛ «Голубая стрела» - база отдыха «Рощино». Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34, стр. 21. | Усл.ед. | 1 | в один этап |  |
|  |  | В1, Горячий цех (пищеблок) 20м. 900х600мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П2, Обеденный зал (пищеблок) 30м. Ø250мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П3, Кинозал 20м. Ø150мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В3, Кинозал 10м. Ø250мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П6, пом. Моечной посуды (пищеблок) 23м. Ø300мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В8, пом. Моечной посуды (пищеблок) 30м. Ø250мм |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Санитарно-бытовой комплекс ОС № 3201106 ЕО № 3500000139 Инв.№ 3500010035 | П1, Раздевалка (М) 3м. Ø300мм, 3м. Ø200мм | # Очистка механическая и дезинфекция приточно-вытяжной вентиляции с оценкой эффективности | ДОЛ «Голубая стрела» - база отдыха «Рощино». Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34, стр. 21. | Усл.ед. | 1 | в один этап |  |
|  |  | В1, Душевая (М) 12м. Ø200мм, 6м. Ø250мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П2, Раздевалка (Ж) 5м. Ø200мм, 2м. Ø250мм, 4м. Ø300мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В2, Душевая (Ж) 7,5м. Ø200мм, 3,5м. Ø250мм, 2,2м. Ø300мм |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Клуб досуга ОС№ 3201536 ЕО №3500000136 Инв. №3500010030 | П1, Офисные, технические и служебные помещения 3м. Ø125мм; 6м. Ø160мм; 6м. Ø200мм; 1м. 200х100мм; 5м. 200х200мм; 8м. 200х300мм; 8м. 250х200мм; 4м. 300х200мм; 1м. 400х100мм; 2м. 400х200мм; 8м. 400х300мм; 3м. 600х300мм. | # Очистка механическая и дезинфекция приточно-вытяжной вентиляции с оценкой эффективности | ДОЛ «Голубая стрела» - база отдыха «Рощино». Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34, стр. 21. | Усл.ед. | 1 | в один этап |  |
|  |  | В1, Офисные, технические и служебные помещения 36м. Ø125мм; 1м. Ø160мм; 4м. 200х100мм; 8м. 200х300мм; 10м. 250х200мм; 7м. 300х100мм; 1м. 400х100мм; 1м. 400х200мм; 10м. 400х300мм; 3м. 600х300мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П2, Зрительный зал, Зал для проведения дискотек, танцевальный зал 9м. 350х600мм; 1м. 400х700мм; 27м. 500х500мм; 2м. 500х700мм; 1м. 600х350мм; 5м. 700х400мм; 1м. 800х300мм; 2м. 900х400мм; 3м. 900х500мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В2, Универсальный зал, зал для проведения дискотек 3м. 400х700мм; 16м. 450х600мм; 1м. 600х300мм; 15м. 600х350мм; 6м. 700х400мм; 2м. 900х400мм; 4,714м. 900х500мм; 8,109м. Ø125мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П3, Серверная 21м. Ø125мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В3, Санузлы 11м. Ø125мм; 6м. Ø160мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В4, Санузлы 12м. Ø125мм; 12м. Ø200мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В5, Классы с подсобными помещениями 1м. 200х100мм; 4м. Ø125мм; 8м. Ø160мм; 10м. Ø200мм; 5м. Ø315мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В6, Серверная 20,8 м. Ø125мм. |  |  |  |  |  |  |