Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка изделий медицинского назначения, для проведения инфузионной терапии (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара.

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

3.11. Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, пр-кт Динамо, д.3.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

4.2. Приложение № 2. Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара.

4.3. Приложение № 3. График (этапы) поставки.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция к заполнению | Применение характеристик из справочника КТРУ или Обоснование использования дополнительной характеристики | Ед. изм. товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Игла спинальная, одноразового использования | КТРУ: 32.50.13.110-00003650 | Диаметр, G | 25 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ | Штука |
|  |  |  | Длина | > 10 и ≤ 11 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Проводниковая игла | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Тип иглы | Карандаш | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
| 2 | Игла спинальная, одноразового использования | КТРУ: 32.50.13.110-00003662 | Диаметр, G | 25 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ | Штука |
|  |  |  | Длина | > 8 и ≤ 9 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Проводниковая игла | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Тип иглы | Карандаш | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
| 3 | Игла спинальная, одноразового использования | КТРУ: 32.50.13.110-00003644 | Диаметр, G | 25 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ | Штука |
|  |  |  | Длина | > 11 и ≤ 12 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Проводниковая игла | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Тип иглы | Карандаш | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
| 4 | Катетер аспирационный трахеальный | КТРУ: 32.50.13.110-00005064 | Размер катетера, Fr | 16 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет дополнительные (уточняющие) характеристики объекта закупки | Штука |
|  |  |  | Длина катетера | ≥ 520 и ≤ 600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал катетера | Поливинилхлорид | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изогнутый кончик катетера с боковыми отверстиями | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сантиметровая разметка | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Коннектор катетера с У-образным вакуум-контролем | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Катетер венозный центральный | КТРУ: 32.50.13.110-00005210 | Материал катетера | Полиуретан | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет дополнительные (уточняющие) характеристики объекта закупки | Штука |
|  |  |  | Тип катетера | Двухканальный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер катетера, Fr | 7 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина катетера | ≥ 195 и ≤ 210 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Игла пункционная | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина пункционной иглы | ≥ 65 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дилататор | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Проводник с J-образным кончиком в круглом пластиковом диспенсере | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина проводника | ≥ 60 и ≤ 70 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр проводника | ≥ 0,89 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дополнительный фиксатор катетера | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Простыня (пеленка) с окном для процедурного поля | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Заглушки в количестве, соответствующем количеству каналов | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

### Приложение № 2

### к Описанию объекта закупки

Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Остаточный срок годности поставляемого товара, выраженный в единицах измерения времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Игла спинальная, одноразового использования | Не менее 12 месяцев на момент поставки товара. |
| 2 | Игла спинальная, одноразового использования |  |
| 3 | Игла спинальная, одноразового использования |  |
| 4 | Катетер аспирационный трахеальный |  |
| 5 | Катетер венозный центральный |  |

### Приложение № 3
к Описанию объекта закупки

График (этапы) поставки

| Этап поставки товара | Наименование товара | Срок поставки товара | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап | Все позиции (с № 1 по № 5) | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заявки о получении Товара Поставщику посредством электронной почты Период поставки – с даты заключения контракта по 30 октября 2026г. (включительно). | В соответствии с Приложением № 1 к Описанию объекта закупки |