Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка фонарей электрических переносных, работающих от аккумуляторных батарей (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.11. Гарантия Поставщика на поставленный Товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантия производителя на Товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа о приемке.

4. Адрес поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 5, лит В, часть нежилого помещения 24Н.

5. Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

6.1. Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № п/п | Наименование товара | Код по позиции ОКПД2 | Единица измерения товара | Коли-чество в единицах измерения товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонарь электрический переносной, работающий от аккумуляторных батарей | 27.40.21.120 | штука | 6 | Функциональное назначение | аварийно-спасательные или пожарные работы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Освещенность на расстоянии 1 м от фонаря | ≥ 1 200 | Люкс (лк) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий | ≥ IP 42 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Тип | Ручной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | Анодированный алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина | ≥ 150 и ≤ 170 | Миллиметр (мм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество режимов работы | ≥ 3 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Тип аккумулятора | Li-ion |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Емкость аккумуляторной батареи | ≥ 1,2 А*ч | Ампер*час (А.ч) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество аккумуляторов в комплекте | ≥ 2 | Штука (шт) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Наличие разъема для зарядки | Штекер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Защита от влаги | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Источник света | Светодиод |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Световой поток | 300 | Люмен (лм) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дистанция освещения | ≥ 300 | Метр (м) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество светодиодов | ≥ 1 | Штука (шт) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Направление света | прямо |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |