ООЗ

| № | Код КТРУ/ ОКПД2 | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения параметра | Инструкция по заполнению характеристик в заявке 1. Указывают в заявке диапазон значений 2. Значение характеристики не может изменяться участником закупки 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики | Обоснование дополнительных характеристик, не используемых в КТРУ | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.110 | Ацетабулярный вкладыш |  |  |  |  |  | штука |
|  |  |  | Версия для коррекции угла на 10 градусов. Изготовлен из ультравысокомолекулярного полиэтилена с поперечными связями. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Возможность надежного удобного крепления. Материал обладает высокой прочностью, за счет чего в значительной степени предотвращается его износ. Дополнительное описание конструктивных особенностей и типов с целью определения возможности и методики установки. |  |
|  |  |  | Размеры вкладышей предназначены для чашек с внешним диаметром в диапазоне 48-66 мм (для головок 28 мм) (конкретный типоразмер по заявкам Заказчика) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента. |  |
|  |  |  | Размеры вкладышей предназначены для чашек с внешним диаметром в диапазоне 52-66 мм (для головок 32 мм) (конкретный типоразмер по заявкам Заказчика) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наиболее оптимальное количество размеров, для выбора конкретного, в зависимости от размера пациента. |  |
| 2 | 32.50.22.110 | Головка |  |  |  |  |  | штука |
|  |  |  | Материал изготовления кобальт-хромовый сплав. Конус шейки - 12/14. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Биологическая инертность (не токсичность). Описание конструктивных особенностей и типов фиксации с целью определения возможности и методики постановки |  |
|  |  |  | Внешний диаметр головок 28 и 32 мм (конкретный типоразмер по заявкам Заказчика) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента. |  |
|  |  |  | Количество типоразмеров для каждого диаметра (конкретный типоразмер по заявкам Заказчика) | ≥ 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Наиболее оптимальное количество размеров, для выбора конкретного, в зависимости от размера пациента. |  |