Общая информация о закупке

1. Объект закупки:

1.1. Поставка медицинских изделий (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Общей информации о закупке («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки товара такого рода.

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов. Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара, условия хранения и транспортировки которого были нарушены. Товар должен соответствовать заявленным параметрам.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- копией декларации о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, товар, поступивший в счет поставки по контракту, не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации.

Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в срок, установленный в письменном уведомлении Заказчика.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику со дня подписания Заказчиком документа о приемке - Акта приема-передачи Товара.

3.9. Требования к таре и упаковке, и маркировке товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки.

Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

3.10. Качество поставляемых Товаров должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации:

- ГОСТ 9412-2021: Марля медицинская. Общие технические условия (позиция 5)

В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

3.11. Товар должен быть произведен не ранее 2025 года.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Общей частью информации о закупке.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к товару».

4.2. Приложение № 2. Адрес доставки товара, условия и сроки поставки товара.

4.3. Приложение № 3. Информация о количестве, единица измерения товара.

Приложение №1

к запросу о предоставлении ценовой информации

для определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

Требования к товару

| № п/п | Наименование товара |  | Код ККН | Код позиции КТРУ | Код по ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения, количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инсулиновый/неубираемая игла |  | 32.50.13.110-070 | 32.50.13.110-03210 | 32.50.13.110 | Объем | > 0.5 и ≤ 1 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ | Штука |
|  |  |  |  |  |  | Размер иглы 30G х 1/2" | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения безопасности, комфорта, точности дозирования |  |
|  |  |  |  |  |  | Игла | Неубираемая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика ККН (для повышения безопасности, точности, удобства и снижения риска инфекционных осложнений) |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип соединения | Луер Слип | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для рутинных инъекций жидких препаратов и быстрого сброса иглы |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип шприца | Трехкомпонентный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для плавности хода поршня, высокой герметичности и точности дозирования |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный наружный диаметр иглы | ≤ 0.3 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для точности введения |  |
|  |  |  |  |  |  | Информация на упаковке | Слово «стерильно» или эквивалент; слова «для однократного применения» или эквивалент; предупреждение о проверке целостности потребительской упаковки перед применением; номер партии и/или дата производства; наружный диаметр и длина иглы в миллиметрах | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика обусловлена требованиями к маркировке в соответствии с ГОСТ ISO 8537-2011 |  |
|  |  |  |  |  |  | Градуировочные линии пронумерованы через каждые 10 единиц | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения считывания дозы и снижения риска ошибки при введении препарата |  |
| 2 | Салфетка нетканая, нестерильная |  | Х | 21.20.24.169-00000003 | 21.20.24.169 | Количество слоев | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | В соответствии с КТРУ | Штука |
|  |  |  |  |  |  | Размер салфетки | 10х20 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Прямоугольник | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание хлопка в сырьевом составе | ≥ 60 и ≤ 70 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для повышения впитываемости, мягкости, гипоаллергенности и прочности во влажном состоянии |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание полиэфира в сырьевом составе | ≥ 30 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поверхностная плотность, г/м² | ≥ 36 и ≤ 41 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для повышения прочности, впитывающей способности, износостойкости |  |
|  |  |  |  |  |  | Поглотительная способность, г/г | ≥ 7 и ≤ 9 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для повышения эффективности при использовании |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 20 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для удобства использования, оптимизации расхода и условий хранения |  |
| 3 | Салфетка нетканая, нестерильная |  | Х | 21.20.24.169-00000003 | 21.20.24.169 | Количество слоев | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | В соответствии с КТРУ | Штука |
|  |  |  |  |  |  | Размер салфетки | 10х10 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Прямоугольник | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание хлопка в сырьевом составе | ≥ 60 и ≤ 70 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для повышения впитываемости, мягкости, гипоаллергенности и прочности во влажном состоянии |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание полиэфира в сырьевом составе | ≥ 30 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поверхностная плотность, г/м² | ≥ 36 и ≤ 41 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для повышения прочности, впитывающей способности, износостойкости |  |
|  |  |  |  |  |  | Поглотительная способность, г/г | ≥ 7 и ≤ 9 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для повышения эффективности при использовании |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для удобства использования, оптимизации расхода и условий хранения |  |
| 4 | Аппликатор/тампон общего назначения с абсорбирующим наконечником, одноразового использования |  | Х | 32.50.50.190-00000766 | 32.50.50.190 | Материал зонда полипропилен | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х | Штука |
|  |  |  |  |  |  | Материал аппликатора вискоза | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≥ 175 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Х |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр зонда | ≥ 2.5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Х |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр аппликатора | ≥ 5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Х |  |
|  |  |  |  |  |  | Стерильность | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие контроля первого вскрытия | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х |  |
|  |  |  |  |  |  | Тампон-зонд упакован в ударопрочную ПП-пробирку | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х |  |
| 5 | Рулон марлевый тканый |  | Х | 21.20.24.131-00000147 | 21.20.24.131 | Ширина | ≥ 90 и <100 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ | Штука |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≥ 7 и ≤ 10 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Поверхностная плотность, г/м2 | ≥ 34.2 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствие ГОСТ 9412-2021 |  |
|  |  |  |  |  |  | Разрывная нагрузка по основе полоски размером 50 х 200 мм, кгс | ≥ 8 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разрывная нагрузка по утку полоски размером 50 х 200 мм, кгс | ≥ 3.5 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капиллярность, см/час | ≥ 10 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смачиваемость | ≤ 10 | Секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Способ укладки | Отрез | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства хранения, транспортировки и эксплуатации |  |

Приложение № 1 к

Общей информации о закупке

Адрес доставки товара, условия и сроки поставки товара

| № п/п | Адрес поставки товара | Условия поставки товара | Сроки поставки товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Российская Федерация, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Полюстрово, пр-кт Екатерининский, д. 10 литера А (далее – место доставки) | Осуществить доставку, погрузку-выгрузку товара своими силами и за свой счёт по адресу и в помещение, указанное Заказчиком. В рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов, выходной день – суббота, воскресенье и праздничные дни. Обеденный перерыв не предусмотрен. | Поставка товара производится в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки Заказчика. Поставка последней партии Товара осуществляется в срок до 30.06.2026 г. |

Приложение № 1 к

Общей информации о закупке

Информация о количестве, единица измерения товара

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инсулиновый/неубираемая игла | Штука | 9 600 |
| 2 | Салфетка нетканая, нестерильная | Штука | 1 920 |
| 3 | Салфетка нетканая, нестерильная | Штука | 4 300 |
| 4 | Аппликатор/тампон общего назначения с абсорбирующим наконечником, одноразового использования | Штука | 285 |
| 5 | Рулон марлевый тканый | Штука | 200 |