Техническое задание

| № п/п | Наименование характеристики | Значения характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. Приёмное устройство |  |  |
| 1.1 | Питание: через адаптер 220В; 50Гц | Наличие |
| 1.2 | Рабочая частота устройства не менее 434,65 МГц | Соответствие |
| 1.3 | Возможность отображения двухзначных числовых и буквенных значений | Наличие |
| 1.4 | Одновременное отображение трех поступивших вызовов | Наличие |
| 1.5 | Встроенная антенна | Наличие |
| 1.6 | Функция настройки количества повторений звукового сигнала | Наличие |
| 1.7 | Функция установки длительности отображения сигнала вызова | Наличие |
| 1.8 | Функция присвоения индивидуального звукового сигнала каждой кнопке вызова и группе кнопок | Наличие |
| 1.9 | Выбор звукового сигнала | Наличие |
| 1.10 | Регулировка громкости звукового сигнала | Наличие |
| 1.11 | Сброс вызова для каждого номера на пульте | Наличие |
| 1.12 | Максимальное количество регистрируемых устройств вызова, шт. | Не менее 700 |
| 1.13 | Звуковое меню и настройки на русском языке | Наличие |
| 1.14 | Кронштейн для крепления к стене | Наличие |
| 1.15 | Всё оборудование должно соответствовать требованиям ТР ТС 020\2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004\2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и иметь протоколы испытаний, выданные Сертифицированной Испытательной Лабораторией. | Наличие |
| 1.16 | Совместимость с оборудованием марки SB5-1PWH производства SOLT Co, используемым Заказчиком | Соответствие |
| 2.Кнопка вызова |  |  |
| 2.1 | Назначение | Устройство предназначено для отправки сигнала вызова по радиочастоте на устройство приёма вызова посредством нажатия пациентом на кнопку вызова на устройстве. |
| 2.2 | Рабочая частота | не менее 434,65 мГц |
| 2.3 | Индикация, подтверждающая осуществление вызова | Наличие |
| 2.4 | Цвет индикации | Красный |
| 2.5 | Обозначение кнопки на устройстве | Изображение медсестры на красном фоне |
| 2.6 | Форм-фактор элемента питания | CR2032 |
| 2.7 | Количество элементов питания | 1 |
| 2.8 | Цвет корпуса | Белый или серый |
| 2.9 | Глубина | Не более 14 |
| 2.10 | Диаметр | Не более 60 |
| 2.11 | В комплекте крепежная силиконовая основа | Соответствие |
| 2.12 | Совместимость с оборудованием марки SM3-33PN производства SOLT Co, используемым Заказчиком | Соответствие |
| 3.Кнопка сброса |  |  |
| 3.1 | Назначение | Устройство предназначено для отправки сигнала сброса (отмены вызова) по радиочастоте посредством нажатия пациентом на кнопку. |
| 3.2 | Рабочая частота | не менее 434,65 мГц |
| 3.3. | Индикация, подтверждающая осуществление вызова | Наличие |
| 3.4 | Цвет индикации | Красный |
| 3.5 | Обозначение кнопки на устройстве с надписью «отмена вызова» | Соответствие |
| 3.6 | Форм-фактор элемента питания | CR2032 |
| 3.7 | Количество элементов питания | 1 |
| 3.8 | Цвет корпуса | Белый или серый |
| 3.9 | Глубина | Не более 14 |
| 3.10 | Диаметр | Не более 60 |
| 3.11 | В комплекте крепежная силиконовая основа | Соответствие |
| 3.12 | Совместимость с оборудованием марки SM3-33PN производства SOLT Co, используемым Заказчиком | Соответствие |