Описание объекта закупки.

## 1 Наименование объекта закупки, начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Наименование объекта закупки: поставка оборудования для оснащения медицинского кабинета (далее – товар, оборудование) для нужд ГБОУ школы № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 594 965,70руб.

2. Источник финансирования:

2.1 Источник финансирования заказа: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

3.1. Оплата осуществляется безналичным расчетом по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами акта приёма - передачи товара и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной.

3.2. Сроки и порядок оплаты определяются условиями контракта.

3.3. Авансирование не предусмотрено.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

4.1. Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта Сторонами, с учётом времени, отведенного на прием Товара (оборудования) Заказчиком.

4.2. Место поставки товара: 194363, Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Заречная, д.35, корп.2, стр.1

4.3. Время поставки: по рабочим дням с 9:00 до 16:00, дата по согласованию с Заказчиком.

4.4. Контактное лицо: ____________________________________________________

5. Требования к товару:

5.1 Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), количеству поставляемого товара:

| п/п | Модель | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы медицинские электронные напольные | Весы напольные медицинские. Корпус изделия выполнен из высокопрочных полимерных материалов. Для взвешивания людей и грузов с массой до 200 кг. Жидкокристаллический дисплей, расположенный на верхней части устройства. Дисплей имеет крупные, хорошо читаемые символы, что позволяет пациенту считывать данные самостоятельно и упрощает снятие показаний персоналом. Питание- батарейки формата АА. | шт | 1 |
| 2 | Ростомер медицинский | Вариант исполнение: напольный Тип: механический Возможность измерения роста в положении сидя: нет Максимальный предел измерения: ≥ 205 ≤ 220 мм | шт | 1 |
| 3 | Тонометр механический | Тонометр механический. Разработан прибор для детей, в комплект входят детские манжеты трех размеров. Подходит для новорожденных. Высокая точность, погрешность ±3 мм рт. ст. Стетофонендоскоп с односторонней головкой. Корпус тонометра металлический - выдерживает обработку дезинфицирующими средствами. Пневмокамера выполнена из износостойкого латекса, манжеты из нейлона. Шкала механического прибора имеет одну стрелку, закрыта защитным стеклом. В комплекте 3 детские нейлоновые манжеты: детская (новорожденная), обхват (7-12 см), детская малая, обхват (11-19 см), детская средняя, обхват (18-26 см) | шт | 2 |
| 4 | Стетофонендоскоп | Тип головки: Односторонняя, угловая, хромированная. Диаметр мембраны: ≥ 42 мм. Длина трубок: ≥ 750 мм. Материал: Пластик, ПВХ, металл. Назначение: Оптимален для измерения АД (тоны Короткова), прослушивания средних и низких тонов. | шт | 2 |
| 5 | Динамометр кистевой механический ДК-25 | Диапазон измерений: от 3 до 25 даН (деканьютонов) Цена деления шкалы: 0,5 даН. Предел допускаемой погрешности: ± 0,75 даН. Тип: механический, пружинный. | шт | 2 |
| 6 | Динамометр кистевой механический ДК-50 или эквивалент | Диапазон измерения: от 5 до 50 даН Цена деления шкалы: 1 даН. Предел допускаемой погрешности: ±1,5 даН. Тип: механический, пружинный. | шт | 2 |
| 7 | Ингалятор компрессорный | Тип: Компрессорный ингалятор (небулайзер). Размер частиц (MMAD): ~3,0 мкм, что позволяет аэрозолю проникать в нижние дыхательные пути. Скорость распыления: 0,3 мл/мин. Объем резервуара для лекарства: 2–7 мл. | шт | 2 |
| 8 | Термометр бесконтактный | Тип: инфракрасный; Способ измерения: бесконтактный; Измерение температуры: тело, поверхность предметов, воздух, вода; Дисплей: ЖК; Звуковой сигнал: есть, с возможностью отключения; Подсветка: есть; Измеряемая температура тела, °C: 32–42,9. | шт | 4 |
| 9 | Глюкометр (тест-полоски №25, ланцеты №25, прокалыватель) | Время измерения: 9 секунд. Объем крови: 0,9 мкл. Метод калибровки: По плазме крови. Память: 180 результатов (с датой и временем). Расчет среднего: 7, 14, 21, 28 дней. Комплектация: Глюкометр, тест-полоски (25 шт.), ланцеты (25 шт.), ручка-прокалыватель, чехол, инструкция. | шт | 1 |
| 10 | Аппарат Ротта, осветитель таблиц проверки зрения | Рабочее расстояние до исследуемого: 5м Диапазон измерения остроты зрения на расстоянии 5м: 0,1-2,0 Освещенность в любой точке таблицы, не менее: 250 лк Освещенность в центре таблицы не менее: 700 лк Контраст оптотипов, не менее: 80% Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц: (220±22) В Потребляемая мощность: 16 Вт Масса, в комплекте, не более: 3 кг Габаритные размеры: 630х525х90 мм Комплектация Аппарата Ротта Заслонка, Указка ,Шуруп 4х35 (2 шт.), Таблица Головина-Сивцева «Буквы» Таблица Орловой для исследования остроты зрения вдаль (для детей), Таблица Ш-типа Таблица Головина-Сивцева – кольца Ландольта, Таблицы для исследования остроты зрения вблизи, Паспорт. | шт | 1 |
| 11 | Воздуховоды полимерные № 1,2,3,4 (комплект) | Воздуховод полимерный применяется с целью облегчения дыхательного процесса у человека, находящегося в состоянии шока. С помощью воздуховода проводится процедура искусственного дыхания "изо рта в рот". Данное полимерное изделие вводится в загубник без усилий и особых навыков благодаря скругленной форме всех краев. Существующие варианты размеров: №1 - 32 +/- 3,5 мм; №2 - 45 +/- 3,5 мм; №3 - 67 +/- 4,6 мм; №4 - 85 +/- 4,6 мм. | шт | 2 |
| 12 | Мешок дыхательный Амбу | Тип: многоразовый Назначение: для детей Вентиляционный мешок: 500±200 мл Дополнительный мешок: 2500±300 мл Минутная вентиляция: не более 15 л/мин Материал вентил. мешка: резина силиконовая Автоклавирование: да В комплекте: доп. мешок, трубка, 2 маски | шт | 1 |
| 13 | Лоток медицинский | Лоток почкообразный. Материал: Нержавеющая сталь . Габариты: ≥ 160 мм (длина) х ≥ 85 мм (ширина) х ≥ 28 мм (высота). Объем: 0,1 литра (100 мл). Стерилизация: Подходит для методов стерилизации. | шт | 4 |
| 14 | Ширма | Тип: односекционная Конструкция: сборно-разборная Материал каркаса: сталь Высота, мм: ≥ 1600 ≤ 1900 Ширина, мм: ≥ 600 ≤ 900 Вес, кг: : ≤ 6 Колеса: наличие | шт | 2 |
| 15 | Мензурки градуированные | Пробирка коническая без пробки, 10 мл, 16*100 мм ТУ 9464-015-29508133-2014 | шт | 10 |
| 16 | Грелка медицинская | Материал изготовления - вулканизированная резина; Объем - 1,5 л; Нестерильно; Дополнительное уплотнение горловины-ДА | шт | 2 |
| 17 | Пакет гипотермический | Охлаждающий. Время охлаждения: Эффективно работает в течение 10–20 минут.Температура: Мгновенно понижается, обеспечивая холодный компресс.Применение: только наружно, на неповрежденные участки кожи, через ткань для предотвращения обморожения. | шт | 10 |
| 18 | Жгут кровоостанавливающий | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования. Тип: Рифленый медицинский жгут. Материал: Эластичная резина. Длина 750 мм; ширина 27 мм. | шт | 2 |
| 19 | Носилки мягкие бескаркасные | Длина, мм: 2100±50; Ширина, мм: 850±50 Тип: бескаркасные Имеют четыре пары ручек Носилки: ткань с покрытием ПВХ 420Д, водоотталкивающая, износоустойчивая, легко дезинфицируется. Комплектность: носилки мягкие, сумка для носилок с плечевым ремнем. | шт | 2 |
| 20 | Гибкая шина для иммобилизации верхних и нижних конечностей | Гибкая шина для иммобилизации верхних и нижних конечностей Материал: Стальная проволока (углеродистая), обычно с защитным гальваническим (цинковым) покрытием. Конструкция: Лестничного типа, состоит из двух длинных толстых проволок и перемычек. Форма: Легко гнется (моделируется) под форму конкретной конечности. | шт | 2 |
| 21 | Матрас иммобилизационный вакуумный | Длина, мм: 1500±50; Ширина, мм: 800±50; Вес, не более, кг: 4,5; Тип: бескаркасный; Исполнение: складной; Назначение: для детей; Материал: винилуретанискожа; Рентгенопрозрачность: да; Комплектация: ремни для фиксации с застежкой- 2 шт; насос-1 шт. Нагрузка, не более, кг: 150. | шт | 1 |
| 22 | Повязка косыночная | Длина, мм: 1425±50, 2-х коротких сторон — 1016±50; Высота, мм: 725±50; Вес, не более, кг: 0,068; Тип: многоразовая; Назначение: для детей и взрослых; Вид: транспортная, иммобилизационная; Материал: хлопчатобумажная ткань; Цвет: белый. | шт | 2 |
| 23 | Бандаж (шина-воротник) для легкой фиксации для детей | Тип изделия: Воротник Шанца (мягкая фиксация). Высота изделия: 6,5 см. Длина (обхват шеи): 36 см. Материал основы: Плотный пенополиуретан (держит форму). Материал чехла: Хлопок с добавлением лайкры (гипоаллергенно). Фиксация: Застежка «липучка» | шт | 1 |
| 24 | Бандаж (шина-воротник) для легкой фиксации для взрослых | Тип изделия: Воротник Шанца для взрослых (мягкая фиксация). Высота изделия: 9 см. Длина (обхват шеи): до 50 см. Материал основы: Плотный пенополиуретан (держит форму). Материал чехла: Хлопок с добавлением лайкры (гипоаллергенно). Фиксация: Застежка «липучка» | шт | 1 |
| 25 | Тележка медицинская универсальная тип 3 | Конструкция: сборно-разборная Количество полок: 2. Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 960x630x470. Вес, кг: 12.8. Максимальная нагрузка на полку, кг: 10. Полки изготовлены из стекла 5 мм. Поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Имеет 4 колеса из немаркой серой резины D= 50 мм, два из которых снабжены тормозом. | шт | 1 |
| 26 | Пинцет | Тип: Стоматологический, прямой. Длина: 150 мм .Рабочая часть: Ширина 1,5 мм. Материал: Нержавеющая медицинская сталь (стойкая к коррозии и многократной стерилизации). | шт | 4 |
| 27 | Корнцанг | Тип: Корнцанг прямой (зажимной инструмент с кремальерой). Длина: Общая длина — 265 мм, длина рабочей части — 30 мм. Рабочая часть: Овальные губки с поперечной насечкой, ширина — 8 мм. Материал: Коррозионностойкая медицинская нержавеющая сталь, пригодная для многократной стерилизации. | шт | 2 |
| 28 | Ножницы | Тип: Ножницы для разрезания повязок, изогнутые по ребру. Длина: 11,5 см (115 мм). Материал: Нержавеющая медицинская сталь Особенности использования: Инструмент многоразовый, выдерживает стерилизацию и автоклавирование. | шт | 4 |
| 29 | Сейф-термостат | Объем камеры: 8 л, Класс взломостойкости: 1, Температура хранения: +5...+25 Конструкция: неразборная, два ключевых замка Длина: 380 мм Ширина: 440 мм Высота: 410 мм | шт | 1 |
| 30 | Холодильник фармацевтический | Кол-во камер: однокамерный; Общий объем: 150л; Полезный объем: 135л. Температура в полезном объёме:+2...+15 C°; Светодиодное освещение: ДА; Сигнализация отклонения температуры: ДА; Потребляемая мощность (Вт):125 | шт | 1 |
| 31 | Пульсоксиметр | Диапазон SpO2: 70–100% (погрешность ±2% в диапазоне 80–100%). Диапазон пульса: 25–250 уд/мин (погрешность ±2 уд/мин или ±2%). Тип дисплея: Яркий OLED-дисплей с возможностью поворота изображения в 4-х направлениях. Питание: 2 батарейки типа ААА (мизинчиковые). Энергопотребление: Низкое, предусмотрена функция автоотключения через 8 секунд после снятия с пальца | шт | 2 |
| 32 | Термометр для фармацевтического холодильника | Рабочий диапазон: от -40 °С до +70 °С. Точность: Погрешность измерения составляет ±0,5 °C. Частота измерений: Каждую 1 минуту. Дисплей: Двухцветный ЖК-экран для визуальной индикации нарушений. Термомер по ТУ 9452-002-62672773-2014 | шт | 2 |
| 33 | Термоконтейнер медицинский | Полезный объем: ≥ 1,4 литра. Материал корпуса: Жесткий ударопрочный пластик (внешний) и пенополиуретан (внутренняя теплоизоляция). Поддержание температуры: От 8 до 16 часов в режиме +2...+8°С (зависит от внешней температуры и количества хладоэлементов). Хладоэлементы: Комплектуется 2-мя специальными аккумуляторами холода (МХД-1). | шт | 1 |
| 34 | Кушетка медицинская | Длина: 1500 мм Ширина: 610 мм Высота: 570 мм Регулировка подголовника: бесступенчатая Опоры: нерегулируемые Конструкция: сборно-разборная | шт | 2 |
| 35 | Шкаф для хранения медицинской документации | Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1750x800x400 Вес, кг: 47 Количество полок: 4 Максимальная нагрузка на полку, кг: 30/10 Тип замка: ключевой Цвет: белый (RAL 9003) Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое Количество дверей: 4 | шт | 1 |
| 36 | Диспенсер для мыла | Тип: Локтевой; Объем: не менее 1 литр; Тип размещения: настенный. Материал корпуса: пластика | шт | 2 |
| 37 | Диспенсер для кожного антисептика | Тип: Локтевой; Объем: не менее 1 литр; Тип размещения: настенный. Материал корпуса: пластика | шт | 2 |
| 38 | Диспенсер для бумажных полотенец | Тип средства: Бумажное полотенце; Материал корпуса: Пластик; Крепление: настенное; Цвет: белый; Тип подачи: вытяжной; Тип сложения бумаги: ZZ; Тип диспенсера: механический; Вместимость (лист): ≥ 400< 600; Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | шт | 2 |
| 39 | Ведро мусорное тип 4 | Объем л., ≥ 8 ≤11 литров. Материал: Пластмасса Крышка: наличие Ножная педаль: наличие Фиксатор для мусорного пакета: наличие Съемный внутренний контейнер: наличие/отсутствие Рисунок: наличие/отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | шт | 4 |
| 40 | Секундомер электронный | Материал: пластик Точность измерения: 0,01 секунды. Наличие - часы, таймер, счетчик, календарь: ДА Комплектация: Шнурок для ношения на шее. | шт | 2 |
| 41 | Лента сантиметровая тип 1 | Длина: ≥150 см. Ширина: ≥1 ≤3 см Материал: ПВХ. Футляр: наличие Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | шт | 2 |
| 42 | Фонарик диагностический | Характеристики: Корпус: металл. Цвет: черный. Лампа: LED (светодиоды). Питание: батарейками тип ААА - 2 шт. Тип освещения: Вакуумная лампа 2,2 В (дает мягкий желтоватый свет, оптимальный для осмотра слизистых без ослепления). Материал: Высококачественный металл с лаковым покрытием. | шт | 2 |
| 43 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1750x600x400 Вес, кг: 35 Количество полок: 4 Максимальная нагрузка на полку, кг: 30/10 Тип замка: ключевой Цвет: белый Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое Количество дверей: 2 | шт | 1 |
| 44 | Емкость для дезинфекции | Объем: Полезный — 1 литр, полный — 1,6 литра. Материал: Ударопрочный, химически стойкий полипропилен белого цвета. Температурная стойкость: Выдерживает воздействие до +65°С. | шт | 2 |
| 45 | Бак для сбора и утилизации медицинских отходов типа Б | Класс отходов: Б (опасные). Цвет: Желтый (обязательная цветовая маркировка по СанПиН). Объем: 12 литров. Материал: Полипропилен, устойчивый к проколам и воздействию дезинфицирующих средств. Конструкция: Оснащен плотно прилегающей крышкой и педалью для соблюдения стерильности и бесконтактного использования. | шт | 2 |
| 46 | Коврик дезинфекционный | Размер: 100 х 150 см. Толщина: 3 см Объем заливки: Примерно 6–9 литров готового дезинфицирующего раствора (зависит от степени износа мата). | шт | 1 |
| 47 | Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни | Стенд здорового образа жизни Изготовлен стенд из легкого пластика, который крепится на стену. Размеры 1,3*0,56 м. Вес не более 3 кг. Зеленый. Предоставляется заказчику возможность исполнения в других цветовых гаммах. Плакаты на темы ЗОЖ для школы наркозависимость табакокурение профилактика ГРИППа алкозависимость профилактика ВИЧ и СПИДа | шт | 2 |

5.2. Требования к качеству товара:

5.2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого Товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.2.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ.

5.2.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок).

5.2.4. Выполнение гарантийных обязательств выполняется Поставщиком за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика.

5.2.5. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену товара ненадлежащего качества на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

5.2.6. При подаче оферты участник должен приложить сертификат качества. Не предоставление этих документов будет служить поводом для признания заявки не соответствующей требованиям заказчика

5.2.7. Все поставляемые товары должны соответствовать приказу МИНЗДРАВА от 14 апреля 2025 г. № 213н.

5.2.8. При подаче оферты участник должен предоставить (при необходимости/при наличии) документы, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с Постановление Правительства РФ №1875 от 23 декабря 2024 года. Не предоставление этих документов будет служить поводом для признания заявки не соответствующей требованиям заказчика.

5.3. Требования к упаковке.

5.3.1. Упаковка должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки. Исполнитель своими силами производит упаковку товара на своем складе и распаковку при доставке товара Заказчику.

6. Порядок сдачи-приемки

6.1. Поставщик за 2 дня извещает Заказчика о поставке товара письменно, либо по тел./ факсу, электронной почте.

6.2. Доставка, погрузо-разгрузочные работы, Товара производится силами и средствами Поставщика.

6.3.  При осуществлении приемки Товара Заказчик обязан осмотреть Товар, проверить его количество и качество, сопроводительные документы на Товар, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры, комплектности и характеристики поставленного Товара на соответствие п. 5. 1. Описания объекта закупки.

- проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов (счет, счет-фактура и товарная накладная);

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара (при необходимости);

- проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар;

- проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке (при необходимости).

6.4. По окончании поставки товара Поставщик передаёт Заказчику акт приёма-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры.

6.5. Право владения, пользования и распоряжения Товаром переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами Акта приёма передачи товара.