# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку скважинного насоса

- Наименование

Оказание услуг по поставке скважинного насоса

для нужд ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова  в том числе:

- поставка скважинного насоса;

- демонтаж скважинного насоса;

- монтаж скважинного насоса.

2. Место поставки:

г. Санкт-Петербург, г. поселок Комарово, ул. Морская, д. 48 литера А

3. Сроки поставки:

Сроки поставки товара, завершения работы, график оказания услуг:

Поставка осуществляется единовременно в полном объеме, в течение 5 (пяти)  рабочих дней с момента подписания Договора.

Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию.

4. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

4.1. Все предлагаемые товары должны соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

4.2. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке.

4.3. Поставляемый товар должен быть оригинальным, новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.4. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

2.1.5. Поставляемый товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован для обеспечения сохранности при транспортировке, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода.

2.1.6. При поставке товара Поставщик подтверждает качество товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативно-правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов, если такие требования к товару установлены действующим законодательством.

2.1.7. Поставляемый товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (ст. 469, 470 ГК РФ). Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2.1.8. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по упаковке, хранению товара, доставке, погрузочно-разгрузочным работам, все налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством, а также все иные расходы, связанные с выполнением условий Контракта.

Раздел 3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.

3.1. Поставщик обеспечивает поставку товаров на адрес Заказчика за свой счет и несет риск случайного повреждения или уничтожения товара   до момента приемки его Заказчиком.

3.2. Поставщик гарантирует Заказчику наличие необходимой документации на поставляемый товар, в том числе информационной с указанием срока службы и правил эксплуатации, требуемой в отношении товара данного рода.

3.3. Поставщик обязуется предоставить товар, являющийся новым, неиспользованным, не имеющим дефектов. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать действующему законодательству, требованиям технических регламентов, нормативной документации по стандартизации (ГОСТам, ОСТам, ТУ), техническим условиям изготовителя, требуемым технико-эксплуатационным характеристикам и целевому назначению и подтверждаться предоставлением следующих документов:

- сертификаты качества, заверенные печатью Поставщика;

- паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам.

3.4. Некачественные товары должны быть заменены Поставщиком в течение 5 дней. При этом доставка и погрузка товаров, их ответственное хранение, осуществляются за счет средств Поставщика.

3.5. Поставщик обязан устранять выявленные дефекты товара при эксплуатации в течение гарантийного срока за свой счет. В случае невозможности устранения дефектов товара Поставщик производит его замену на товар с такими же техническими характеристиками.

3.6. Поставляемый товар должен храниться Поставщиком в специально оборудованных помещениях, отвечающих необходимым условиям хранения.

3.7. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от приемки товара ненадлежащего качества.

3.8. Поставщик предоставляет гарантию качества на товар.

Гарантийный срок на товар составляет:

12 (двенадцать) месяцев, но не менее гарантийного срока, указанного изготовителем, но не менее гарантийного срока, указанного изготовителем.

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Заказчику и подписания документа о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок. Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой товара. Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

В случае замены или ремонта какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара Поставщик предоставляет гарантию.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, услуг размещение заказов, на которые осуществляется для государственных нужд.

Требования к энергетической эффективности товаров (позиция 1-6 Приложения №1 к описанию объекта закупки) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел 5. Обоснование дополнительных характеристик каталога товаров, работ, услуг (КТРУ), используемых при закупке.

В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Все обязательные характеристики товаров, указанные в КТРУ заказчиком применены. Включение дополнительных характеристик обосновано отсутствием в КТРУ характеристик объекта закупки. В связи с ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки. Дополнительные характеристики, указанные в описании объекта закупки, обусловлены потребностью Заказчика и дополняют характеристики закупаемого товара, не изменяя и не противореча характеристикам, указанным в КТРУ.

Приложение №1 к техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара,

позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2/ КТРУ/ ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Тип характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос скважинный | 28.13.1 / 28.13.10.000-00000001/ - | Максимальный напор | ≥ 105 | количественная | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | штука | 1 |
|  |  |  | Максимальная мощность | ≥ 2,5 и ≤ 3,0 | количественная | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение | 380 | количественная | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Класс защиты | IP68 | качественная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток | ≤ 9 | количественная | А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр насоса | 4 | количественная | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер присоединения | 2 | количественная | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | качественная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |