	
	
	


30

	                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

	                                                                    Начальник Службы социального развития

	

	                                                                    ______________ А.А. Загаштокова

	                                                                 «__» ________ 2026 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту холодильного и технологического оборудования пищеблока ДОЛ «Голубая стрела»
1. Общие сведения

1.1.  Предмет выполнения работ: выполнение работ по текущему ремонту холодильного и технологического оборудования пищеблока ДОЛ «Голубая стрела».

1.2. Основание для выполнения работ: инв. заявка № 1304665.

1.3.  Цель работы: восстановление работоспособности оборудования, ранее вышедшего из строя в процессе эксплуатации.

1.4.  Источник финансирования: собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен».

1.5.  Вид работ: текущий ремонт.

1.6.  Характеристика объектов производства работ: разное холодильное  и технологическое оборудование сети общественного питания Службы социального развития.

1.7.  Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 09.11.2026.

1.8.  Время и место производства работ: 

	Наименование объекта
	Месторасположение объекта 

(место проведения работ)
	График работы объекта
	Сокращение

	Столовая 

ДОЛ «Голубая стрела» - база отдыха «Рощино»
	Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34, стр. 21
	Пн – Вс

9:00- 18:00
	ДОЛ


2. Требования к выполнению работ

2.1. Описание предмета выполнения работ: выполнение работ по текущему ремонту холодильного и технологического оборудования пищеблока ДОЛ «Голубая стрела».

2.2. При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;

- Инструкция о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ, введённая приказом от 28.03.2025 № 448;

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах в детском оздоровительном лагере «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино», введенной приказом от 23.06.2025 № 952;

- Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенный приказом от 07.05.2025 № 684 (далее – Регламент);

- Регламент взаимодействия подразделений метрополитена по селективному сбору, накоплению, транспортированию и передаче на переработку макулатуры и полимеров на объектах метрополитена, введённого в действие приказом начальника метрополитена от 03.06.2024 № 929;

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
             В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившим силу, Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.

2.3. Требования к Подрядчику при выполнении работ: 

2.3.1. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии и сохранности прочее оборудование, наружные и внутренние инженерные сети, коммуникации и иное имущество ГУП «Петербургский метрополитен», расположенные в зоне работ.

2.3.2. Установка и монтаж, а также пусконаладочные работы оборудования могут выполнять только работники Подрядчика, имеющие действующую группу по электробезопасности не ниже 3 (третьей) до 1000 вольт (с указанием в удостоверении отметки места работы - наименование Подрядчика) в соответствии с требованиями п. 3.2. правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

2.3.3. Представители Подрядчика должны при нахождении на территории Заказчика иметь при себе медицинские санитарные книжки (соответствует требованиям свода санитарно-эпидемиологических правил для пищевых производств), данные требования обусловлены оказанием услуг на территории пищеблока.
2.3.4. Подрядчик должен перед подписанием договора подтвердить свою квалификацию действующими сертификатами сервис-партнеров по ремонту оборудования компании Торгмаш Барановичи, Polair, Unox, Rational и Abat на имя компании и быть в списке сервис партнеров этих брендов (соответствует требованиям, предъявляемым заводами-изготовителями и прописанным в инструкции по эксплуатации, ассортимент которых имеется в списке оборудования и играют ключевую роль в цепочке работы организации). 
2.3.5. Подрядчик должен в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора предоставить документы, подтверждающие действующую группу по электробезопасности не ниже 3 (третьей) до 1000 вольт.
2.3.6. Подрядчик должен перед подписанием договора предоставить действующую лицензию на деятельность по техническому обслуживанию медицинских изделий (Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2129 «Об утверждении Положения          о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий»).
2.3.7. Подрядчик должен в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора предоставить удостоверения пожарно-технический минимум для каждого представителя Подрядчика (требование установлено в соответствии с Приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
2.3.8. Подрядчик должен в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора предоставить удостоверения сварщика для каждого представителя Подрядчика, выполняющего ремонт холодильного оборудования, т.к. предполагается пайка медных труб (требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и подзаконными к нему актами).

2.3.9. Подрядчик должен в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора предоставить удостоверения допуска к обслуживанию сосудов, работающих под давлением для каждого представителя Подрядчика, выполняющего ремонт холодильного оборудования, т.к. предполагается работа с баллонами повышенного давления (фреон, кислород) (требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и подзаконными к нему актами). 

2.3.10. Подрядчик должен в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора предоставить действующие сертификаты качества на комплекты СИЗ для всех сотрудников (с действующей поверкой), а именно: диэлектрический инструмент для работы в электроустановках, спецодежда, специальная обувь (требование установлено в соответствии с частями 3 и 6 ст. 212 ТК РФ).

2.3.11. Подрядчик должен в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора предоставить приказ по предприятию о назначении ответственных лиц за проведение работ повышенной опасности (Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 833Н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»).

2.3.12. В случае причинения Подрядчиком или третьими лицами ущерба имуществу Заказчика вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Подрядчик возмещает причиненный ущерб в полном объеме за свой счёт и собственными силами.

2.3.13. При выполнении работ должны соблюдаться требования техники безопасности, охраны труда, выполняться противопожарные, антитеррористические мероприятия.

2.3.14. Ответственность за соблюдение требований Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на период выполнения работ на объектах ГУП «Петербургский метрополитен» возлагается на Подрядчика.

2.3.15. Подрядчик обеспечивает пожарную безопасность в ходе выполнения работ, инструктаж и организацию мероприятий по охране труда. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, в том числе за соблюдение персоналом требований законодательства РФ.

2.3.16. Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ только квалифицированный технический персонал, в т.ч. персонал Подрядчика должен иметь все разрешающие документы для работы на территории РФ.

2.3.17. Подрядчик несет ответственность и обеспечивает при выполнении работ, в т.ч. в период исполнения гарантийных обязательств, на объектах метрополитена соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

2.3.18. Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена, в т.ч. в период исполнения гарантийных обязательств.

2.3.19. После завершения любых работ, рабочее место должно быть приведено в порядок.           

2.3.20. Подрядчик должен обеспечить соблюдение технологий при проведении работ, качества и сроком выполняемых работ.
2.3.21. Подрядчик компенсирует Заказчику все понесенные затраты в связи с неисполнением или недостаточным исполнением условий настоящего Технического задания и действующего законодательства РФ.

2.3.22. Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений требований в области охраны окружающей среды, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена.

2.3.23. Представители Подрядчика должны при нахождении на территории Заказчика иметь при себе медицинские санитарные книжки (соответствует требованиям свода санитарно-эпидемиологических правил для пищевых производств), данные требования обусловлены оказанием услуг на территории пищеблока.
2.3.24. Подрядчик обеспечивает выдачу необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда и т.п.) коллективной защиты (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) своим ответственным исполнителям работ.
       2.4.
 Требования к выполнению работ:

       2.4.1. Выполнение работ осуществляется на основании Технического задания, определяющего содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 

         2.4.2. Все работы производятся при работающем производстве Заказчика, не должны прерывать технологический процесс и вызывать остановку в работе производства, по адресам, указанным в п. 1.8. настоящего Технического задания.

         2.4.3. Работы должны быть выполнены своими силами, субподряд не предусмотрен.

2.4.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ (далее – ППР) в 1-м экз.
2.4.5. ППР согласовывается со следующими подразделениями метрополитена: СПБ, отделом охраны окружающей среды ЭМ, СТБ. 
2.4.6. В составе ППР Подрядчик разрабатывает раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в соответствии с п. 1 приложения № 2 к Регламенту и согласовывает                    в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы.

2.4.7. Срок предоставления ППР на согласование в подразделения метрополитена должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.
2.4.8. Срок исправления замечаний к ППР и повторного предоставления документации на согласование в подразделение метрополитена должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения замечаний.
2.4.9. Срок предоставления ППР в подразделения метрополитена, согласованного всеми подразделениями метрополитена, указанными в настоящем Техническом задании, должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения согласования всеми подразделениями.
2.4.10. Сроки подготовки и согласования ППР входят в общий срок выполнения работ.
2.4.11. Отходы при производстве работ не образуются. Негативное воздействие на окружающую среду отсутствует.
2.4.12. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды на период выполнения работ на объектах метрополитена.

2.4.13. Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе причиненный вред окружающей среде.

2.4.14. Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды.

2.4.15. Подрядчик устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при выполнении работ на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

2.4.16. За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (штраф), возмещение убытков.

2.4.17. При выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) оборудования, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Подрядчик передает представителю Заказчика по производственному акту (по форме приложения № 3 к настоящему Регламенту). 
2.4.18. Перед началом работ Подрядчик также:
· Должен издать приказ о назначении ответственного руководителя работ и ответственного(ых) исполнителя(ей) работ, копия которого предоставляется Заказчику.

· Должен оформить Журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора. В процессе выполнения работ ответственным за ведение и хранение журнала является Подрядчик.

2.4.19. Допуск в ДОЛ осуществляется через установленный КПП (с ул. Кирова) с учетом режима работы лагеря (базы).

            Допуск в ДОЛ осуществляется по пропускам, путевкам, а также по письменным обращениям (заявкам) и спискам, утвержденных руководством Службы социального развития. Разовый допуск посетителей в ДОЛ в целях получения разовой услуги или информации о ней может осуществляться без оформления пропусков и письменных обращений (заявок). Допуск осуществляется с обязательной регистрацией в журнале регистрации входа и выхода посетителей, не являющихся работниками метрополитена на КПП.

            Допуск работников в ДОЛ, их мото- и автотранспорта осуществляется на основании утвержденных руководством Службы социального развития списков при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

2.4.20. В целях получения постоянных пропусков для выполнения работ и (или) оказания услуг на некатегорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора на выполнение работ и (или) оказание услуг, а также в дальнейшем, в случае привлечения к выполнению работ и (или) оказанию услуг новых работников, направить в Бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к выполнению работ и (или) оказанию услуг на территории Заказчика, в формате Excel с сопроводительным письмом установленного образца, в обязательном порядке содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с исполнителем, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности, с обязательным согласованием руководства Службы социального развития.
При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для выполнения работ.

2.4.21.  В случае посещения объектов метрополитена не более 2 (двух) раз за период действия договора могут быть оформлены разовые пропуска в соответствии с Приложением № 12 к «Порядку выдачи пропусков, уничтожения аннулированных пропусков и пропусков с истекшим сроком действия» Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденного приказом от 30.09.2025 № 1615.
2.4.22. По требованию Заказчика для оформления допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения о транспортных средствах и персонале, занятом в выполнении работ в период исполнения договора.
2.4.23. Все транспортные расходы включены в стоимость работ.
2.4.24. Все материалы и комплектующие изделия, используемые при работе включены в стоимость работ.
2.4.25. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны быть новыми и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям.
2.4.26. Подрядчик должен выполнить работы из своего материала, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество. 
2.4.27. Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения работ пожарную безопасность, инструктажи и организацию мероприятий по охране труда. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда своим персоналом на объектах метрополитена, в том числе за соблюдение персоналом требований законодательства РФ.

2.4.28. При выполнении работ Подрядчик не осуществляет подключение к устройствам электроснабжения метрополитена.

2.4.29. Подрядчик не имеет права самостоятельно производить отключение/подключение электричества, вентиляции, автоматической пожарной сигнализации. 
2.5. Требования к выполнению работ по Заявкам на ремонт (далее – Заявка), их оформлению и вариантам:

           Все работы выполняются только по Заявкам Заказчика. Заявки подписываются Заказчиком и Подрядчиком.

Заявки составляются в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию. 

Заявки на выполнение работ направляются Заказчиком в адрес Подрядчика по электронной почте.

Подрядчик в течение 3 (трех) часов с момента получения Заявки Заказчика подписывает (утверждает) Заявку и направляет копию (скан) подписанной (утвержденной) Заявки Заказчику по электронной почте. 

При неполучении от Подрядчика подписанной в установленный данным пунктом срок, Заявка считается принятой и утвержденной и имеет полную юридическую силу.

Со дня утверждения Заявки обеими сторонами, Заявки считаются согласованными сторонами.


Заявки со дня их подписания обеими сторонами становятся неотъемлемой частью договора (по 1-му экз. для каждой стороны).

           Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней после получения Заявки направить ответственного исполнителя работ на адрес объекта. 

           Порядок производства работ определяется Вариантом № 1 или Вариантом № 2:
2.5.1. Вариант № 1:

2.5.1.1. По итогам выезда на место проведения работ по Заявке, ответственный исполнитель работ (Подрядчика) составляет Акт выявленных дефектов (далее – Акт дефектов) по форме Приложения № 4 к настоящему Техническому заданию. 

           Акты дефектов направляются Подрядчиком Заказчику по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней с даты составления Акта дефектов.

По итогу рассмотрения Актов дефектов Заказчик принимает решение о согласовании или не согласовании выполнения ремонтных работ, по каждой единице оборудования. 

2.5.1.2. По итогам выполнения работ по ремонту оборудования Подрядчик передает Заказчику Акт устранения неисправностей (далее – Акт устранения). 

Акт устранения оформляется по форме приложения № 5 к настоящему Техническому заданию, являющийся подтверждением выполненных работ при условии приемки Заказчиком (представителем Заказчика по адресу объекта) выполненных работ и подписания Акта устранения. 

Акт устранения ответственный исполнитель оформляет в 2 (двух) экземплярах, 1-ый экз. остаётся у Подрядчика, 2-ой экз. передаётся в день окончания выполнения работ представителю Заказчику. 
2.5.1.3. Сроки выполнения работ по Заявкам – не более 7 (семь) рабочих дней с даты утверждения Заявки.
Проведение дефектовки входит в общий срок выполнения работ по Заявке.

Работы, оказанные позднее указанного срока, указанного в настоящем пункте будут считаться, как неисполненными в срок, за исключением случаев, где требуется поставка запасных частей под заказ. 

Срок выполнения работ по Заявке, где требуется поставка запасных частей под заказ –        не более 30 календарных дней с даты утверждения Заявки. 

2.5.1.4. В случае отсутствия в настоящем Техническом задании видов работ или оборудования, работы по ремонту оборудования выполняются по отдельному договору.
2.5.2. Вариант № 2:

2.5.2.1. По итогам выезда на объект по Заявке (приложение № 3 к Техническому заданию) ответственный исполнитель работ составляет Акт дефектов и определяет возможность оперативного ремонта оборудования на месте, предварительно согласовав ремонт с представителем Заказчика по адресу объекта.

           2.5.2.2. По итогам оперативного выполнения работ по ремонту оборудования Подрядчик передает Заказчику Акт устранения. 

Акт устранения оформляется по форме приложения № 5 к настоящему Техническому заданию, являющийся подтверждением выполненных работ при условии приемки Заказчиком (представителем Заказчика по адресу объекта) выполненных работ и подписания Акта устранения. 

Акт устранения ответственный исполнитель оформляет в 2 (двух) экземплярах, 1-ый экз. остаётся у Подрядчика, 2-ой экз. передаётся в день окончания выполнения работ представителю Заказчику. 
Сроки выполнения работ по Заявке – не более 7 (семь) рабочих дней с даты утверждения Заявки, либо при обосновании возможно согласование иного срока.
Работы, оказанные позднее указанного в настоящем пункте срока будут считаться, как неисполненными в срок, за исключением случаев, где требуется поставка запасных частей под заказ. 

2.5.2.3. Срок оказания услуг по Заявке, где требуется поставка запасных частей под             заказ – не более 30 календарных дней с даты утверждения Заявки. 

2.5.2.4. В случае невозможности проведения ремонта непосредственного по адресу объекта, работы производятся в сервисном центре Подрядчика. 

           Вывоз/возврат оборудования в сервисный центр Подрядчика фиксируется Актом вывоза/ввоза оборудования согласно Приложению № 6 к настоящему Техническому заданию. 

           Транспортировка оборудования для выполнения ремонтных работ, возврат оборудования на штатное место по адресу объекта, установка и ПНР осуществляются Подрядчиком своими силами и за свой счёт.

Подрядчик несёт ответственность за сохранность оборудования Заказчика во время выполнения ремонта, в т.ч. при осуществлении его транспортировки в сервисный центр Подрядчика и обратно на штатное место по адресу объекта. 

Риск случайной гибели или порчи оборудования с момента передачи Подрядчику несёт Подрядчик. 

2.6. Право собственности на оборудование принадлежит Заказчику и не переходит к Подрядчику.

2.7. Выполнение работ по текущему ремонту оборудования должно включать в себя, в т.ч. комплексную очистку оборудования от пыли и загрязнений снаружи и внутри. 

2.8. Условия авансирования: авансирование не предусмотрено.
3. Состав и содержание работ

3.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с перечнем оборудования в Приложениях №№ 1, 2.1., 2.2. к настоящему Техническому заданию.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантия на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ или УПД в полном объеме, гарантия на оборудование и комплектующие принимается в соответствии с гарантией завода изготовителя.

4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или комплектующих материалов не соответствует требованиям технической документации; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ; с иными недостатками, которые делают оборудование непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения, и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

4.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, до подписания сторонами Акта об их устранении.

5. Порядок контроля и приемки

5.1. Контроль за сроками и качеством выполнения работ производится представителями Заказчика.

5.2. Подрядчик не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания выполнения работ по каждой заявке обязан письменно уведомить Заказчика о готовности сдать результат выполненных работ и направить проекты документов на проверку:

- проект Счета;

- проект Счет-фактуры (при необходимости);

- проект Акта устранения неисправностей (приложение № 5 к Техническому заданию);

- проект Акта выполненных работ (приложение № 7 к Техническому заданию) или УПД.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения проектов документов, указанных в п. 5.2. Технического задания осуществляет их проверку и, в случае выявления несоответствий, направляют замечания к проектам документов Подрядчику. Подрядчик обязан устранить выявленные замечания к проектам документов в срок не более 1 (одного) рабочего дня со дня получения замечаний, если иной срок не установлен Заказчиком.

5.3. Подрядчик в день окончания выполнения работ по каждой заявке обязан представить Заказчику оформленные надлежащим образом оригиналы отчётных документов:

-
счёт;

-
счёт-фактура (при необходимости);

-
Акт выполненных работ (приложение № 7 к Техническому заданию) или УПД в 2 экз.; 

-
подписанные Подрядчиком и Заказчиком (оригиналы, либо копии) Заявки на ремонт;

-
подписанные Подрядчиком и Заказчиком (оригиналы, либо копии) Акты выявленных дефектов.

- подписанные Подрядчиком и Заказчиком (оригиналы, либо копии) Акты устранения неисправностей (приложение № 5 к Техническому заданию);

5.4. В день окончания выполнения работ по договору Подрядчик обязан передать Заказчику оформленные надлежащим образом следующие документы:

- исполнительную документацию согласно Разделу 6 настоящего Технического задания.

Без комплектов документов или при предоставлении комплектов документов, оформленных ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать результат выполненных работ. Перечень документов, предоставляемых при приемке результата выполненных работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

5.5. Приемка результата фактически выполненных работ по каждой заявке осуществляется уполномоченным должностным лицом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты представления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 5.3. настоящего Технического задания.

5.6. По итогам проведения приемки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям и требованиям Договора Заказчик принимает одно из следующих решений:
- работы выполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями Договора и подлежат приёмке;

- выявлены недостатки в выполненных работах по объему, качеству, требованиям безопасности или техническим требованиям, установленным Договором, которые Подрядчику следует устранить и не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков или подлежат приемке частично (если часть выполненных работ соответствует требованиям Договора и может быть принята отдельно);

- работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий Договора не подлежат приемке.

5.7. В случае отрицательного решения уполномоченного должностного лица Заказчик направляет Подрядчику в день приёмки мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков по факсу или электронной почте с последующей отправкой по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Подрядчика под подпись. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от приемки и представить результат выполненных работ или надлежаще оформленные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.

5.8. В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.
5.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке результата выполненных работ в случае выявления несоответствия выполненных работ условиям настоящего Технического задания, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.

5.10. Результатом выполненных работ являются своевременно выполненные работы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных документов, с учетом изменений и дополнений, а также требований настоящего технического задания.

5.11. Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ по каждой Заявке считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ или УПД.

6.  Требования к исполнительной документации

Подрядчик, в день окончания выполнения работ по договору, предоставляет Заказчику следующую исполнительную документацию:

- Оригинал (копия, либо заверенная копия) приказа о назначении ответственного руководителя работ и ответственного(ых) исполнителя(ей) работ.
- Оригинал (копия, либо заверенная копия) Журнала регистрации работ сторонней организации и осуществления технического надзора.

         - ППР (со штампом «Исполнено» и подписью ответственного лица).

7. Порядок оплаты

7.1. Оплата выполненных работ в полном объеме производится Заказчиком на основании акта выполненных работ или УПД, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта или УПД, при условии предоставления пакета документов, указанных в п. 5.3. настоящего Технического задания. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в российских рублях.

7.2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

7.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания
Приложение № 1: Перечень оборудования;

Приложение № 2.1.: Перечень работ;

Приложение № 2.2.: Перечень материалов;

Приложение № 3: Заявка на ремонт;

Приложение № 4: Акт выявленных дефектов;

Приложение № 5: Акт устранения неисправностей;

Приложение № 6: Акт вывоза/ввоза оборудования;

Приложение № 7: Акт выполненных работ. 
Составил:
Инженер 1 категории ПТО 
Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                  А.В. Суменков
Лист согласования Технического задания 

на выполнение работ по текущему ремонту холодильного и технологического оборудования пищеблока ДОЛ «Голубая стрела»
	
	
	

	Согласовано:

Главный инженер

Службы социального развития


	
	            А.Д. Баранов



	Начальник ПТО                                                                         

Службы социального развития

Начальник сектора ведения программ ремонтов и капитальных вложений производственно-технического отдела 

Службы социального развития
	
	           И.А. Малахов

         А.Е. Давыденко

	
	
	

	Начальник сети общественного питания Службы социального развития


	
	          С.В. Иванкова


	 Приложение № 1 к Техническому заданию 
	

	Перечень оборудования
	

	
	

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Группа оборудования 
	Страна производитель
	Состав работ в                      (в соответствии с Приложением № 2.1. Перечень работ)

	1
	Среднетемпературная камера
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры (импортного производства)
	импортного производства
	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

	2
	Шкаф холодильный Carboma V560
	Шкафы холодильные (Российского производства)
	Российского производства
	13, 14, 15, 28

	3
	Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОР
	Электрические котлы пищеварочные (Российского производства)
	Российского производства
	26, 27

	4
	Плита электрическая с жарочным шкафом ЭП-4ЖШ
	Плиты электрические (Российского производства)
	Российского производства
	1

	5
	Электромясорубка МИМ 600
	Электромеханическое оборудование (мясорубки) (Российского производства)
	Российского производства
	2

	6
	Электромясорубка LM-82/P
	Электромеханическое оборудование (мясорубки) (импортного производства)
	Импортного производства
	24, 25

	7
	Аппарат пароварочный-конвективный ПКА10-1/1ПМ2
	Пароконвектоматы (Российского производства)
	Российского производства
	3

	8
	Шкаф холодильный
	Шкафы холодильные (Российского производства)
	Российского производства
	18, 19, 20, 21, 22, 23

	9
	Слайсер ES250 "Beckers" (СОП)
	Электромеханическое оборудование (импортного производства)
	иностранного производства
	16, 17

	10
	Облучатель бактерУльтра-ЛайтРБ-18-Я-ФП02
	Облучатель бактерицидный (российского производства)
	Российского производства
	29

	     Приложение № 2.1.  

 к Техническому заданию 
	


	№          состава работ
	Наименование работ
	Необходимость закупки и замены запасных частей Подрядчиком
	Группа оборудования 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Замена комфорки (применяется только для оборудования российского производства)
	Комфорка
	Плиты электрические
	у.е.
	1

	2
	Чистка и смазка подвижных частей (применяется только для оборудования российского производства)
	                 -
	Электромеханическое  оборудование (мясорубки)
	у.е.
	1

	3
	Замена капиллярных трубок (применяется только для оборудования российского производства)
	Трубка капиллярная
	Пароконвектоматы
	у.е.
	1

	4
	Устранение утечки в холодильном контуре (применяется только для оборудования иностранного производства)
	                 -
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры
	у.е.
	1

	5
	Замена фильтра-осушителя (применяется только для оборудования иностранного производства)
	Фильтр-осушитель холодильной камеры
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры
	у.е.
	1

	6
	Заправка хладагентом R404a (применяется только для оборудования иностранного производства)
	Хладагент для холодильной камеры
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры
	у.е.
	1

	7
	Восстановление отводов конденсата (применяется только для оборудования иностранного производства)
	                   -
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры
	у.е.
	1

	8
	Замена капиллярной трубки (применяется только для оборудования иностранного производства)
	Капиллярная трубка
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры
	у.е.
	1

	9
	Установка сервисного штуцера (применяется только для оборудования иностранного производства)
	Сервисный штуцер
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры
	у.е.
	1

	10
	Замер и регулировка давления (применяется только для оборудования иностранного производства)
	                   -
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры
	у.е.
	1

	11
	Чистка конденсатора (применяется только для оборудования иностранного производства)
	-
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры
	у.е.
	1

	12
	Опресовка азотом системы (применяется только для оборудования иностранного производства)
	            Азот
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры
	у.е.
	1

	13
	Устранение утечки в холодильном контуре (применяется только для оборудования российского производства)
	-
	Шкафы холодильные (российского производства)
	у.е.
	1

	14
	Замер и регулировка давления (применяется только для оборудования российского производства)
	-
	Шкафы холодильные (российского производства)
	у.е.
	1

	15
	Чистка конденсатора (применяется только для оборудования российского производства)
	-
	Шкафы холодильные (российского производства)
	у.е.
	1

	16
	Заточка исполнительных механизмов (применяется только для оборудования иностранного производства)
	-
	Электромеханическое  оборудование (слайсеры)
	у.е.
	1

	17
	Замена рабочего диска (применяется только для оборудования иностранного производства)
	Рабочий диск овощерезки
	Электромеханическое  оборудование (слайсеры)
	у.е.
	1

	18
	Замена компрессора (применяется только для оборудования российского производства)
	Компрессор среднетемпературного холодильного шкафа
	Шкафы холодильные (российского производства)
	у.е.
	1

	19
	Устранение утечки в холодильном контуре (применяется только для оборудования российского производства)
	-
	Шкафы холодильные (российского производства)
	у.е.
	1

	20
	Заправка хладагентом R134a (применяется только для оборудования российского производства)
	Хладагент для (витрины) прилавка охлаждаемого
	Шкафы холодильные (российского производства)
	у.е.
	1

	21
	Установка сервисного штуцера (применяется только для оборудования российского производства)
	Сервисный штуцер
	Шкафы холодильные (российского производства)
	у.е.
	1

	22
	Замер и регулировка давления (применяется только для оборудования российского производства)
	-
	Шкафы холодильные (российского производства)
	у.е.
	1

	23
	Чистка конденсатора (применяется только для оборудования российского производства)
	-
	Шкафы холодильные (российского производства)
	у.е.
	1

	24
	Чистка и смазка подвижных частей (применяется только для оборудования иностранного производства)
	-
	Электромеханическое  оборудование (мясорубки)
	у.е.
	1

	25
	Заточка исполнительных механизмов (применяется только для оборудования иностранного производства)
	-
	Электромеханическое  оборудование (мясорубки)
	у.е.
	1

	26
	Замена уплотнительных колец  в сливном кране котла (применяется только для оборудования российского производства)
	Комплект уплотнительных колец электрического котла пищеварочного
	Электрические котлы пищеварочные
	у.е.
	1

	27
	Смазка уплотнительных колец  в сливном кране котла (применяется только для оборудования российского производства)
	
Смазка для колец уплотнительных в сливном кране котла
	Электрические котлы пищеварочные
	у.е.
	1

	28
	Опрессовка азотом системы (применяется только для оборудования российского производства)
	              Азот
	Шкафы холодильные (российского производства)
	у.е.
	1

	29
	Замена лампы (применяется только для оборудования российского производства)
	             Лампа
	Облучатель бактерицидный (российского производства)
	у.е.
	1


	
	Приложение № 2.2.  
  к Техническому заданию
	

	№ 
п/п
	Наименование материалов
	Группа оборудования 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Трубка капиллярная
	Пароконвектоматы (Российского производства)
	шт.
	2

	2
	Фильтр-осушитель холодильной камеры
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры (иностранного производства)
	шт.
	1

	3
	Хладагент для холодильной камеры
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры (иностранного производства)
	кг
	1

	4
	Капиллярная трубка
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры (иностранного производства)
	шт.
	1

	5
	Сервисный штуцер
	Средне и низкотемпературные холодильные камеры (иностранного производства)
	шт.
	1

	7
	Компрессор среднетемпературного холодильного шкафа
	Шкафы холодильные (Российского производства)
	шт.
	1

	8
	Хладагент для (витрины) прилавка охлаждаемого
	Шкафы холодильные (Российского производства)
	кг
	1

	9
	Сервисный штуцер
	Шкафы холодильные (Российского производства)
	шт.
	1

	10
	Комплект уплотнительных колец электрического котла пищеварочного
	Электрические котлы пищеварочные (Российского производства)
	шт.
	1

	13
	Рабочий диск овощерезки
	Электромеханическое оборудование (слайсеры) (иностранного производства)
	шт.
	1

	14
	Комфорка
	Плиты электрические (Российского производства)
	шт.
	1

	15
	Лампа
	Облучатель бактерицидный (Российского производства)
	шт.
	1


	
	
	
	Приложение № 3 

к Техническому заданию 
	 
	
	
	
	
	

	Заявка на ремонт 

№ ___ от __________


	
	
	
	
	
	
	

	 В рамках заключенного договора от __________ №________________, прошу произвести текущий ремонт нижеперечисленного оборудования:


	
	
	
	
	
	
	

	№

п/п
	Адрес объекта
	Наименование оборудования 
	Инв. №
	Краткое описание неисправности
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Срок выполнения работ по текущему ремонту оборудования не более 7 календарных дней с даты получения 

Срок выполнения работ по Заявке, где требуется поставка запасных частей под заказ – не более 30 календарных дней с даты утверждения Заявки.

	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:      
	______________          _________          ____________________
	

	Подрядчик (заявка принята 

к исполнению):
	            должность                                 подпись                                 расшифровка подписи

______________          _________          ____________________

             должность                                подпись                                  расшифровка подписи
	

	
	
	
	
	
	


	Приложение № 4 

к Техническому заданию

Акт выявленных дефектов 

№ ___ от __________
      В ходе диагностики нижеуказанного оборудования по договору от __________ № ________________, представитель Подрядчика установил следующее:

№ п/п

Заявка на ремонт

Адрес объекта

Наимен-ие обор-ия

Инв.

№

Краткий перечень выявл-ых дефектов

Соответ-ий требуемый перечень работ

Соответ-ий требуемый перечень материалов и запчастей

Срок

устранения дефектов

(ориент-ый)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

…

    Стоимость запчастей и работ по ремонту оборудования составляет: 

    Запчасти _________ руб. 

    Работа_________ руб. (указывается только при отсутствии состава раб в приложении № 2.1 к Техническому заданию)
    Ответственный исполнитель работ Подрядчика:

     _______________________           ____________________              ____________________

                должность                                                                подпись                                                      расшифровка подписи

    Представитель Заказчика по адресу объекта (сотрудник кафе, буфета или столовой):

     _______________________           ____________________              ____________________

                должность                                                                 подпись                                                      расшифровка подписи

    Заказчик                                                                               (ремонт согласован/не согласован)

    _______________________           ____________________              ____________________

               должность                                                                подпись                                                      расшифровка подписи

Приложение № 5 

к Техническому заданию

АКТ устранения неисправностей



	                                                        № ___ от __________

      Мы нижеподписавшиеся составили настоящий Акт о том, что Подрядчик по договору от __________ №________________ выполнил, а Заказчик принял выполненные работы:



	№ п/п

Заявка на ремонт

Адрес объекта

Наимен-ие обор-ия

Инв. №

Состав работ (приложение № 2.1 к ТЗ)

Ед. изм.

Кол-во

1

2

3

4

5

6

7

8

1

…

  Ответственный исполнитель работ Подрядчика:
_______________________           ____________________              ____________________

                            должность                                                                 подпись                                                      расшифровка подписи



	  Представитель Заказчика по адресу объекта (сотрудник кафе, буфета или столовой):

_______________________           ____________________              ____________________

                            должность                                                                  подпись                                                       расшифровка подписи




Приложение № 6 

к Техническому заданию

«____»__________20__ г.

Акт вывоза/ввоза оборудования 

Заказчик: Служба социального развития, ГУП «Петербургский метрополитен»
Подрядчик: ______________________________________________________

	Договор
	

	Заявка на ремонт
	

	Наименование оборудования
	

	Инв. № оборудования
	

	Адрес объекта
	

	Описание дефекта
	

	Вероятная причина дефекта
	

	Контактный телефон Заказчика
	

	Контактный телефон Подрядчика
	


Ответственный исполнитель работ Подрядчика:
_______________________           ____________________              ____________________

     должность                                                                 подпись                                                          расшифровка подписи

Представитель Заказчика по адресу объекта (сотрудник кафе, буфета или столовой):

_______________________           ____________________              ____________________

                       должность                                                                  подпись                                                          расшифровка подписи
Отметка о возврате оборудования: _______________________________________________________________________

Приложение № 7 

к Техническому заданию

	ЗАКАЗЧИК:

(Реквизиты в соответствии с договором)


	ПОДРЯДЧИК:

(Реквизиты в соответствии с договором)


Акт выполненных работ

от «     » _________ 202_ года по договору № ________ от «     » ________ 202_ года

Полное наименование Подрядчика (Краткое наименование Подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании _______________, составили настоящий акт о следующем:

Приемка работ по договору: Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

	№ п/п
	Наименование работ
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.


	1
	         2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	Итого, в т.ч. НДС  %:
	
	
	
	


Стоимость выполненных работ по Наименование договора составляет: ______________ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС ________рублей ___ копеек.

Выполненные работы соответствуют ведомости объемов работ и условиям договора.

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Наименование должности


	
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Наименование должности



	_____________/И.О. Фамилия/
«____» __________ 202_ года
	
	_____________/И.О. Фамилия/
«____» __________ 202_ года


