Приложение № 2
к договору № ____
от  __________ июня 2026 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию
водоочистительного оборудования в 2026 году для нужд
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г.А.ПОРТНОВА"
Заказчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г.А.ПОРТНОВА"
Предмет закупки: Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию водоочистительного оборудования в 2026 году для нужд САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г.А.ПОРТНОВА"
Место, условия и срок оказания услуг.
Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию оборудования, установленного в помещениях Заказчика, в соответствии с настоящим Техническим заданием по адресам:
Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, дом 123, литера Б
Срок оказания услуг, период оказаний услуг: 
поэтапно в период: с момента подписания контракта по 31 декабря 2026 года, в соответствии с графиком проведения технического обслуживания в Приложении № 1 к Техническому заданию. Конкретные даты и время оказания Услуг согласовываются с Заказчиком за 3 (три) рабочих дня до оказания услуг.
1. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты.
Оплата по настоящему Контракту осуществляется поэтапно (безналичным способом путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания УПД.
2. Краткие характеристики оказываемых услуг.
Исполнитель оказывает услуги по комплексному техническому обслуживанию водоочистительного оборудования (оборудования) в соответствии с Техническим заданием. Количество и модели оборудования, месторасположение указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.
Техническое обслуживание осуществляется по рабочим дням с 12-00 до 18-00, исходя из 5-ти дневной рабочей недели.
Даты оказания услуг согласовываются с Заказчиком (по заявке).
Инструмент, оборудование, расходные материалы, комплектующие, используемые при оказании работ должны предоставляться Исполнителем.
Услуги на объектах оказываются в полном соответствии с условиями Технического задания, Контракта, расчётом цены на оказание услуг, регламентом и требованиями Описания объекта закупки.
Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки процесса жизнедеятельности организации.
В случае необходимости проведения сервисных работ и сложного ремонта оборудования Заказчик вправе потребовать оказать данные услуги на территории Исполнителя. На период проведения работ Исполнителя обязан предоставить взамен аналогичное оборудование (допускаются улучшенные характеристики).
Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для посетителей и сотрудников Заказчика.
7.       Общие требования
7.1 Исполнитель обязан иметь разрешения, свидетельства и сертификаты, необходимые для оказания услуг, являющиеся предметом закупки и предусмотренные законодательством РФ.
7.2. Исполнитель обязан оказывать услуги без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников). В случае причинения вреда имуществу Заказчика, Исполнитель берет на себя обязательства по возмещению в полном объеме. 
7.3. Гарантийный срок на услугу составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания УПД. В этот период Исполнитель гарантирует исправное состояние обслуживаемого оборудования на предмет герметичности соединений, работающую защиту от протечек, которая установлена в каждой единице обслуживаемого оборудования. Отметка о замене фильтрующих элементов (с последующей утилизацией) при проведении сервиса проставляется в сервисной карте каждой единицы оборудования.
Фильтрующие элементы должны быть изготовлены не ранее 2024 года.
7.4. Комплектующие при проведении услуг должны быть новым товаром, свободными от притязания третьих лиц, оригинальными (должны быть от производителя, не являются контрафактным товаром, дубликатом). 
В случае обнаружения контрафактного Товара Заказчик обязан уведомить об этом правоохранительные органы РФ.
Заказчик вправе провести экспертизу оказания услуг после проведения всего объема работ предусмотренным техническим заданием путем привлечения авторизованного сервисного центра производителя оборудования. 
7.5. Действие гарантийного срока прерывается на время: со дня письменного уведомления Исполнителя Заказчиком об обнаружении недостатков до их полного устранения Исполнителем.
8. Требования к сменным фильтрующим элементам и их замене:
Все комплектующие и расходные материалы, предоставляемые Исполнителем, должны соответствовать санитарным и иным нормам, установленным на территории Российской Федерации, и иметь необходимые сертификаты/декларации соответствия, выданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Упаковка и маркировка комплектующих и расходных материалов должны соответствовать требованиям ГОСТа.
Маркировка комплектующих и расходных материалов должна содержать: 
- наименование изделия, условия применения и технические характеристики должны быть на русском языке;
- должна быть указана ссылка на завод изготовителя, страну происхождения товара и дату изготовления.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке комплектующих и расходных материалов.
 При проведении замены, на каждом картридже должна быть установлена маркировка, обозначающая дату замены картриджа.
9. Требования к качественным характеристикам услуг, требования к функциональным характеристикам комплектующих элементов и материалов, подлежащих использованию при оказании услуг:
Наличие действующих личных медицинских книжек у сотрудников Исполнителя (сервисной службы), которые должны производить работы на территории Заказчика.
Сотрудники Исполнителя, производящие работы на территории Заказчика должны иметь не ниже II группы доступа по электробезопасности, что должно подтверждаться соответствующим удостоверением.
Сотрудники Исполнителя, осуществляющие техническое обслуживание, должны быть в форменной одежде или иметь опознавательные элементы на одежде, однозначно идентифицирующие сотрудника с Исполнителем.
Сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.
Исполнитель назначает лицо (менеджер Исполнителя), ответственное за координацию и деятельность персонала в процессе исполнения обязанностей по оказанию услуг.
Исполнитель осуществляет регулярный контроль за поддержанием и соблюдением чистоты и порядка и принимает самостоятельные меры по наведению чистоты и порядка в случае их нарушения.
Ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе оказания услуг возлагается на Исполнителя.
10.  Перечень сменных элементов WiseWater 105

	№ п/п
	Наименование картриджа
	Характеристики
	
	
	
	
	

	1.
	Механика
ТМ WiseWater*

	Предназначен для очистки воды от механических примесей: песок, ржавчина, осадок ил, трубная окалина. Обеспечивает тонкость фильтрации крупнее 5 мкм и снижает нагрузку на последующие фильтры
Материал: Вспененный полипропилен 

Размеры: 12 дюймов, диаметр 2.5 дюйма
Рабочая температура воды +4-  +37,50С
Скорость фильтрации – не менее 5 л/мин.
Ресурс 10 000 литров
Тип картриджа- Тип I 
	
	
	
	

	2.
	Сорбция
ТМ WiseWater*

	Предназначен для очистки воды от органических растворенных примесей, продуктов хлорирования. Удаляет запах, цветность, улучшает вкусовые качества воды. Изготовлен из высококачественного угля на основе скорлупы кокосовых орехов.
Материал: Гранулированный активированный уголь
Размеры: 12 дюймов, диаметр 2.5 дюйма
Рабочая температура воды +4--   +37,50С
Скорость фильтрации – не менее 5 л/мин.
Ресурс 10 000 литров
Тип картриджа- Тип I 
	
	
	
	

	3
	Ультрафильтрация
ТМ WiseWater*

	Предназначен для финишной очистки питьевой воды. Удаляет коллоидные примеси и частично проводит дезинфекцию воды.
Материал: Пулисульфон
Размеры: 12 дюймов, диаметр 2.5 дюйма
Рабочая температура воды +4-  +37,50С
Скорость фильтрации – не менее 5 л/мин.
Ресурс 10 000 литров
Тип картриджа- Тип I
	
	
	
	

	4
	Карбон-Блок
ТМ WiseWater*

	Предназначен для очистки воды от органических растворенных примесей, продуктов хлорирования. Удаляет запах, цветность, улучшает вкусовые качества воды. Изготовлен из высококачественного угля на основе скорлупы кокосовых орехов.
Материал: прессованный активированный уголь
Размеры: 12 дюймов, диаметр 2.5 дюйма
Рабочая температура воды +4-  +37,50С
Скорость фильтрации – не менее 5 л/мин.
Ресурс 10 000 литров
Тип картриджа- Тип I 
	
	
	
	

	5
	Ультрафиолетовая лампа

(6W)

ТМ WiseWater*
	Предназначена для обеззараживания воды. Длина лампы не менее 120 мм

Частота питающего тока 50 Гц

Мощность не менее 6 Вт

Интенсивность излучения не менее 30 мДж/см₂

Длина волны не менее 253,7 NM

Лампа  должна соответствовать всем требованиям ультрафиолетовой защиты класса А
	
	
	
	


Пурифайера находится на гарантийном обслуживании. Для соблюдения гарантийных обязательств, представленных от производителя необходимо использовать только оригинальные комплектующие материалы.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии закупок запасных частей и расходных материалов к оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование.
* Использование неоригинальных (эквивалентных) комплектующих не предусмотрено, поскольку необходимо обеспечить совместимость взаимодействия используемых комплектующих с пурифайерами, используемыми Заказчиком в период действия гарантийного срока. В соответствии с условиями гарантии использование неоригинальных комплектующих лишает Заказчика права осуществлять бесплатный гарантийный ремонт данного оборудования.
11. Перечень оказываемых услуг для автоматов питьевой воды
	Наименование услуг
	Периодичность
	Количество  услуг в год
на 1 ед. оборудования

	1. Диагностика и настройка

	Диагностика и настройка системы охлаждения: тестирование компрессора, проверка исправности работы датчиков, герметичности соединений трубок.
	Каждое обслуживание
	2

	Диагностика и настройка систем нагрева: тестирование автоматики, проверка работы нагревательного элемента, настройка датчиков.
	Каждое обслуживание
	2

	Проверка герметичности мест соединений и трубок внутреннего устройства пурифайера под давлением.
	Каждое обслуживание
	2

	Настройка режимов и функций.
	Каждое обслуживание
	2

	Технический осмотр системы

фильтрации на предмет герметичности соединений шлангов и фитингов.
	Каждое обслуживание
	2

	2. Замена сменных элементов и комплектующих

	Замена картриджа «Механика»

	Каждое обслуживание
	2

	Замена картриджа «Сорбция»


	Каждое обслуживание
	2

	Замена картриджа «Ультрафильтрация»


	Каждое обслуживание 
	2

	Замена картриджа «Карбон-Блок»
	Каждое обслуживание
	2

	Замена УФ – лампы 
	Каждое обслуживание
	2

	Замена решетки каплесборника 
	По запросу
	1

	Замена крана подачи воды 
	По запросу
	1

	3. Профилактические и санитарные работы

	Обработка всех внутренних резервуаров для воды специальным 
обеззараживающим и дезинфекционным средством
	Каждое обслуживание
	2

	Обработка внутренней системы соединений и трубок в оборудовании, каплесборника и других деталей контактирующих с водой специальным обеззараживающим  и дезинфекционным средством.
	Каждое обслуживание
	2

	Внешняя очистка лицевой, верхней и боковых поверхностей оборудования спиртовыми одноразовыми салфетками.
	Каждое обслуживание
	2

	Дезинфекция поверхностей при помощи дезинфицирующего средства*
	Каждое обслуживание
	2


Перечень оказываемых услуг для кулеров

	№ п/п
	Наименование
	Ко-во в год

	1
	Санитарная обработка кулера

1.  Общие профилактические работы:

• разборка, промывка, обеззараживание, сборка гнезда водоприёма и

распределительного диска

• обработка и обеззараживание бака водоприёмника (холодной воды) и бака горячей воды

• обработка резервуаров, трубопроводов, каплесборника обеззараживающим раствором

• разборка, промывка, сборка кранов горячей и холодной воды

• промывка резервуаров и трубопроводов чистой водой

• обработка и очистка внутренних поверхностей кулера

• обработка и очистка наружных поверхностей кулера

• осмотр мест соединений

• дезинфекция поверхностей кулера при помощи дезинфицирующего средства*
	3 раза


Лицензируемые виды работ/услуг должны быть выполнены непосредственно компанией - победителем закупки, без привлечения субподрядных организаций. Привлечение субподрядных организаций для выполнения лицензируемых видов работ/услуг недопустимо.
12. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов. 
Специалисты Исполнителя, выполняющие работы по сервисному обслуживанию оборудования подготовки водопроводной воды, должны иметь следующие разрешающие документы: 

•
Личную медицинскую книжку (в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ), Федеральным законом от 2 января 2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", Письмом Минздрава РФ от 07.08.2000 № 1100/2196-0-117);

•
Квалификацию не ниже II группы доступа по электробезопасности, что должно подтверждаться соответствующим удостоверением (в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом № 811 Министерства Энергетики Российской Федерации 12 августа 2022 года).

•
Предоставить Лицензию до начала оказания услуг по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (за исключением случая, если дезинсекция и дератизация осуществляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем самостоятельно для обеспечения собственных нужд) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 № 337 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (на основании п. 59 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности). Предоставляется копия лицензии и/или выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, содержащего сведения об указанной лицензии и/или копия акта лицензирующего органа о принятом решении (о предоставлении лицензии; о переоформлении лицензии; о возобновлении лицензии; о продлении срока действия указанной лицензии) в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Материалы, используемые Исполнителем для технического обслуживания, должны иметь сертификаты соответствия и должны быть разрешены к применению на территории РФ.

Безопасность материалов и реагентов должны соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Все выполняемые работы должны осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:

•
Федеральным законом от 30 марта 1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в ред. Федерального закона от 28.11.2015 № 358-ФЗ);

•
Правилами противопожарного режима (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

•
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 года № 811);

•
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты от 15.12.2020 № 903н).

• СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", дезинфекционная деятельность предусматривает организацию и осуществление работ и услуг, включающих борьбу с патогенными микроорганизмами, возбудителями инвазионных болезней, грызунами и их эктопаразитами, кровососущими членистоногими и другими насекомыми, имеющими медицинское значение, разработку, испытание, производство, хранение, транспортирование, реализацию, применение, уничтожение и утилизацию средств, оборудования, материалов для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции, дезинвазии, дератизации, отпугивания, а также контроль за этими работами и услугами.
Приложение №1 к Техническому заданию
Перечень обслуживаемого оборудования
Таблица № 1

	№

п/п
	Адрес оказания услуги
	Наименование оборудования
	Тип (марка, модель)
	Кол-во

	1.
	Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, дом 123, литера Б
	Автомат очистки питьевой воды
	WiseWater 105
	1

	2.
	Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, дом 123, литера Б
	Кулер
	
	2

	Итого оборудования:
	3


           Приложение №2 к Техническому заданию
Расчет цены
	№ пп
	Наименование услуг
	Кол-во услуг
	Ед.изм.
	Цена за ед. услуги, с 

учетом НДС 22%
	Сумма (руб) с учетом НДС 22%)
	

	1
	Сервисное обслуживание автоматов очистки питьевой воды WiseWater 105
	2
	Усл.ед.
	
	
	

	2
	Сервисное обслуживание Кулеров 
	6
	Усл.ед.
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	




