
Приложение к документации о закупке 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в заявке на закупку участник должен указать все конкретные характеристики, предлагаемого к поставке товара или 

приложить файл с заявкой с указанием цен для идентификации с заявкой, заполненной в электронной форме 
	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции КТРУ (при наличии) / ОКПД2
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. хар-ки
	Инструкция заказчика по указанию значений характеристик товара участником закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Лезвие микротома, одноразового использования
	32.50.13.190-00006965
	Длина
	80
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	750

	
	
	
	Назначение
	Для твердых тканей
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина
	0,25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Угол заточки, град.
	≥ 34 и ≤ 35
	х
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина
	8
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Применение
	Для работы с твёрдыми образцами тканей, для рутинных срезов, для изготовления сверхтонких срезов из тканей человека и больших биопсий
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал
	Сложнолегированная сталь, плазменная обработка   режущей  кромки и лезвия, устойчивое   к коррозии в агрессивных средах
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Лезвие микротома, одноразового использования
	32.50.13.190-00006965
	 Длина
	80
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	500

	
	
	
	Толщина
	0,25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для рутинных срезов различных  тканей
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Угол заточки, град.
	≥ 34 и ≤ 35
	х
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина
	8
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Применение  
	Для рутинных срезов, для волокнистых тканей биопсий, для криотомии, для изготовления сверхтонких срезов из тканей человека и больших биопсий
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Покрытие
	Двойное, хромированное и РТЕЕ
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал
	Обработка режущей кромки по плазменноионной технологии PINK
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Стекло предметное и (или) слайд для микроскопии ИВД, одноразового использования
	32.50.50.000-00002401
	Адгезивное покрытие
	Нет
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	5000

	
	
	
	Возможность печати 
	Да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина
	≥ 75 и ≤ 76
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Зона для маркировки 
	 Да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Исполнение
	Гладкое
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество в упаковке 
	≤ 100
	х
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Матирование 
	Одностороннее
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип кромки
	Шлифованная
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина 
	≥ 1 и ≤ 1.2
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина
	≥ 25 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	4
	Стекло покровное для микроскопа
	26.70.22.150-00000006


	Описание
	Стекло покровное из гидролитического стекла I класса не допускающего образования блистеров и трещинок, без искажений при изучении образца, устойчивы к воде, гидролитичны по классу 1, способность поглощать ультрафиолет.
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	5000

	
	
	
	Длина 
	55
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Ширина 
	24
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина
	≥ 0.16 и ≤ 0.19
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	5
	Прокладки к биопсийным кассетам
	32.50.50.190
	Характеристика материала
	Устойчив к агрессивным химическим веществам
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	8000

	
	
	
	Цвет 
	Голубой
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Размеры
	30x25x1,7
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал
	Пористый синтетический
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6
	Кассета для гистологической обработки/ хранения тканей
	32.50.50.000-00000540 


	Длина отверстия 
	5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	2500

	
	
	
	Количество в упаковке 
	До 500
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Крышка 
	Отрывная
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Ширина отверстия
	≥ 0.9 и  ≤ 1
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал
	Полиоксиметилен
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Характеристики материала
	Устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Внутренние размеры
	30,8 x 26,6 x 5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наружные размеры
	40,4 x 28,6 x 6
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Описание
	Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки. Крышка кассеты имеет язычок трапециевидной формы с левой стороны при ориентации кассеты наклонной поверхностью к оператору. На крышке расположено 56 отверстий (4 вертикальных ряда по 14 отверстий). Основание кассеты имеет так же 56 отверстий (4 вертикальных ряда по 14 отверстий), а так же дополнительные отверстия уменьшенного размера: 10 отверстий со стороны крепления крышки и 10 отверстий со стороны наклонной поверхности для записей
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет 
	Розовый
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7
	Кассета для гистологической обработки/ хранения тканей
	32.50.50.000-00000540
	Длина отверстия 
	5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	2500

	
	
	
	Ширина отверстия


	≥ 0.9 и  ≤ 1
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество в упаковке 
	До 500
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал
	Полиоксиметилен
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Характеристики материала
	Устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам.
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Внутренние размеры
	30,8 x 26,6 x 5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наружные размеры
	40,4 x 28,6 x 6
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет 
	Голубой
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Описание
	Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки. Крышка кассеты отрывная имеет язычок трапециевидной формы с левой стороны при ориентации кассеты наклонной поверхностью к оператору. На крышке расположено 56 отверстий (4 вертикальных ряда по 14 отверстий). Основание кассеты имеет так же 56 отверстий (4 вертикальных ряда по 14 отверстий), а так же дополнительные отверстия уменьшенного размера: 10 отверстий со стороны крепления крышки и 10 отверстий со стороны наклонной поверхности для записей.
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	8
	Кассета для гистологической обработки/ хранения тканей
	32.50.50.000-00000540
	Длина отверстия 
	5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	2500

	
	
	
	Количество в упаковке 
	До 500
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Крышка
	Отрывная
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Ширина отверстия:

 
	≥ 0.9 и  ≤ 1
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал
	Полиоксиметилен
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Характеристики материала
	Устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Внутренние размеры
	30,8 x 26,6 x 5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наружные размеры
	40,4 x 28,6 x 6
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Описание
	Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки. Крышка кассеты имеет язычок трапециевидной формы с левой стороны при ориентации кассеты наклонной поверхностью к оператору. На крышке расположено 56 отверстий (4 вертикальных ряда по 14 отверстий). Основание кассеты имеет так же 56 отверстий (4 вертикальных ряда по 14 отверстий), а так же дополнительные отверстия уменьшенного размера: 10 отверстий со стороны крепления крышки и 10 отверстий со стороны наклонной поверхности для записей.
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет 
	Желтый
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	9
	Кассета для гистологической обработки/ хранения тканей
	32.50.50.000-00000540
	Длина отверстия 
	5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	2500

	
	
	
	Количество в упаковке 
	До 500
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Крышка 
	Отрывная
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Ширина отверстия:

 
	≥ 0.9 и  ≤ 1
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал
	Полиоксиметилен
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Характеристики материала
	Устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам.
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Внутренние размеры
	30,8 x 26,6 x 5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наружные размеры
	40,4 x 28,6 x 6
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Описание
	Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки. Крышка кассеты имеет язычок трапециевидной формы с левой стороны при ориентации кассеты наклонной поверхностью к оператору. На крышке расположено 56 отверстий (4 вертикальных ряда по 14 отверстий). Основание кассеты имеет так же 56 отверстий (4 вертикальных ряда по 14 отверстий), а так же дополнительные отверстия уменьшенного размера: 10 отверстий со стороны крепления крышки и 10 отверстий со стороны наклонной поверхности для записей.
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет
	Зеленый
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


Фельдшер-лаборант ПАО «СПб ГБУЗ «Городская больница № 33»                                             
Н.М.Стремянова

� В соответствии с Постановлением Правительства РФ от  08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с недостаточным количеством (отсутствием), установленных в КТРУ, характеристик и их значений, которые позволяют определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик товара, имеющих существенное значение для Заказчика, расширен перечень характеристик, установленных в КТРУ с целью закупки товаров надлежащего качества. Дополнительные характеристики обусловлены спецификой работы и потребностями заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, являющихся значимыми в целях оказания квалифицированной медицинской помощи, необходимостью обеспечения получения достоверного результата при оптимальных условиях.





