При подаче оферты необходимо указать наименование конкретного товара к поставке с указанием страны происхождения этого товара и всех характеристик, указанных в описании товара.

Участник закупки должен в своих документах прикрепить регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА № 44-ФЗ

Раздел 1. Информация об объекте закупки.

Наименование объекта закупки: Поставка медицинских изделий для ОРХМДиЛ

1.1. Место поставки Товара: 191014, г. Санкт-Петербург Литейный пр., д., 56, мед. склад.

1.2. Сроки поставки: в течение 1 рабочего дня с момента подписания Контракта. Время поставки: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, а также погрузочно-разгрузочные работы своими силами и за свой счет.

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

2.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

2.3. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.5. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.6. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия на основании постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в случаях установленных законодательством);

2.7. Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением.

2.8. Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке.

2.9. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

  - Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № | Наименование | КТРУ | Технические характеристики | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для введения сосудистого катетера | 32.50.13.110-00005130 | Описание по КТРУ: Набор стерильных неимплантируемых инвазивных изделий, предназначенных для обеспечения чрескожного сосудистого доступа с целью введения катетера (не относящегося к данному виду) в сосудистую систему. Включает неуправляемый интродьюсер с внутренним обтуратором/расширителем и, как правило, дополнительные изделия для создания доступа (например, проволочный направитель, иглу-интродьюсер, шприц, дополнительные расширители), среди которых может быть гемостатический клапан для контроля кровопотери, используемый обычно при создании артериального доступа. Это изделие для одноразового использования Дополнительные характеристики Диаметр интродьюсера 6 Fr Длина интродьюсера 11 см Гидрофильное покрытие по всей длине интродьюсера Диаметр мини-проводника 0,021 дюйм Длина мини-проводника 45 см | шт | 1 |
| 2 | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | 32.50.13.190-00007203 | Описание по КТРУ: Стерильная трубчатая оболочка предназначена для чрескожного размещения в сердечно-сосудистой системе, через которую другие сердечно-сосудистые устройства (например, сердечный/внутрисосудистый катетер, стимулирующее отведение) впоследствии вводятся для позиционирования в кровеносных сосудах и/или камерах сердца. Неуправляемый дистальный конец, как правило, изогнут для обеспечения маневрирования в сердце. Интродьюсер может быть снабжен гемостатическим клапаном, чтобы минимизировать потери крови во время вмешательства [например, при электрофизиологических исследованиях], иметь боковой порт для аспирации / инфузии / забора проб крови, иметь рентгеноконтрастную маркировку, что позволяет ему быть видимым во время рентгеновских процедур, и может включать в себя специальный внутрипросветный расширитель. Это устройство одноразового использования Дополнительные характеристики Гемостатический клапан - Наличие Длина минипроводника 45 см Диаметр интродьюсера, 6 Fr Длина интродьюсера 11 см | шт | 1 |
| 3 | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | 32.50.13.110-00005834 | Описание по КТРУ: Гибкая трубка, предназначенная для чрескожного транслюминального проведения и размещения диагностического/интервенционного катетера, отведения (например, отведения электрокардиостимулятора, дилатационного баллонного катетера), иглы или проводника через свой просвет(просветы) внутри сосудистой системы. Изделие может быть жестким или гибким, неуправляемым или управляемым, с одним или несколькими просветами, дистальная часть трубки может иметь различные заданные формы (например, быть прямой, в форме хоккейной клюшки). Изделие не предназначено исключительно для инфузий, не предназначено для доступа к выборочным мелким сосудам и не включает в себя транссептальную иглу. Может включать набор одноразовых изделий для чрескожного введения или электроды для визуализации стержня. Это изделие для одноразового использования. Обязательные характеристики по КТРУ: Гидрофильное покрытие нет Конфигурация кончика прямой Мандрен для придания формы наконечника нет Наружный диаметр катетера, Fr 6 Рабочая длина катетера ≥ 70 и ≤ 100 Сантиметр Рентгеноконтрастность нет Усиление оплёткой из нержавеющей стали да Дополнительные характеристики Конструкция стенки катетера, обеспечивающая четкую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера: многослойная, с инкапсулированной стальной сеткой плоского сечения Внутреннее покрытие политетрафторэтилен Полный спектр форм кончика, включая катетеры для трансрадиального и брахиального доступов, для доступа к аортальным и маммарным шунтам Форма кончика JR3,5 Дистальный рентгенконтрастный маркер без металлических включений | шт | 1 |
| 4 | Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный | 32.50.13.110-00140 | Описание по КТРУ: Гибкая трубка, разработанная для использования в чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) для расширения стенозированной коронарной артерии путем контролируемого надувания эластичного баллона (баллонов) на дистальном конце. Как правило, доступны изделия в двух исполнениях: 1) модель для доставки по проводнику с двумя или тремя просветами, один из которых для проводника, а один или два оставшихся - для надувания одного или двух баллонов; и 2) модель быстрой замены с одним просветом. Доступны изделия различных размеров для расширения небольших, суженных и/или непроходимых коронарных артерий или шунтов. Может также предназначаться для предварительной и/или последующей дилатации баллонорасширяемого стента (не относящегося к данному виду) в коронарных артериях. Это изделие для одноразового использования. Обязательные характеристики по КТРУ: Диаметр баллона > 1.75 и ≤ 2 мм Длина баллона > 14 и ≤ 16 мм Дополнительные характеристики Тип баллона (Система доставки) Монорельсовый (Быстрая замена) Номинальное давление 12 атм | шт | 1 |
| 5 | Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный | 32.50.13.110-00140 | Описание по КТРУ: Гибкая трубка, разработанная для использования в чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) для расширения стенозированной коронарной артерии путем контролируемого надувания эластичного баллона (баллонов) на дистальном конце. Как правило, доступны изделия в двух исполнениях: 1) модель для доставки по проводнику с двумя или тремя просветами, один из которых для проводника, а один или два оставшихся - для надувания одного или двух баллонов; и 2) модель быстрой замены с одним просветом. Доступны изделия различных размеров для расширения небольших, суженных и/или непроходимых коронарных артерий или шунтов. Может также предназначаться для предварительной и/или последующей дилатации баллонорасширяемого стента (не относящегося к данному виду) в коронарных артериях. Это изделие для одноразового использования. Обязательные характеристики по КТРУ Диаметр баллона > 2.75 и ≤ 3 мм Длина баллона > 14 и ≤ 16 мм Дополнительные характеристики Тип баллона (Система доставки) Монорельсовый (Быстрая замена) Номинальное давление 12 атм | шт | 1 |
| 6 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | 32.50.13.110-00005072 | Описание по КТРУ Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в сердечной сосудистой ситеме (желудочках или коронарных сосудах) для функционирования в качестве проводника для введения, позиционирования и/или обеспечения работы изделий (например, катетера, отведения электрокардиостимулятора); также может использоваться в периферической сосудистой системе. Может изготавливаться из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) или полимера и/или стекломатериалов для обеспечения МРТ-совместимости, иметь или не иметь покрытие; доступны изделия с различными конструкциями дистального кончика. Используется в различных диагностических и интервенционных процедурах и может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования Дополнительные характеристики Рентгеноконтрастный кончик 3 см Гидрофильное покрытие оплетки Диаметр проводника 0,014 дюйм Длина 190 см Жесткость кончика 1 грамм | шт | 2 |
| 7 | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | 32.50.13.110-00005834 | Описание по КТРУ: Гибкая трубка, предназначенная для чрескожного транслюминального проведения и размещения диагностического/интервенционного катетера, отведения (например, отведения электрокардиостимулятора, дилатационного баллонного катетера), иглы или проводника через свой просвет(просветы) внутри сосудистой системы. Изделие может быть жестким или гибким, неуправляемым или управляемым, с одним или несколькими просветами, дистальная часть трубки может иметь различные заданные формы (например, быть прямой, в форме хоккейной клюшки). Изделие не предназначено исключительно для инфузий, не предназначено для доступа к выборочным мелким сосудам и не включает в себя транссептальную иглу. Может включать набор одноразовых изделий для чрескожного введения или электроды для визуализации стержня. Это изделие для одноразового использования. Обязательные характеристики по КТРУ: Гидрофильное покрытие нет Конфигурация кончика прямой Мандрен для придания формы наконечника нет Наружный диаметр катетера, Fr 6 Рабочая длина ≥ 70 и ≤ 100 Сантиметр Рентгеноконтрастность нет Усиление оплёткой из нержавеющей стали да Дополнительные характеристики Конструкция стенки катетера, обеспечивающая четкую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера: многослойная, с инкапсулированной стальной сеткой плоского сечения Внутреннее покрытие политетрафторэтилен Полный спектр форм кончика, включая катетеры для трансрадиального и брахиального доступов, для доступа к аортальным и маммарным шунтам Форма кончика AL1 Дистальный рентгенконтрастный маркер без металлических включений | шт | 1 |
| 8 | Проводник для доступа к коронарным/ периферическим сосудам, одноразового использования | 32.50.13.110-00005072 | Описание по КТРУ: Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в сердечной сосудистой ситеме (желудочках или коронарных сосудах) для функционирования в качестве проводника для введения, позиционирования и/или обеспечения работы изделий (например, катетера, отведения электрокардиостимулятора); также может использоваться в периферической сосудистой системе. Может изготавливаться из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) или полимера и/или стекломатериалов для обеспечения МРТ-совместимости, иметь или не иметь покрытие; доступны изделия с различными конструкциями дистального кончика. Используется в различных диагностических и интервенционных процедурах и может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования Дополнительные характеристики Форма проводника J-изогнутый Диаметр проводника 0,035 дюйм Длина проводника 175 см Радиус J-загиба 3 мм | шт | 1 |
| 9 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство | 32.50.13.190-02615 | Описание по КТРУ: Нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладкой мускулатуры сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Обязательные характеристики Диаметр стента ≥ 2.5 и < 2.75 мм Длина стента ≥ 18.0 и ≤ 23.0 мм Дополнительные характеристики Длина системы доставки 140 см Лекарственное покрытие Зотаролимус Предельное давление разрыва баллона с установленным стентом 16 атм Номинальное давление 9 атм | шт | 1 |
| 10 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство | 32.50.13.190-02615 | Описание по КТРУ Нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладкой мускулатуры сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Обязательные характеристики по КТРУ Диаметр стента ≥ 2.75 и < 3 мм Длина стента ≥ 18.0 и ≤ 23.0 мм Дополнительные характеристики Длина системы доставки 140 см Лекарственное покрытие Зотаролимус Предельное давление разрыва баллона с установленным стентом 16 атм Номинальное давление 9 атм | шт | 1 |
| 11 | Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования | 32.50.13.110-00969 | Описание по КТРУ: Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования. Обязательные характеристики по КТРУ: Y-адаптер с гемостатическим клапаном есть Объем шприца ≥ 10 и ≤ 20 Кубический сантиметр;^миллилитр Ручка для вращения есть Трехходовой краник есть Устройство для введения проводника есть | шт | 2 |
| 12 | Набор ангиографический | 32.50.50.190-00001378 | Описание по КТРУ: Набор стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению рентгеновской визуализации артерий конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд рентгеноконтрастного средства. Как правило, включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств (например, трубки, манифольд, задвижки и шприцы); катетер для ангиографии в набор не входит. Это изделие для одноразового использования Дополнительные характеристики Кран запирающий высокого давления, трехходовой Рабочее давление, psi 1200 Крутящийся коннектор, тип Люэр | шт | 1 |
| 13 | Набор ангиографический | 32.50.50.190-00001378 | Описание по КТРУ: Набор стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению рентгеновской визуализации артерий конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд рентгеноконтрастного средства. Как правило, включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств (например, трубки, манифольд, задвижки и шприцы); катетер для ангиографии в набор не входит. Это изделие для одноразового использования Дополнительные характеристики Устройство для соединения линий и катетеров с тремя трехходовыми краниками Рабочее давление, psi 500 Крутящийся коннектор, тип Люэр | шт | 1 |