Утверждаю:
 Главный врач СПб ГБУЗ «ДГП №51»

_________________ О.В. Бикмурзина
описание объекта закупки

Предмет закупки: оказание услуг по техническим испытаниям и проверке оборудования медицинского кабинета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника №51» (далее – услуги) в 2026 г.
Условия оказания услуг и оплаты: 

1. Перечень услуг – в соответствии с Приложением №1 к настоящему техническому заданию.

2. Оплата осуществляется Заказчиком по факту оказанных в полном объеме услуг в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании счета, выставленного Исполнителем. Авансирование не предусмотрено.

3. Цена контракта формируется с учетом условий и срока оказания услуг; условий оплаты (авансирование не предусмотрено); требований и условий, сформулированных в настоящем техническом задании; наличия финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по контракту; накладных и транспортных расходов; расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту.

4. Предполагаемые сроки проведения закупки – май-июнь 2026 г.

5. Размер обеспечения исполнения контракта – не предусмотрен.
6. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены контракта и расчетов с поставщиками: российский рубль.

              Главный бухгалтер                                                                  С.Ф. Духно
             Начальник отдела закупок                                                      С.Г. Гризодуб 
             Инженер по медицинскому оборудованию                          М.П. Губенок
Приложение №1
к описанию объекта закупки
Техническое задание.
1. Предмет закупки: оказание услуг по техническим испытаниям и проверке оборудования медицинского кабинета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника №51»

2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
3. Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата проводится с целью обеспечения безопасности, качества диагностики и соблюдением нормативных требований, в т.ч.: обеспечение безопасности пациентов и персонала, поддержание качества диагностики, своевременное выявление отклонений и предотвращение неисправностей, определение возможности продления срока эксплуатации, соответствие нормативным требованиям СанПиН, ГОСТы и другие стандарты (например, СанПиН 2.6.1.1192-03, ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001), установление базовых значений параметров, подтверждение результатов после технического обслуживания или ремонта. После проведения работ, которые могли повлиять на эксплуатационные параметры, контроль помогает убедиться в восстановлении нормальных рабочих характеристик аппарата. 

Таким образом, контроль эксплуатационных параметров — ключевой элемент системы обеспечения безопасности и качества в рентгенологии, позволяющий минимизировать риски для здоровья пациентов и персонала, а также поддерживать высокую диагностическую точность оборудования.
4. Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул. Московская, д.3 к. 4 стр. 1.

5. Срок оказания услуг: в течение 40 дней с момента вступления в силу контракта, заключенного по итогам проведенной процедуры определения Исполнителя.  
Список оборудования
Таблица №1

	№ п/п
	Наименование медицинского оборудования
	Кол-во, шт.

	Рентгеновское оборудование

	1.
	Аппарат рентгенографический цифровой АРЦ - «ОКО», зав. № GР0004502, 2020г.в.
	1

	
	  Средства индивидуальной защиты:

	1.
	Набор защитных пластин (8 элементов)
	1

	2.
	Защитная шапочка взрослая
	1

	3.
	Защитная шапочка для взрослых №1
	1

	4.
	Воротник защитный для взрослых №1
	1

	5.
	Воротник защитный средний тяжелый
	1

	6.
	Фартук детский тяжелый (односторонний)
	1

	7.
	Фартук защитный взрослый (двусторонний)
	1

	8.
	Фартук защитный взрослый (двусторонний)
	1

	9.
	Фартук защитный взрослый тяжелый (двусторонний)
	1

	10.
	Передник для защиты гонад тяжелый
	1

	11.
	Передник защитный легкий детский
	1

	12.
	Юбка защитная тяжелая взрослая
	1

	13.
	Юбка защитная тяжелая детская
	1


Спецификация оказываемых услуг
Таблица №2
	№ п/п
	Наименование услуг
	Характеристика услуг,

нормативные документы на виды испытаний

	1.
	Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата
	- ГОСТ IEC 60601-2-7-2011   - Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские электрические. Часть 2-7. Частные требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов

- ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 - Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-11. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для общей прямой рентгенографии

- ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 - Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-1. Характеристики изображений рентгеновских аппаратов для рентгенографии и рентгеноскопии.

- ГОСТ 26140-84 «Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия»

	2.
	Контроль мощности дозы облучения на рабочих местах и в смежных помещениях
	Измерения мощности дозы на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурного рентгеновского кабинета (СанПиН 2.6.1.1192-03 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. Санитарные правила и нормативы» (Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 14.02.2003), Приложение 11)

Методические указания МУК 2.6.1.3829-22 «Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения»

	3.
	Проверка средств индивидуальной защиты
	Методика выполнения измерений свинцового эквивалента индивидуальных средств защиты в прямом пучке рентгеновского излучения» (рег. № ФР.1.38.2017.27574 в Госреестре аттестованных методик(методов) измерений)

	4.
	Проверка эффективности вентиляции и расчет кратности воздухообмена
	Методические рекомендации МР 4.3.0212-20. Методы контроля. Физические факторы. Контроль систем вентиляции. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.12.2020)

	5.
	Проверка освещенности на рабочих местах
	Методические указания МУК 4.3.2812-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010)


Требования к объему услуг

Таблица №3
	№ п/п
	Наименование измерений/испытаний
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата рентгенографического цифрового АРЦ - «ОКО», зав.№ GР0004502, 2020 г. в.
	Условная единица
	1

	2.
	Контроль мощности дозы облучения на рабочих местах и в смежных помещениях
	Условная единица
	1

	3.
	Определение радиационного выхода рентгеновских излучателей медицинских рентген- аппаратов (для расчета таблиц эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях
	Условная единица
	1

	4.
	Проверка индивидуальных средств защиты, в т.ч.:
	х
	х

	4.1.
	Набор защитных пластин (8 элементов)
	Компл.
	1

	4.2
	Защитная шапочка взрослая
	Шт.
	1

	4.3
	Защитная шапочка для взрослых №1
	Шт.
	1

	4.4
	Воротник защитный для взрослых №1
	Шт.
	1

	4.5
	Воротник защитный средний тяжелый
	Шт.
	1

	4.6
	Фартук детский тяжелый (односторонний)
	Шт.
	1

	4.7
	Фартук защитный взрослый (двусторонний)
	Шт.
	1

	4.8
	Фартук защитный взрослый (двусторонний)
	Шт.
	1

	4.9
	Фартук защитный взрослый тяжелый (двусторонний)
	Шт.
	1

	4.10
	Передник для защиты гонад тяжелый
	Шт.
	1

	4.11
	Передник защитный легкий детский
	Шт.
	1

	4.12
	Юбка защитная тяжелая взрослая
	Шт.
	1

	4.13
	Юбка защитная тяжелая детская
	Шт.
	1

	5.
	Проверка систем вентиляции, замеры кратности воздухообмена в рентгеновском кабинете
	Условная единица
	1

	6.
	 Измерение уровня освещенности на рабочих местах в рентгеновском кабинете
	Условная единица
	1


 Требования к Исполнителю

1. Наличие выписки из реестра лицензий на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (в соотв. с ч.1 ст.10 Федерального закона №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», с  постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 г. N 45 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), а также в соответствии с п. 39 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2. Наличие аттестата аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) на компетентность в части проверки рентгеновского оборудования, а также измерения радиационных и нерадиационных факторов (в соотв. со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2019) "Об аккредитации в национальной системе аккредитации").

3. Наличие действующих свидетельств о поверке на измерительное оборудование Исполнителя.

4. Исполнитель обеспечивает оказание услуг квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение и подготовку с наличием подтверждающих документов дающих право на оказание данных услуг, а также имеющими соответствующий допуск по электробезопасности. 

5. Оказание услуг должно проводиться в соответствии с действующими в РФ нормативно-правовыми документами (ГОСТы, стандарты, СанПиН, методические указания и рекомендациям, ПУЭ) и прочие и требованиями, установленные к услугам. 

6. Лабораторно – инструментальные исследования проводятся поверенными измерительным (дозиметрическим) оборудованием, которое используется для оказания услуг по техническому заданию, а также внесённое в государственный реестр средств измерений на территории РФ.
7. По результатам оказанных услуг Исполнитель передает Заказчику: 

- Протокол измерений мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах, в смежных помещениях и прилегающих территории;

- Протокол испытаний эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования;

- Карта-схема точек радиационного контроля на рабочих местах персонала;

- Протокол проверки средств индивидуальной защиты;

- Протокол измерений освещенности в кабинетах;

- Протокол испытаний вентиляции и кратности воздухообмена.

Результаты испытаний оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой – у Заказчика.
Требования к безопасности при оказании услуг. 

1. Предоставление Заказчику по его требованию свидетельства ежегодной поверки и калибровки измерительного оборудования, при оказании услуг; 

2. Предоставление информации сторонним организациям по письменному согласованию с Заказчиком. 

3. Конфиденциальность сведений о любых результатах измерений.

4. Выявления превышений или несоответствий на основании полученных результатов необходимо в течение 1 (одного) календарного дня сообщить Заказчику в лице руководителя учреждения. 

5. Результаты испытаний оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой – у Заказчика.

Инженер по медицинскому оборудованию                                     М.П. Губенок.
