13

Контракт № 
Санкт – Петербург






«___»_____________20__г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера Фрунзенского района Санкт-Петербурга  , в лице Директора Виноградовой Александры Анатольевны, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и____________________, в лице____________  _________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны (далее именуемые - стороны), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1.
Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому и аварийному обслуживанию электрических сетей и электрооборудования (далее – услуги) 
по адресам: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 72, ул Пражская, д.36 литера А, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 72, ул Турку, д.29 к. 2 литера А (идентификационный код закупки 252781616523278160100100020000000244), а Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных услуг, предусмотренных настоящим контрактом. 

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта, в том числе Приложениями № 1-2 к настоящему контракту. 
1.2. Стороны, руководствуясь п.5 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» и п.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации допускают обмен электронными документами через аккредитованного оператора. 
Обмен документами в электронном виде осуществляется с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. О начале использования систему электронного документооборота Стороны уведомляют друг друга письменно.


Передача электронных документов, указанных в п.1.2.1. Контракта, будет осуществляться через систему электронного документооборота общества (организации), осуществляющей данный вид деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, далее по тексту – «Оператор». 


1.2.1. Под электронными документами понимаются следующие документы: Контракт, дополнения, изменения, приложения к Контракту, счета-фактуры, акты оказанных услуг, счета, далее по тексту – «ЭД». 


ЭД подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, далее по тексту – «УКЭП», с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».


1.2.2. Счета-фактуры и акты оказанных услуг по Контракту будут оформляться в виде универсального передаточного документа с применением формы, предусмотренной письмами ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@, от 17.10.2014 г. № ММВ-20-15/86@, далее по тексту – «УПД».


1.2.3. Датой выставления / отправки Стороной ЭД считается дата поступления ЭД Оператору, указанная в подтверждении Оператора.


Датой получения другой Стороной ЭД считается дата направления Оператором этой Стороне ЭД Стороны – отправителя, указанная в подтверждении Оператора. 


1.2.4. Стороны признают, что ЭД, подписанные УКЭП уполномоченного лица, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, подписанным соответствующими подписями и скрепленным оттиском печатей.


1.2.5. В случае невозможности применения электронного документооборота по Контракту, Сторона уведомляет об этом другую Сторону по электронной почте после чего, документы по Контракту оформляются Сторонами на бумажных носителях.

2. Срок оказания услуг

2.1. Срок оказания услуг: с 01.07.2026  по 31.12.2026 (включительно).
3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ рублей ___ копеек (______ рублей _____ копеек), в том числе НДС ___ рублей ____ копеек (____ рублей ____ копеек), (НДС не облагается, основание ____), в соответствии с приложением №1 к настоящему контракту.

В цену контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные 
с исполнением настоящего контракта. 

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3.
Оплата услуг по настоящему контракту производится Заказчиком ежемесячно на основании счета, счета-фактуры, представленных Исполнителем, акта оказанных услуг, подписанного сторонами в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего контракта, с учетом удержанных сумм неисполненных Исполнителем требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) (при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 7 контракта) в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг. 

3.4. Суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

3.5.
Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6.
Расчеты по контракту осуществляются в соответствии с правилами безналичных расчетов платежными поручениями с учетом казначейской системы оплаты.
3.7. Источник финансирования: внебюджетные средства, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Год финансирования 2026.
3.8. Оплата услуг за декабрь 2026 года производится Заказчиком на основании счета Исполнителя, выставленного Заказчику в срок не позднее 15 декабря 2026 года. Факт оказания услуг в декабре 2026 года подтверждается актом оказанных услуг, подписываемым сторонами. 
4. Обязанности сторон 

4.1.
Заказчик обязан:

4.1.1.
Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем 
по настоящему контракту, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.2.
Осуществить приемку оказанных услуг на соответствие требованиям настоящего контракта. 

4.1.3.
Оплатить услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
4.2.
Заказчик обеспечивает проведение экспертизы оказанных услуг.
4.2.1. В случае неисполнения Исполнителем обязательства по контракту оказать услугу Заказчик вправе поручить оказание услуг третьим лицам и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

4.3.
Исполнитель обязан:
4.3.1. В течение 1 календарного дня с момента заключения настоящего контракта сообщить Заказчику номера телефонов (факсов), электронный адрес для связи.

4.3.2.
Своевременно и качественно оказать услуги, предусмотренные настоящим контрактом.

4.3.3.
Устранять все недостатки при оказании услуг в срок, указанный Заказчиком. 

4.3.4. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, сдавать Заказчику оказанные услуги.
4.3.5. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. Данная информация предоставляется Исполнителем в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.

О сложностях, возникающих при исполнении Контракта, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

5. Качество и безопасность услуг

5.1.
Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства.  

5.2.
Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями. 

6. Порядок сдачи и приемки услуг
6.1.
Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Исполнитель извещает Заказчика о готовности сдать оказанные услуги                        (далее - извещение Исполнителя).

6.2.
Заказчик в срок до 20 рабочих дней с момента получения извещения Исполнителя осуществляет приемку оказанных услуг, в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, с оформлением результатов такой приемки.

6.3.
Сдача оказанных услуг Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется актом оказанных услуг. 

6.4.
При обнаружении Заказчиком недостатков в оказанных услугах Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет.

6.5. В случае отказа Заказчика от приемки услуг Заказчик направляет Исполнителю в срок, установленный п. 6.2 контракта, письменный мотивированный отказ.

6.6. Датой приемки оказанных услуг (по каждому месяцу) является дата подписания сторонами акта оказанных услуг.

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику пени.


7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) , уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.


7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 


7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта:              ______________ руб. ________ коп.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 рублей 00 коп.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.


7.5. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, а также расчет пени, штрафа определяется в акте оказанных услуг и в требовании Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), содержащее расчет примененных мер ответственности.


7.6.
Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств в натуре. Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности. 

7.7.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае нарушения Исполнителем условий настоящего контракта, в том числе:

7.7.1.
В случае нарушения Исполнителем сроков   оказания услуг более чем на 3 календарных дня;

7.7.2.
В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по контракту;

7.7.3.
Если отступления в оказанных услугах от условий контракта или иные недостатки в их результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Исполнителем, либо являются неустранимыми.

7.7.4.
В случае привлечения Исполнителем иностранных работников 
с нарушением миграционного законодательства РФ.

7.5.5. В случае отсутствия у Исполнителя лицензии на осуществление деятельности, необходимой для исполнения обязательств по контракту;

7.7.6.
По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Порядок разрешения споров

8.1.
Все споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Срок контракта и порядок его прекращения 
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения сторонами  
и действует по 31.01.2027  (включительно).
Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств в полном объеме.
9.2.
Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, 
по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, предусмотренным п.7.7 настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ. 
10. Форс-мажор
10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, в том числе режим повышенной готовности, установленный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме с приложением подтверждающих документов. С момента получения другой стороной указанного письменного сообщения и документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств, действие контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.

11. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия
12.1.
Изменения и дополнения в настоящий контракт могут быть внесены только путем подписания Заказчиком и Исполнителем соответствующего соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, в установленном порядке.  
12.2. При заключении настоящего Контракта Исполнитель подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.3. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к контракту.

12.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.5. Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
12.6. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – «Расчет стоимости услуг в 2026 г.» 

Приложение №2 – «Техническое задание»  

13. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Юридический  адрес:   

192241, Санкт-Петербург, улица Пражская, дом 36, литер А
ИНН:   7816165232
КПП:   781601001

ОГРН: 1027807992850
Л/с   0661054   в Комитете финансов  г. Санкт – Петербурга

Директор
____________________ /Виноградова А.А./            

(Подписано ЭЦП)
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________ / ____________/

(Подписано ЭЦП)


Приложение № 1 

 к Контракту №    
от ___________________________

Расчет стоимости услуг по контракту в 2026 г.
	Наименование

услуг
	Адрес
	Количество месяцев обслуживания
	Мощность учреждения,  кВт/ч
	Цена услуг за 1кВт/ч в течение 1 месяца, в т.ч. НДС / НДС не облагается
	Стоимость услуг за 1 месяц, руб.  в т.ч. НДС / НДС не облагается
	Итого, руб.  в т.ч. НДС / НДС не облагается

	1
	2
	3
	4
	5
	п.6=п.4*п.5
	п.7=п.6*п.3

	Техническое обслуживание электрических сетей и электрооборудования 
	г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 72, ул Пражская, д.36 литера А
	6,00
	148,50
	
	
	

	Аварийное обслуживание электрических сетей и электрооборудования
	
	6,00
	148,50
	
	
	

	ИТОГО:
	
	


	Наименование

услуг
	Адрес
	Количество месяцев обслуживания
	Мощность учреждения,  кВт/ч
	Цена услуг за 1кВт/ч в течение 1 месяца, в т.ч. НДС / НДС не облагается
	Стоимость услуг за 1 месяц, руб.  в т.ч. НДС / НДС не облагается
	Итого, руб.  в т.ч. НДС / НДС не облагается

	1
	2
	3
	4
	5
	п.6=п.4*п.5
	п.7=п.6*п.3

	Техническое обслуживание электрических сетей и электрооборудования 
	г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 72, ул Турку, д.29 к. 2 литера А
	6,00
	331,20
	
	
	

	Аварийное обслуживание электрических сетей и электрооборудования
	
	6,00
	331,20
	
	
	

	ИТОГО:
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

Директор
__________________ /Виноградова А.А./                 

(Подписано ЭЦП)
	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________ / ____________/                                   

(Подписано ЭЦП)


Приложение № 2
 к Контракту №     
от ___________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.1. Исполнитель обязан:

· Обеспечить присутствие на Объекте персонала в количестве, достаточном для оказания услуг в полном объеме, в том числе на период отпусков, болезней, командировок, учебы и т.п. Перечень персонала, необходимого для оказания услуг по техническому обслуживанию, должен быть согласован с Заказчиком.

· Принимать все заявки Заказчика, в том числе, устные заявки, поступающие по телефонам, указанным в контракте. Заявки на оказание услуг должны приниматься по телефону, по электронной почте, письмом и т.д. с указанием времени подачи заявки, неисправностей и сбоев в работе систем.
· Участвовать в разработке мероприятий по повышению надежности и эффективности работы электроустановки Объекта. 

· Исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего технического задания и соответствуют исполнительным рабочим схемам.

· Предоставить возможность Заказчику осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг.

· Назначить руководителя, ответственного за оказание Услуг. 

· Предоставить возможность Заказчику присутствовать при проверке у персонала знаний норм и правил по эксплуатации электроустановки и правил охраны труда.

· Исполнитель гарантирует прохождение персоналом медицинских осмотров.

1.2. Персонал Исполнителя должен:

· Иметь соответствующую квалификацию, иметь соответствующие группы по электробезопасности и допуски. Исполнитель обязан обеспечить за свой счет его профессиональную подготовку, соответствующую характеру оказываемых Услуг, проверку знаний, норм и правил по эксплуатации электроустановки и повышение квалификации.

· Знать принципы работы, управления и эксплуатации обслуживаемого оборудования Заказчика, обязан изучить новое оборудование до момента ввода его в эксплуатацию (в случае его ввода).

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ УСЛУГ

2.1. Перечень услуг при техническом обслуживании электрических сетей и электрооборудования перечислен в таблице №1.

· Состав мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту определяется нормативно-технической документацией (далее – НТД) и инструкциями по эксплуатации оборудования, перечнем мероприятий по плановому техническому обслуживанию оборудования, приведенным в таблице №1. 

· Услуги по техническому обслуживанию оказываются в рабочее время в соответствии с таблицей №1, а также по заявкам Заказчика (не позднее 1 суток с момента получения заявки). Телефон диспетчерской службы: _________ (с 9-00 до 18-00).

Таблица №1.

	№ п/п
	Вид услуги
	Описание услуги
	Периодичность услуги

	1.
	Плановое ТО
	Осмотр вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, электрического щита.
	ежемесячно

	2.
	Плановое ТО
	Осмотр электросетей, арматуры, электрооборудования на чердаках и в подвалах.
	ежемесячно

	3.
	Плановое ТО
	Осмотр электросетей, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках.
	ежемесячно

	4.
	Плановое ТО
	Осмотр электросетей, арматуры, электрооборудования в помещениях.
	ежемесячно

	5.
	Плановое ТО
	Техническое обслуживание главного распределительного щита, вводно-распределительных устройств, распределительных щитов.
	один раз в квартал

	6.
	Плановое ТО
	Техническое обслуживание типовых групповых щитов.
	один раз в квартал

	7.
	Плановое ТО
	Осмотр кабельных линий на наличие механических повреждений, крепление провисшей проводки
	ежемесячно

	8.
	Плановое ТО
	Осмотр открытых частей заземляющих устройств (при наличии).
	ежемесячно

	9.
	Плановое ТО
	Осмотр изоляции электросетей и соединений.
	ежемесячно

	10.
	Плановое ТО
	Осмотр   состояния  конструкций, по которым проложены кабели и провода, проверка мест прохода сетей через стены и перекрытия
	ежемесячно

	11.
	Плановое ТО
	Восстановление нарушенной маркировки кабелей.
	ежемесячно

	12.
	Плановое ТО
	Сухая чистка электрических щитов.
	один раз в 6 месяцев

	13.
	ТО по заявке
	Замена неисправных выключателей, розеток.
	по заявке заказчика

	14.
	ТО по заявке
	Замена всех видов неработающих ламп.
	по заявке заказчика

	15.
	ТО по заявке
	Замена участка проводки, кабельной линии до 5 м.п.
	по заявке заказчика

	16.
	ТО по заявке
	Замена автоматических выключателей в электрощитах.
	по заявке заказчика


2.2. Общая стоимость материалов и запасных частей, необходимых для оказания услуг по техническому обслуживанию в течении месяца не должна превышать 50% от суммы ежемесячного платежа. Если стоимость материалов и запасных частей превышает вышеуказанный размер, приобретение дополнительно необходимых материалов и запасных частей осуществляется за счет Заказчика.

2.3. Обязанности Исполнителя по техническому обслуживанию:

· получить от Заказчика необходимую для обслуживания Объекта техническую документацию (планы, чертежи, пояснительные записки, акты, исполнительные рабочие схемы и т.д.);

· обеспечить содержание оборудования в исправном состоянии путем проведения плановых предупредительных мероприятий, своевременно принимать меры по устранению неисправностей, выявленных в процессе обслуживания электроустановки;

· оказывать услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования в строгом соответствии с утвержденными Заказчиком Графиками;

· отражать объем принятых мер в технической документации;

· при оказании услуг использовать новые комплектующие изделия и расходные материалы, предназначенные только для данного вида оборудования, удовлетворяющие требованиям и рекомендациям завода-изготовителя и соответствующих стандартов;

· контроль технического состояния оборудования, диагностику, измерительные, наладочные и регулировочные мероприятия, контроль технических параметров проводить измерительными приборами и средствами измерения, своевременно прошедшими необходимую метрологическую аттестацию; 

· участвовать в составе комиссий Заказчика по осмотрам и техническому освидетельствованию электроустановки;

· в случае проведения на электрических сетях и электрооборудовании Заказчика каких-либо работ (демонтаж, монтаж, ремонт, дооснащение, реконструкция и т.д.) присутствовать в приемке после их окончания;

· при каждом выезде специалиста Исполнителя на объект Заказчика составить акт проведения технического обслуживания электросетей и электрооборудования или акт-наряд; 

· при обнаружении неисправности и невозможности ее устранения в момент оказания услуги составить дефектную ведомость с указанием сроков и условий устранения или определением зоны ответственности, вышедшего из строя электрооборудования.

2.4. В перечень услуг по техническому обслуживанию не включаются:

· техническое обслуживание коммерческих приборов учета электрической энергии;

· капитальный ремонт электрических сетей Объекта;

· техническое обслуживание лифтового и кранового хозяйства;

· техническое обслуживание кухонного и прачечного оборудования;

· виды работ (капитальный ремонт, модернизация, реконструкция энергетического оборудования и пр.), не указанные в настоящем техническом задании, производиться путем составления отдельного контракта на основе сметной документации и на условиях отдельной оплаты.

Примечание:

· Услуги по техническому обслуживанию электрических сетей и электрооборудования выполняются по границам раздела в соответствии с актами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между учреждением и сетевой организацией.

2.5. Перечень услуг при аварийном обслуживании электрических сетей и электрооборудования:

· прибытие аварийной бригады для локализации аварийных (нештатных) ситуаций в кратчайшие сроки. Время прибытие бригады – не более 1 часа после получения аварийного вызова; 

· выявление причин аварии, проведение подготовительных работ для ликвидации аварии; 

· выполнение работ по устранению причин аварии или предотвращению распространения последствий аварии; 

· проведение заключительных работ после устранения аварии не позднее суток с момента аварии;

· отражение объема принятых мер в технической документации;

· информирование диспетчера аварийной службы, а также, при необходимости, представителей заказчика, должностных лиц;

· анализ причин аварий и неисправностей в работе оборудования Объекта, разработка рекомендации по их предупреждению.

2.6. Стоимость материалов и запасных частей, используемых Исполнителем для ремонтно-восстановительных работ за свой счет, не должна превышать 70% от стоимости годового контракта (имеется ввиду общая стоимость услуг по аварийному обслуживанию за текущий год, в котором производился аварийный ремонт). Если стоимость материалов и запасных частей превышает вышеуказанный размер, приобретение дополнительно необходимых материалов и запасных частей осуществляется за счет Заказчика.

2.7. При каждом выезде специалиста Исполнителя на объект Заказчика составить акт проведения аварийного обслуживания электросетей и электрооборудования или акт-наряд, при обнаружении неисправности и невозможности ее устранения в момент оказания услуги составить дефектную ведомость с указанием сроков и условий устранения или определением зоны ответственности, вышедшего из строя электрооборудования.

2.8. Аварийное обслуживание осуществляется ежемесячно, а также по заявкам заказчика, время прибытия от момента приема заявки не позднее 1 часа. Аварийное обслуживание доступно по телефонам: _____________ (круглосуточно).

Примечание:

· Услуги по аварийному обслуживанию электрических сетей и электрооборудования выполняются по границам раздела в соответствии с актами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между учреждением и сетевой организацией.

	        ЗАКАЗЧИК:

Директор
_______________ /Виноградова А.А./
	        ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________ / __________ /


Подписано ЭЦП                                                                         Подписано ЭЦП
