### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Место, срок (периоды) оказания услуг

  - Место оказания услуг: 188820, Ленинградская область, Выборгский район, г. п. Рощино, ул. Пионерская, дом 2-А.

1.2. Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта до 30.06.2026 года (включительно).

Дата и время оказания услуг должна быть согласована Заказчиком и Исполнителем.

- Требования к количественным и качественным характеристикам услуг

2.1. Оказание услуг должно включать:

1.	Проверку и прочистку вентиляционных каналов (негазифицированные помещения);

2.	Проверку технического состояния вентиляционных каналов;

3.	Проверку наличия тяги в вентиляционных каналах;

4.	Очистку вентиляционных каналов от пожароопасных отложений (очистка вентиляционных каналов должна быть произведена механизированным способом с применением специализированных машин);

5.	Проверку вентиляционных каналов на проходимость шара;

6.	Проверку вентиляционных каналов на газоплотность;

7.	Проверку исправности оголовков;

8.	Замер тяги, производимый при помощи анемометра, имеющего сертификат и паспорт на устройство;

9.	Составление технического отчета в бумажном виде. Технический отчет должен включать фотофиксацию, видеофиксацию вентиляционных каналов, выполненную при помощи видеоэндоскопа,  размеры вентканалов, типы, наименования вентиляционных электродвигателей, сведения о сертификатах и паспортах на используемое оборудование, сведения о квалификации специалиста, выполняющего работы. Отчет должен быть составлен в соответствии с ГОСТ 34060-2017.

10.	Выезд на объект, подготовительные работы, оформление технической документации и актов согласно законодательству.

2.2. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество услуг, являющихся предметом Контракта, в соответствии с законодательством РФ.

2.3. При сдаче оказанных услуг Исполнитель должен передать Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при оказании услуг, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

2.4. При оказании услуг исполнитель обязан соблюдать требования:

- Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ;

- Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Безопасность оказания услуг – это безопасность оказания услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»). Вовремя оказания услуг Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, услуги необходимо оказывать с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями).

2.5. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере оказываемых услуг, как в отношении услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при оказании услуг.

2.6. Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных действующих нормативных документов в сфере охраны труда.

2.7. Оказание услуг Исполнитель проводит специально подготовленным и обученным персоналом. Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом, лестницами и другими необходимым оборудованием. Перед началом оказания услуг исполнитель должен представить заказчику своего представителя, ответственного за оказание услуг.

3. Требования к техническим характеристикам услуг

  - Применяемые материалы и оборудование при оказании услуг должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

3.2.	Исполнитель обязан:

3.2.1.	Принять от Заказчика вентиляционные каналы для оказания услуги;

3.2.2.	Гарантировать исправную работу оборудования в течение всего срока обслуживания при выполнении Заказчиком правил технической эксплуатации и отсутствии попыток ремонта оборудования посторонними лицами.

3.2.3. Привлекать к оказанию Услуг только квалифицированный технический персонал, имеющий аттестацию по вентиляционным и тепловым установкам, соответствующие разряды, допуски по электробезопасности, промышленной безопасности, и т.п., и прошедших медицинское освидетельствование в соответствии с законодательском РФ. 3.2.4. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечивать беспрепятственный проход сотрудников, посетителей, не нарушать бесперебойное электро- тепло- и водоснабжение здания, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта.

3.2.5. В случае необходимости отключение инженерных систем, сетей или отдельных участков Исполнитель должен производить только по предварительному, согласованию с руководством Заказчика.

3.2.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и правил обращения с отходами при оказании услуг.

3.2.7. Материалы, используемые для оказания услуг, должны быть разрешены, иметь сертификаты качества и соответствия.

3.2.8.Исполнитель обязан обеспечить возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом оказания услуг. Качеством используемых материалов и оборудования, в том числе

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Запрашивать у Заказчика информацию, в том числе документальную, необходимую для надлежащего оказания услуг Исполнителем. Несоблюдение Заказчиком указанного пункта влечет право Исполнителя на приостановку оказания услуг по Договору.

3.3.2. Требовать беспрепятственный доступ технического персонала, согласно предоставленным спискам, для оказания услуг по Контракту.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечивать своевременную оплату надлежаще оказанных услуг по настоящему Контракту.

3.3.2. Предоставлять информацию, в том числе документальную, необходимую для обеспечения надлежащего оказания услуг Исполнителем.

3.3.3. Обеспечить беспрепятственный доступ технического персонала Исполнителя, согласно предоставленным спискам.

3.3.4. Принять выполненные услуги на соответствие объему и качеству, предусмотренным Контактом.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4.2. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг

4.1. Срок гарантийных обязательств на оказанные услуги должен составлять 12 месяцев, с момента подписания документа о приемке.

4.2. В случае, если качество оказанных по Контракту услуг не соответствует требованиям, указанным в Контракте, техническом задании, обязательных нормах и правилах, если услуги оказаны Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат, с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.3. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов и недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную работу объекта, Исполнитель устраняет дефекты и недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

5. Требования энергетической эффективности услуг

5.1. При оказании услуг необходимо соблюдать требования энергетической эффективности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», источник публикации "Собрание законодательства РФ", 01.02.2010, N 5, ст. 525, "Российская газета", N 24, 05.02.2010.