Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка изделий медицинского назначения (шовный материал) (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублировано на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Упаковка товара должна быть стерильна, обеспечивает легкость вскрытия и извлечение нити с иглой из упаковки.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.11. Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, пр-кт Динамо, д.3

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

4.2. Приложение № 2. Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара.

4.3. Приложение № 3. График (этапы) поставки.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  | Единица измерения характеристики | Инструкция к заполнению | Применение характеристик из справочника КТРУ или Обоснование использования дополнительной характеристики | Ед. изм. товара | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Описание значения характеристики | Min | Max | Конкретное значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | >, >= | <, <= |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Шовный материал из полигликолевой кислоты | КТРУ: 21.20.24.120-00000033 | Описание нити | Нить плетеная окрашена в контрастный цвет с покрытием из рассасывающегося полимера | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прочности шва и лучшей визуализации в ране после наложения | Штука | 625 |
|  |  |  | Нить сохраняет прочность на разрыв до 70% в течение 10-14 суток | Соответствие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств |  |  |
|  |  |  | Срок полного рассасывания 60-90 дней | Соответствие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств |  |  |
|  |  |  | Размер нити условный USP (метрический EP) | 2-0 (3) | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств. |  |  |
|  |  |  | Длина нити | х | ≥ 70 | ≤ 75 | х | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств. |  |  |
|  |  |  | Описание иглы | Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали, с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для лучшего прохождения сквозь ткани; материал прочный, выдерживает большую нагрузку, устойчив к коррозии в агрессивных средах человеческого тела, не вызывает аллергии |  |  |
|  |  |  | Соединение нити с иглой выполнено методом кругового равномерного обжима иглы | Соответствие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле |  |  |
|  |  |  | Тип иглы | Колющая | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств |  |  |
|  |  |  | Изгиб иглы | 1/2 окружности | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | х | ≥ 24 | ≤ 26 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств |  |  |
| 2 | Шовный материал из полигликолевой кислоты | КТРУ: 21.20.24.120-00000033 | Описание нити | Нить плетеная окрашена в контрастный цвет с покрытием из рассасывающегося полимера | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прочности шва и лучшей визуализации в ране после наложения | Штука | 800 |
|  |  |  | Нить сохраняет прочность на разрыв до 70% в течение 10-14 суток | Соответствие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств |  |  |
|  |  |  | Срок полного рассасывания 60-90 дней | Соответствие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств |  |  |
|  |  |  | Размер нити условный USP (метрический EP) | 0 (3,5) | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств. |  |  |
|  |  |  | Длина нити | х | ≥ 90 | ≤ 95 | х | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств. |  |  |
|  |  |  | Описание иглы | Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали, с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для лучшего прохождения сквозь ткани; материал прочный, выдерживает большую нагрузку, устойчив к коррозии в агрессивных средах человеческого тела, не вызывает аллергии |  |  |
|  |  |  | Соединение нити с иглой выполнено методом кругового равномерного обжима иглы | Соответствие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле |  |  |
|  |  |  | Тип иглы | Колющая усиленная | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств |  |  |
|  |  |  | Изгиб иглы | 1/2 окружности | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | х | ≥ 38 | ≤ 40 | х | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствие со спецификой выполняемых хирургических вмешательств |  |  |

### Приложение № 2

### к Описанию объекта закупки

Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Остаточный срок годности поставляемого товара, выраженный в единицах измерения времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Шовный материал из полигликолевой кислоты | Не менее 12 месяцев на момент поставки товара. |
| 2 | Шовный материал из полигликолевой кислоты |  |

### Приложение № 3
к Описанию объекта закупки

График (этапы) поставки

| Этап поставки товара | Наименование товара | Срок поставки товара | Единицы измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 этап | Шовный материал из полигликолевой кислоты | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Заявки о получении Товара Поставщику посредством электронной почты. Период поставки: с даты заключения Контракта по 01 декабря 2026г. (включительно). | Штука | 625 |
|  | Шовный материал из полигликолевой кислоты |  | Штука | 800 |