ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ГОРОДСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 1»

___________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр № 1»

_____________ /Аристов А.Г./

«____»______________2026 г.

ПРОЕКТ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН

На оказание услуг по аренде медицинского оборудования (системы ультразвуковой визуализации универсальной серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М6) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр № 1» в 2026-2027 году

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель контрактной службы

______________ Аристов А.Г.

«___» ___________2026 г.

Заместитель главного врача по медицинской части

______________ Бидерман Г.Ф.

«___» ___________2026 г.

Заместитель главного врача экономическим вопросам

_________________  Маршев Е.А.

«___» ___________2026 г.

Главный бухгалтер

______________ Маткова Т.А.

«___» ___________2026 г.

Юрисконсульт

_________________Пяттоева И.А.

«___» ___________2026 г.

Начальник ОМТ

______________ Неверов И.С.

«___» ___________2026 г.

Заведующий отделения УЗД

______________ Бугагин Д.В.

«___» ___________2026 г.

Начальник отдела закупок

______________ Ашнин Д.Д.

«___» ___________2026 г.

Санкт-Петербург
2026 год

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

- Наименование объекта закупки: оказание услуг по аренде медицинского оборудования (системы ультразвуковой визуализации универсальной серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М6) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр № 1» в 2026-2027 году

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 77.39.19.116 - Услуги по аренде и лизингу приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемых в медицинских целях (КПЕС 2008).

2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

Место оказания услуг: - Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр № 1» (СПб ГБУЗ «ГКДЦ № 1»), 194354, Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 10, лит. А.

Сроки оказания услуг: Начало оказания Услуг: с даты заключения настоящего Контракта Сторонами и с момента подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, но не ранее 01.07.2026. Окончание оказания Услуг: не позднее 31.01.2027.

Установка и ввод в эксплуатацию Оборудования, обучение персонала Заказчика: в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта

При оказании услуг исполнитель обязан соблюдать требования:

- ГОСТ Р 50326-2020/IEC/TR 60513:1994 "Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике", идентичный международному документу IEC/TR 60513:1994 "Фундаментальные аспекты стандартов безопасности для медицинских электрических изделий", с датой введения в действие 1 марта 2021 г., взамен ГОСТ Р 50326-92 (МЭК 513-76).

- ППБО 07-91 - Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения.

-ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок».

Характеристики оказываемых услуг установлены в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

3. Требования к гарантии качества услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества оказываемых услуг условиям настоящего Контракта.

Качество и безопасность предоставляемой услуги должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов к услугам данного вида.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки:

Приложение № 1: Требования к техническим характеристикам услуг.

# Приложение № 1 к описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого для аренды оборудования, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика

Комплектация поставки:

- Базовая конфигурация: M6 основной блок, 15" монитор высокого разрешения, импульсно- волновой допплер, твердотельный жесткий диск и База данных пациентов istation, Разъем S-Video и 2.0 USB пopты, Блок питания и литий- ионная батарея.

- Датчик C5-2s

- Датчик L12-4s

- Тележка

- Разветвитель

| № п/п | УЗИ-аппарат Mindray Мб | Параметр | Кол-во аппаратов Штук |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |  |
|  | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) | Наличие | 1 |
|  | Дата производства поставляемого оборудования не ранее 2026 г. | Наличие |  |
|  | Гарантийный срок на поставляемое оборудование | не менее 12 месяцев |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗиСР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на оборудование | Наличие |  |
|  | Установка и ввод оборудования в эксплуатацию | Наличие |  |
|  | Инструктаж (обучение) специалистов Заказчика по пользованию и эксплуатации оборудования по месту нахождения грузополучателя | Наличие |  |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | Мб основной блок | Наличие |  |
|  | 15" монитор высокого разрешения | Наличие |  |
|  | Режимы сканирования | В/М/СFМ/РDІ/Направленный РDІ/РW |  |
|  | Импульсно-волновой допплер PW (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) | Наличие |  |
|  | iBeam - многолучевое сложносоставное сканирование | Наліюие |  |
|  | iClear - адаптивный алгоритм подавления зернистости | Наличие |  |
|  | PSH (Гармоника с фазовой инверсией) | Наличие |  |
|  | iTouchT - автоматическая оптимизация изображений | Наличие |  |
|  | iZoomT - увеличение изображения во весь экран | Наличие |  |
|  | Tвердотельный жесткий диск и База данных пациентов iStationT | Наличие |  |
|  | Разъем S-Video и 2.0 USB порты | Наличие |  |
|  | Блок питания и литий- ионная батарея | Наличие |  |
|  | Датчик C5-2s Конвексный датчик C5-2s, 1,5 - 5,6 МГц (2.5, 3.5, 5.0, H5.0, H6.0), рад. кривизны 51 мм, 128 элементов | Наличие |  |
|  | Высокоплотный линейный датчик L 12-4s, 3,0 - 13,0 МГц (6.0, 7.5, 10.0; Н 10.0, Н 11.0), апертура 38 мм, 192 элемента | Наличие |  |
|  | Shared Service Package Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, ангиологии, исследований малых органов, урологии, неотложной медицины | Наличие |  |
|  | UMT-200 мобильная тележка | Наличие |  |
|  | Разветвитель на три порта для датчиков для Сканера М6 и тележки UMT-200 (без возможности подключения 4D и TEE датчиков) | Наличие |  |

2.Требования к услугам:

2.1. Исполнитель обязуется передать в пользование Заказчику Оборудование, свободное от каких-либо обременений.

2.2.  Исполнитель обязан предоставить Заказчику Оборудование в состоянии, соответствующем условиям данного технического задания и назначению Оборудования.

2.3. На медицинское оборудование должно быть представлено регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения. Требование установлено Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

При передаче Оборудования Исполнитель передает Заказчику всю эксплуатационную документацию на Оборудование, документы, подтверждающие соответствие товаров, используемых при оказании услуг: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

2.4. Доставка оборудования к месту приема-передачи, такелажные работы осуществляются силами и за счет средств Исполнителя.

2.5. Доставка оборудования должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортировки и хранения поставляемого оборудования, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобства проведения погрузочно-разгрузочных работ.

2.6. Приемка Оборудования Заказчиком осуществляется в присутствии представителей Исполнителя в помещении, где будет установлено Оборудование. При приемке оборудования Заказчик обеспечивает осмотр Оборудования при участии представителей Исполнителя на предмет целостность упаковки Оборудования, пропажи вложенного Оборудования или его части, частичного или полного повреждения Оборудования.

2.7. Приемка Оборудования оформляется Актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается представителями Исполнителя и Заказчика. При обнаружении Заказчиком при приемке Оборудования любых внешних дефектов Оборудования, факта вскрытия упаковки Оборудования, пропажи вложенного Оборудования или его части, частичного или полного повреждения Оборудования представитель Заказчика указывает в Акте приема-передачи соответствующий факт.

2.8. В случае отказа Заказчика от приемки Оборудования, Исполнитель должен заменить оборудование в течение 3 календарных дня.

2.9. Исполнитель производит монтаж, демонтаж Оборудования.

2.10.  При успешном вводе оборудования в эксплуатацию, Заказчик и Исполнитель подписывают акт ввода в эксплуатацию.

3. Требования к пользованию Оборудованием:

3.1. Право временного владения и пользования Оборудованием принадлежит Заказчику. Любая продукция и доходы, получаемые в результате использования указанного Оборудования, являются собственностью Заказчика.

3.2. Заказчик использует Оборудование по его назначению и эксплуатирует его по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами, требованиями эксплуатационной документации на Оборудование.

3.3. Заказчик должен незамедлительно сообщать Исполнителю о технических проблемах и неисправностях, которые не позволяют эксплуатировать Оборудование в должном режиме.

3.7. Неисправности, возникшие вследствие несоблюдения техники безопасности, а также правил эксплуатации оборудования устраняются Заказчиком за свой счет.

3.8. Техническое обслуживание осуществляется Заказчиком для обеспечения собственных нужд.

4. По истечении срока аренды, а также в случае досрочного расторжения контракта, Заказчик должен передать Исполнителю Оборудование по акту приема-передачи, подписанному сторонами, в срок не позднее 1 (одного) календарного дня после истечения срока аренды или установленной даты расторжения Контракта. Приемка-передача оборудования происходит в помещении Заказчика, где было установлено оборудование.

При передаче оборудования Заказчик возвращает Исполнителю всю эксплуатационную документацию на Оборудование, полученную при приемке данного Оборудования.

5. Исполнитель должен демонтировать оборудование и вывезти Оборудование с территории Заказчика в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания акта возврата оборудования.

6. Демонтаж оборудования, вывоз с территории Заказчика осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.

Заведующий отделения УЗД                                                                                            Бугагин Д.В.

Начальник ОМТ									Неверов И.С.