| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество |
| 1 | Двигатель | 28.29.82.110 | 1.1 Назначение | - Для центрифуги | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. | 1 |
|  |  |  | - 1.2 Совместимость с центрифугой Ц-25, имеющейся у заказчика, заводской номер 60045 | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - 1.3 Расстояние между центрами крепежных болтов | ≥15 и ≤15,2 | СМ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| Заказчик декларирует факт отсутствия на территории Российской Федерации производства двигателя для центрифуги с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, с характеристиками указанными Приложение № 1 к Описанию объекта закупки, потребность в котором имеется у заказчика и производство которого на территории Российской Федерации отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |  |