Описание объекта закупки

1. Общие требования

1.1. Предметом настоящего контракта является оказание услуг по замеру сопротивления в здании ГБУ ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие».

1.2. Начальная (максимальная) цена Контракта 30000,00 рублей.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету аукциона:

71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем.

1.4. Целью данной закупки является: оказание услуг замеру сопротивления в здании ГБУ ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие»

2. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга

2.1. Источник финансирования – Средства бюджетных учреждений. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

2.2. Целевая статья 0260020430 «Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

2.3. Код видов расходов 244. КОСГУ 225.

2.4. ИКЗ 262782300600078190100100290000000244.

2.5. Закупка осуществляется через эл.магазин.

3. Место, условия и сроки оказания услуг

3.1. Место оказания услуг: 198412 Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, дом 39а, литера Б

3.2. Сроки оказания услуг: с момента заключения Контракта и по «31» декабря 2026 г.

Услуги оказываются 1 раз в год по заявке Заказчика в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час. (по пятницам с 09.00 час. до 16.00 час.).

- Квалификационные требования к качеству, ответственности,

охране труда и безопасности, к техническим характеристикам услуг

1 Качество оказываемых Исполнителем услуг, а также используемых материалов (оборудования) должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к услугам подобного рода, требованиям государственных стандартов, требованиям действующих нормативных документов, в том числе:

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811"Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 N 70433);

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204;

- ГОСТ Р 50571.6-94. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения;

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025) ;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О пожарной безопасности"

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.9 Изоляция электроустановок (Издание седьмое);

- Правил эксплуатации электроустановок потребителями;

-ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

-СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

2. При оказании услуг Исполнитель обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

Услуги необходимо оказывать с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.48 «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Услуги по измерениям должен проводить персонал, прошедший проверку знаний и получивший соответствующую группу по электробезопасности. Исполнитель обязан иметь действующее свидетельство о регистрации электролаборатории, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Для оказания услуг по измерению сопротивления защитного и рабочего заземления; измерению сопротивления изоляции электрических цепей Исполнитель должен иметь:

- собственную электротехническую лабораторию с переносным комплектом приборов, зарегистрированную в государственном учреждении энергетического надзора;

- все средства измерения должны иметь Свидетельство о проверке, выданные государственным учреждением;

- работу по измерениям должен проводить персонал, прошедший проверку знаний и получивший соответствующую группу по электробезопасности и свидетельство на право проведения специальных работ.

4. Исполнитель должен оказывать услуги, учитывая, что здание эксплуатируется:

-при оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических,

-противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ.

Отключение инженерных систем, сетей или отдельных участков, Исполнитель должен производить только по предварительному согласованию и в присутствии представителя Заказчика.

При оказании услуг Исполнитель обязан не нарушать бесперебойное электроснабжение учреждения.

При выполнении регламентных работ должны соблюдаться сроки поверок средств измерения, методики проведения измерений, отчетность.

После оказания услуг Исполнитель должен обеспечить надлежащее санитарное состояние в месте оказания услуг.

5. Требования к безопасности услуг: ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, требований пожарной безопасности, правил электробезопасности, экологических норм при выполнении работ по предмету контракта – односторонняя, возлагается на Исполнителя;

6. Требования к результатам услуг: Исполнитель после проведения замеров сопротивления изоляции электросетей и оборудования, испытания устройств защитного заземления предоставляет Технический отчет, в установленной Ростехнадзором форме, включающий в себя:

•	содержание;

•	свидетельство о государственной регистрации электролаборатории;

•	протокол измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и электрооборудования;

•	протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;

•	протокол проверки срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью в электроустановках до 1000В;

•	заключение (с необходимыми рекомендациями для Заказчика).

7. Приемка оказанных услуг производится путем составления и подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором отражается состав и объем выполненных услуг.

8. В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах приемки оказанных услуг фактически оказанным услугам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик передает Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта приемки оказанных услуг и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.

9. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от задания, установленных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.

Объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуги | Кол-во (усл.ед) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции линий напряжением до 1 КВ | 50 |
| 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 25 |
| 3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 25 |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя контура с диагональю до 20 м. | 1 |

5. Требования к гарантии качества услуг, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

Требования к гарантийному сроку не установлены.

6. Требования к энергетической эффективности Услуг

Требования не установлены.

7. Сопроводительные документы

Счет на оплату услуг; акт сдачи-приемки оказанных услуг.

7.  Срок исполнения контракта

31.12.2026г.

8. Срок приемки оказанных услуг

Приемка Заказчиком производится в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней,

следующих за днем оказания услуг с предоставлением документов об оказании услуг.

9. Срок устранения недостатков, выявленных при приемке оказанных услуг

3 (три) рабочих дня.

10. Документы о приемке

Акт сдачи-приемки оказанных услуг, УПД.

11. Срок гарантии

6 месяцев с момента оказания услуг.

12. Иные условия