Обоснование цены контракта

	Код ККН
	Наименование ККН
	Характеристики товара
	Ед. 
изм.
	Источник ценовой информации
	Цена, включая НДС, руб.
	Минимальная цена включая НДС, руб.
	Кол-во
	Сумма, руб.

	26.20.40.112
	Блок бесперебойного питания тип 1
	Назначение: Для стационарных радиостанций
Постоянное выходное напряжение при наличии сети: не менее 13,5 не более 13,8 В
Постоянное выходное напряжение при отсутствии сети: не менее 10 не более 13,8 В
Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ: 20 А
Ток зарядного устройства: 3,5 А
Рекомендуемая емкость встроенного аккумулятора: 12 А.Ч
Тип встроенного аккумулятора: Кислотный необслуживаемый
Масса (без аккумулятора): не более 5 КГ
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012; ТУ производителя
	шт
	Мониторинг цен с сайта http://cmec.spb.ru/ СПб ГБУ "Центр мониторинга и экспертизы цен" 

из «Реестра товаров для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга 
(на 2 квартал 2026 года)


	19296,75
	16638,00
	1
	16638,00

	
	
	
	
	ИЦИ № 1

Экранная копия № 204 от 13.05.2026
	22019,00
	
	
	

	
	
	
	
	ИЦИ № 2

Экранная копия № 205 от 13.05.2026
	19699,00
	
	
	

	
	
	
	
	ИЦИ № 3

Экранная копия № 206 от 13.05.2026
	16638,00
	
	
	

	ИТОГО: 
	16638,00


Ведущий специалист по закупкам:                                                                                                   М.С. Шпиганович
