При подаче оферты необходимо указать наименование конкретного товара к поставке с указанием страны происхождения этого товара и всех характеристик, указанных в описании товара.

Участник закупки должен в своих документах прикрепить регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА № 44-ФЗ

Раздел 1. Информация об объекте закупки.

Наименование объекта закупки: Поставка  медицинских изделий для отделения травматологии №3

1.1. Место поставки Товара: 191014, г. Санкт-Петербург Литейный пр., д., 56, мед. склад.

1.2. Сроки поставки: в течение 1 рабочего дня с момента подписания Контракта. Время поставки: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, а также погрузочно-разгрузочные работы своими силами и за свой счет.

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

2.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

2.3. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.5. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.6. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия на основании постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в случаях установленных законодательством);

2.7. Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением.

2.8. Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке.

2.9. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

  - Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование | КТРУ / ОКПД 2 | Значение характеристики | Кол-во | Ед. из-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт костный ортопедический, рассасывающийся | 32.50.23.000-00003826 | Описание по КТРУ - Небольшой стерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически деградирует и обычно рассасывается в результате естественных процессов организма (то есть, из деградируемых полимеров). Это изделие может применяться в челюстно-лицевой хирургии. Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости; Дополнительные характеристики: Назначение - для артроскопического использования при восстановлении хирургическим путем передней крестообразной связки в качестве интерерентного биоабсорбируемого фиксатора для различных аллотрансплантатов и аутотрансплантатов передней крестообразной связки включая комплексный тибиальный костный трансплантат сухожилия и кости надколенной чашечки, сухожильный трансплантат полусухожильной мышцы, сухожильный трансплантат полусухожильной мышцы и имплантат ахиллова сухожилия; Материал - 70% полимолочногликолиевой кислоты (PLGA) и 30% трикальцийфосфата; Тип канюляции -сквозная; Шлиц - шестигранный; Форма винта - закругленная головка, спиральная атравматичная резьба по всей длине; Упаковка - стерильная индивидуальная; Диаметр (по заявке Заказчика), мм - 5;6;7;8;9;10;11;12; Длина (по заявке Заказчика), мм - 23;30;35; | 1 | шт |
| 2 | Фиксатор связок | 32.50.22.129-00002427 | Описание по КТРУ: Нерассасывающееся изделие, разработанное для имплантации в кость специально для прикрепления концов связок (синтетического или естественного происхождения) к кости, например, во время реконструктивной операции на коленном суставе. Доступны изделия различных конструкций и размеров; изделие изготавливается из материала, который не подвергается химическому разложению или не рассасывается в ходе естественных физиологических процессов [например, из титана (Ti) Дополнительные характеристики: Назначение - для кортикальной фиксации сухожильного трансплантата к бедренной кости при проведении артроскопической реконструкции (пластики) крестообразных связок; Материал - титановый сплав; Материал петли для фиксации траснплантата -сверхвысокомолекулярный полиэтилен; Тип петли - регулируемая, безузловая; Тип нитей - полифиламентные, плетеные, нерассасывающиеся; Стерильная индивидуальная упаковка; Длина петли - 90,17 мм; Диаметр петли - 2 мм; Ширина фиксатора - 2 мм; Длина фиксатора - 13,21 мм; Высота фиксатора - 3,56 мм; | 1 | шт |
| 3 | Проводник | 32.50.13.190 | Назначение - для направления интерферентного винта в костном канале; Материал - Нитинол; Тип наконечника - тупой; Отверстие в проксимальной части; Упаковка - стерильная; Длина - 457,2 мм; Диаметр - 1,2 мм; | 1 | шт |