Техническое задание на оказываемых услуг

по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027 г.г.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж элеватора, осмотр стакана с соплом на повреждения, замер диаметра отверстия сопла | шт | 1 |
| 2 | Установка информационных табличек технических параметров сопла | шт | Определяется Заказчиком |
| 3 | Установка элеватора для промывки системы отопления | шт | 1 |
| 4 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы | 1000 м³ | 16,014 |
| 6 | Демонтаж, очистка сеток и установка грязевиков на фильтрах Ø89 со снятием с места (абонентских) | шт | 2 |
| 8 | Смена манометров | шт | 14 |
|  | Термометры спиртовые с оправой, установка термометров (с поверкой – б/у) | шт | 2 |
| 9 | Доливка масла |  |  |
| 11 | Проверка нумерации табличек запорной арматуры |  |  |
| 12 | Ремонт и регулировка обратного и предохранительного клапанов | шт | 2 |
| 13 | Промывка системы горячей водой | м3 |  |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | М.п. | 40 |
| 15 | Труба диаметр 32 РPR – 12 м, крепеж диаметр 32 – 12 шт., уголок диfметр 32*45 – 2 шт., уголок диfметр 32*90 – 2 шт., муфта диаметр 32 – 4 шт., американка 1” н диаметр 32 – 1 шт., тройник 32*1/2*32 - 1 шт. |  |  |
| 17 | Труба диаметр 89 – 2 м, фланцы диаметр 89 – 3 шт., отвод диаметр 89 (сварка) – 3 шт., труба диаметр 57 – 1м, резьба ½ - 2 шт., термометр биметаллический – 1 шт., резьба 1” – 1 шт., кран 1” в.в – 1 шт., прокладки диаметр 89 – 6 шт., болты, гайки М16х70 – 12 шт., изоляция Rockwoll диаметр 89 – 2 м. |  |  |
| 19 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | Кг/см3 | 2,7 кг/см3 18 кг/см3 |
| 20 | Установка информационной таблички испытаний предохранительного клапана |  |  |

Директор                                                      Е.М.Смирнова