Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

(далее - техническое задание)

1. Наименование предмета закупки.

1. Предмет закупки: Поставка светильников светодиодных внутреннего освещения.

2. Код (коды) по классификатору с указанием вида(-ов) продукции, соответствующий(-ие) предмету закупки:

2.1. По каталогу товаров, работ, услуг (КТРУ): 27.40.25.123-00000004 Светильник светодиодный внутреннего освещения.

2.2. По видам экономической деятельности (ОКПД2): 27.40.25.123 Строительная продукция.

2.3. Код по справочнику конечных каталожных наименований (ККН): 27.40.25.123-009 Светильник светодиодный внутреннего освещения тип 5.

2. Цели и правовое основание для поставки товара.

1. Целями данной закупки является: замена не рабочих светильников на новые в СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко».

3. Место и срок поставки:

3.1. Срок поставки товара: 10 календарных дней со дня заключения контракта.

3.2. Место поставки: 188357, Ленинградская область, Гатчинский район, село Никольское, ул. Меньковская, дом 10, корпус 16 (технический склад), в период времени с 09:00 до 15:00 ч., кроме выходных и праздничных дней.

4. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам:

4.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, с указанием количества необходимых товаров приведены в Приложении №1 настоящего технического задания.

4.2. Указанные в техническом задании товарные знаки, фирменные наименования носят описательный характер. Поставщик может предложить эквивалентный товар. Эквивалент – товар, существенно превышающий, либо не уступающий по своим функциональным и качественным характеристикам. В случае представления эквивалента участник должен представить документ, подтверждающий, что параметры заменяемого товара не хуже (лучше), чем у товара, указанного в спецификации.

5. Требования к качеству и безопасности товара:

5.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим в период поставки стандартам и при поставке должно сопровождаться действующими сертификатами и/или декларациями о соответствии:

- Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 31 декабря 2020 г. n 2467 и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации»;

5.3. Одновременно с поставкой товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на товар, подлежащий поставке, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащий декларированию соответствия.

5.4.  Товары, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и стандартам качества, иметь необходимые сертификаты качества и паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам на поставляемый товар. Поставляемый Поставщиком товар должен соответствовать необходимым стандартам (ГОСТам, ТУ).

5.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».

5.6. Предлагаемый к поставке Товар должен пройти обязательную регистрацию в РФ, испытания и быть допущенным к производству, импорту, продаже и использованию на территории РФ, иметь инструкцию по применению на русском языке.

6. Требования к таре и упаковке товара:

6.1. Поставляемый товар должен быть должен быть новым, в оригинальной заводской упаковке обеспечивающей его сохранность, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке, фасовка товара должна соответствовать требованиям приложения к настоящему техническому заданию.

6.2. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц во время отгрузки, транспортировки и разгрузки по адресу склада Заказчика. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

6.3. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

6.4. При транспортировке Товара Поставщик должен избегать нарушения целостности упаковки Товара и попадания на него атмосферных осадков при проведении погрузо-разгрузочных работ.

6.5. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.

6.6. При обнаружении в процессе приёмки нарушения тары, режима хранения и транспортировки, несоответствия товара и этикетки (упаковочного листа), а также несоответствия товара нормативно-технической документации, немедленное уведомление Поставщика и Заказчика обязательно.

Рекламации на товар предъявляются в случае несоответствия товара нормативно-технической документации.

6.7. При поступлении рекламации, подтвержденной лабораторией по контролю качества, Поставщик по требованию Заказчика, своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком и Грузополучателем, осуществляет замену данной партии Товара в течение 10 дней со дня официального подтверждения рекламации.

6.8. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара за счет средств Поставщика.

7. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

7.1. Товар должен поставляться с гарантийным сроком не менее 12 месяцев, если иной срок не предусмотрен производителем, согласно технической документации.

7.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.

8. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

8.1. Приложение № 1 – Рекомендуемая форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком

Главный энергетик ______________ Козлов С.И.

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД2; КТРУ; ККН | № показателя | Наименование показателя (характеристика) товара | Ед. изм. показателя (характеристики) (при наличии) | Показатель (характеристика) товара* | Инструкция по заполнению характеристик в заявке* | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный | 27.40.25.123-00000004 Светильник светодиодный внутреннего освещения |  | Вид светильника: | - | Потолочный | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 9 |
|  |  |  |  | Мощность: | Вт | > 35 ≤ 40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Световой поток: | лм (Люмен) | > 4000 ≤ 5000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Индекс цветопередачи: | - | ≥ 80 < 90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Класс защиты от электрического тока: | - | I | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max: | K (Кельвин) | ≤ 5000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min: | K (Кельвин) | ≥ 4000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Форма: |  | Квадратная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Ширина светильника: | мм (Миллиметр) | ≥ 500 < 600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Длина светильника: | мм (Миллиметр) | ≥ 500 < 600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты: |  | Не менее 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты: |  | Не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Год выпуска: |  | Не ранее 2026 г. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

Главный энергетик ________________________________  Козлов С.И.