Приложение № 1 к Извещению о проведении 

электронного магазина
«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель контрактной службы КГИОП

                                   О.А. Баталова

«___» __________________2026 г.

Описание объекта закупки и условий контракта 

на оказание услуг по разовому комплексному сервисному обслуживанию систем кондиционирования для Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры для обеспечения 
нужд Санкт-Петербурга в 2026 году
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Раздел 1 Общие требования
1.1. Предмет закупки:
1.1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения государственного контракта на оказание услуг по разовому комплексному сервисному обслуживанию систем кондиционирования Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в 2026 году.
1.2. Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) 
(ред. от 14.11.2024) с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки:
- 33.12.19.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки».
1.3. Основанием для оказания услуг по разовому комплексному сервисному обслуживанию систем кондиционирования: План-график закупок товаров, работ, услуг Заказчика на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
1.4. Источник финансирования: Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», целевая статья 9950000090 «Содержание исполнительного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга», код раздела 0804, код вида расходов 244, КОСГУ 225, счет расходов 559976.
1.5. Начальная (максимальная) цена контракта: 241 696 (Двести сорок одна тысяча шестьсот девяносто шесть) рублей 77 копеек, в т.ч. НДС (22%).
Раздел 2. Наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона, а также требований к техническим (функциональным) характеристикам товаров (работ, услуг) в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях реализации национальных проектов, предусмотренных каталогом товаров работ, услуг, без установки дополнительных характеристик
2.1. Описание объекта закупки.

2.1.1. Объектом закупки является право заключения государственного контракта 
Санкт-Петербурга на оказание услуг по разовому комплексному сервисному обслуживанию систем кондиционирования (далее – Услуги) в помещениях Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (далее – Объект).
2.2. Место и срок оказания услуг:

2.2.1. Место оказания услуги: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3, 2, 4, 5 и 6 этаж. 
2.2.2. Срок оказания услуги 10 (десять) рабочих дней с момента подписания государственного контракта.

2.3. Оказание услуги осуществляется с 9-00 до 17-00 (Московское время) обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

2.4. При оказании услуг Исполнителю следует учитывать, что работы будут производиться в условиях действующего учреждения, возможное время проведения работ ограничено. Также следует учесть, что работы будут производиться в помещениях 
с высотой потолков в помещениях 4-го этажа с высотой потолков 4,2 метра, установленной мебелью, оборудованием и т.д.

2.5. Ответственный от Заказчика за оказание услуги: Заведующий административным сектором Кардаш Валерий Борисович тел. 8 (812) 417-43-24, адрес электронной почты - Kardash@kgiop.gov.spb.ru.

2.6. Меcта расположения внутренних блоков настенных сплит-систем:

1) 6 этаж:

- кабинет № 603, - 2 шт.

2) 5 этаж:

- кабинет № 502 - 1 шт. 

- кабинет № 504 - 2 шт.

- кабинет № 505 - 1 шт.

- кабинет № 506 - 1 шт.

- кабинет № 507 - 1 шт.
- кабинет № 516/517 – 1 шт.

- кабинет № 518 – 1 шт. 
- кабинет № 519 - 1 шт.

- кабинет № 520 - 1 шт.

- кабинет № 521 - 1 шт.
- кабинет № 522/524 – 1 шт.

- кабинет № 524 – 2 шт. 
3) 4 этаж:

- кабинет № 401 - 1 шт.

- кабинет № 402 - 1 шт. 

- кабинет № 403 - 1 шт.

- кабинет № 404 - 1 шт.

- кабинет № 405 - 1 шт.

- кабинет № 406 - 1 шт. 
- кабинет № 407 - 1 шт.

- кабинет № 409 - 1 шт.

- кабинет № 410 - 1 шт.

- кабинет № 411 - 1 шт.

4) 2 этаж:

- кабинет № 1 - 1 шт.

- кабинет № 2 - 1 шт.

- кабинет № 3 - 1 шт.

- кабинет № 19 - 1 шт.

- кабинет № 21 - 1 шт.

2.7. Наименование и количество оказываемых услуг:
	№ п/п
	Наименование услуг
	Вид оказываемых услуг
	Кол-во оказываемых услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разовое комплексное сервисное обслуживание систем кондиционирования 

(от 4,5 до 7,0 кВт)
	Техническое обслуживание внутренних блоков включает следующие виды работ:
1. Очистка и мойка фильтров;
2. Очистка и мойка декоративной панели;

3. Очистка и дезинфекция дренажного канала;

4. Очистка и дезинфекция дренажного поддона;

5. Антибактериальная обработка;

6. Проверка надежности электрических частей 
и соединений;
7. Проверка производительности;
8. Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора;

9. Проверка рабочего давления фреона и дозаправка 
при необходимости.
	12 



	2.
	Разовое комплексное сервисное обслуживание систем кондиционирования

(от 2,0 до 4,5 кВт)
	Техническое обслуживание внутренних блоков включает следующие виды работ:
1. Очистка и мойка фильтров;
2. Очистка и мойка декоративной панели;

3. Очистка и дезинфекция дренажного канала;

4. Очистка и дезинфекция дренажного поддона;

5. Антибактериальная обработка;

6. Проверка надежности электрических частей 
и соединений;
7. Проверка производительности;
8. Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора;

9. Проверка рабочего давления фреона и дозаправка 
при необходимости.
	17 



	3.
	Разовое комплексное сервисное обслуживание систем кондиционирования

(от 10,0 до 14,5 кВт)
	Техническое обслуживание внутренних блоков с заменой расходных материалов, включает следующие виды работ:
1. Очистка и мойка фильтров;

2. Очистка и мойка декоративной панели;

3. Очистка и дезинфекция дренажного канала;

4. Очистка и дезинфекция дренажного поддона;

5. Антибактериальная обработка;

6. Проверка надежности электрических частей 
и соединений;

7. Проверка производительности;

8. Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора;

9. Проверка рабочего давления фреона и дозаправка 
при необходимости.
	2 




2.8. Требования к оказанию услуг, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям:

2.8.1. Оценку качества оказания услуги осуществляют непосредственно после окончания оказания услуги, с проверкой работоспособности сплит-систем.

2.8.2. Контроль качества оказываемых услуг осуществляют визуальным (органолептическим) методом без использования вспомогательных средств. 
При необходимости определения характера загрязнения (является ли оно не удаленным 
в ходе процесса оказания услуги или образовалось в результате дефекта поверхности, неправильной эксплуатации или плохого технического состояния) допускается применение салфеток и метода осязания.

2.8.3. Оказание услуги включает в себя: наличие у Исполнителя средств подъема 
на высоту моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, (ведер, тряпок, и т.п.), средств индивидуальной защиты работников Исполнителя (халатов, перчаток и т.п.)

2.9. Требования к качеству и безопасности оказания услуг:

2.9.1. Во время нахождения на объекте Заказчика персонала Исполнителя, 
а также привлеченных им для оказания услуги работников, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности, 
а также соблюдение пропускного и охранного режима на объекте Заказчика. 

2.9.2. При возникновении несчастных случаев по вине работников Исполнителя 
вся полнота ответственности ложится на Исполнителя, в том числе по уплате сумм 
по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных 
с несчастными случаями, в том числе при несчастных случаях со смертельным исходом. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи 
с несчастными случаями, возникшими по вине Исполнителя и его работников, произошедшими в процессе оказания услуг, как в отношении работников Исполнителя, так и сторонних лиц.

2.9.3. При оказании Услуг Исполнитель должен использовать химические средства (очищающие, чистящие, моющие, моющие-дезинфицирующие, дезинфицирующие, 
и т.п.), которые должны соответствовать требованиям нормативной и/или технической документации и иметь паспорт безопасности и инструкцию по использовании, разрешенные к применению в пищевой промышленности, официально зарегистрированные в Российской Федерации.

2.9.4. Исполнитель должен стремиться к использованию минимально необходимого количества технических средств и механизмов при оказании услуг для сокращения шума 
и загрязнения воздуха в помещениях Заказчика. Исполнитель обязан производить уборку объектов от мусора, образовавшегося в результате оказания услуг.

2.9.5. При оказании услуги должны быть обеспечены безопасность жизни и здоровья граждан, а также сохранность имущества Заказчика.

2.9.6. Исполнитель обязан возмещать в полном объеме материальный ущерб, нанесённый имуществу Заказчика, имуществу, расположенному на объекте Заказчика 
или имуществу третьих лиц, возникший в ходе оказания услуг Исполнителем, 
в том числе устранять повреждения отделки помещений, оконных и дверных блоков 
и проемов, инженерных коммуникаций, электрических сетей локальных вычислительных сетей, телефонных кабельных линий.
2.9.7. Исполнитель обязан оказывать услуги должного качества и уровня безопасности 
с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации:

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 № 70433);

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ред. от 29.04.2025) 
«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957);
- «ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования 
и классификация» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2020 № 933-ст).
Раздел 3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, 
к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, 
к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

3.1. Срок гарантии качества оказываемых Услуг распространяется на весь срок действия Контракта.

3.2. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг на весь период оказания услуг всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. При обнаружении в период срока гарантии качества оказываемых Услуг по Контракту недостатков, в том числе скрытых, Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет, в срок, согласованный с Государственным заказчиком. При этом срок гарантии качества продлевается на период устранения недостатков.
3.4. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан устранить за свой счет в согласованный с Заказчиком срок, но не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика официального уведомления о выявленных недостатках.

3.5. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

Раздел 4. Требования к энергетической эффективности оказания услуги

4.1. Энергетическая эффективность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не установлена.

Раздел 5. Экологические требования к товарам

5.1. Экологические требования не предъявляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.07.2022 №1224 «Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования».

Раздел 6. Перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупки, содержанию заявок на участие 
в закупках при осуществлении закупок
6.1. В соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» - дополнительные требования не установлены. 

Раздел 7. Срок и порядок оплаты товара, работ, услуг. Размер аванса

7.1. Оплата осуществляется в безналичной форме, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

7.2. Сроки и порядок оплаты: оплата производится только за фактически оказанные услуги в течение 7 (семи) рабочих дней. Основанием для оплаты оказанных услуг является счет на оплату и подписанный Сторонами документ о приемке в электронном виде.

7.3. Авансирование не предусмотрено.
Раздел 8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью 

Описания объекта закупки

8.1. Приложение № 1 – Цифровое описание объекта закупки.

Ведущий специалист 
Финансово-экономического отдела КГИОП                                       О.А. Викулова
	
	


Приложение № 1
к Описанию объекта закупки
Цифровое описание объекта закупки
	Тип объекта закупки
	Услуга

	№ п/п
	Наименование услуги
	Код позиции

КТРУ/
ККН/ ОКДП 2
	Наименование характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция 
по заполнению
	Единица 
измерения
	Количество услуги

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Разовое комплексное сервисное обслуживание систем кондиционирования 

(от 4,5 до 7,0 кВт)

	ОКДП2 33.12.19.000
	Техническое обслуживание внутренних блоков включает следующие виды работ:
1. Очистка и мойка фильтров;
2. Очистка и мойка декоративной панели;
3. Очистка и дезинфекция дренажного канала;
4. Очистка и дезинфекция дренажного поддона;
5. Антибактериальная обработка;
6. Проверка надежности электрических частей 
и соединений;
7. Проверка производительности;
8. Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора;

9. Проверка рабочего давления фреона и дозаправка 
при необходимости.
	Х
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	УСЛ.ЕД.
	12

	2. 
	Разовое комплексное сервисное обслуживание систем кондиционирования

(от 2,0 до 4,5 кВт)
	ОКДП2 33.12.19.000
	Техническое обслуживание внутренних блоков включает следующие виды работ:
1. Очистка и мойка фильтров;
2. Очистка и мойка декоративной панели;
3. Очистка и дезинфекция дренажного канала;
4. Очистка и дезинфекция дренажного поддона;
5. Антибактериальная обработка;
6. Проверка надежности электрических частей 
и соединений;
7. Проверка производительности;
8. Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора;

9. Проверка рабочего давления фреона и дозаправка 
при необходимости.
	Х
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	УСЛ.ЕД.
	17

	3. 
	Разовое комплексное сервисное обслуживание систем кондиционирования

(от 10,0 до 14,5 кВт)
	ОКДП2 33.12.19.000
	Техническое обслуживание внутренних блоков включает следующие виды работ:
1. Очистка и мойка фильтров;
2. Очистка и мойка декоративной панели;
3. Очистка и дезинфекция дренажного канала;
4. Очистка и дезинфекция дренажного поддона;
5. Антибактериальная обработка;
6. Проверка надежности электрических частей 
и соединений;
7. Проверка производительности;
8. Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора;

9. Проверка рабочего давления фреона и дозаправка 
при необходимости.
	Х
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	УСЛ.ЕД.
	2


В случае отсутствия требований к единице измерения характеристики в соответствующей графе заказчик указывает символ "X".

