| Пневматический микромотор для угловых и прямых наконечников без оптики | AM-25 A/E RM AM-25 RM (или эквивалент) |
| --- | --- |
| Муфта со стороны шланга | ISO 9168 |
| Соединение мотора/инструмента | ISO 3964 |
| Диапазон оборотов (об/мин) при 2,2 бар | 5000-20000 |
| Диапазон оборотов (об/мин) при 3 бар | 5000-25000 |
| Макс. крутящий момент | 4 Нсм |
| Макс. мощность | 20 Вт |
| Расход воздуха (нл/мин) при 2,2 бар | 42 |
| Расход воздуха (нл/мин) при 3 бар | 50 |
| Расход воды для спрея | >100 мл/мин |
| Рабочее давление | 2,2-3 бар |
| Давление воды | 1,5-2,5 бар |
| Давление воздуха для спрея | 2-3 бар |