1

	                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

Директор 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 404 

Колпинского района Санкт-Петербурга

имени М.Д. Смирнова 
____________________ /______________ /

«_____»_________________________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Электронный магазин»

 Выполнение работ по ремонту кабинета 219 в здании
 государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 404
Колпинского района Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова

по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 9, литер А


	

	


РАЗРАБОТАНО:

Директор
Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»
______________________ /Алексеев О.В./
техническое задание
Раздел 1. Общие требования
1.   Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по ремонту кабинета 219 в здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова               по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 9, литер А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 302 300 (Триста две тысячи триста) рублей 00 копеек.      
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:
     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план – график               государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова.
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
1. Место, условия и сроки выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту кабинета 219               в здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района                          Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова по адресу: Санкт-Петербург,                         г. Колпино, ул. Раумская, д. 9, литер А.

     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. 27 июля 2026 г. Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.    
 2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.         
2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
1. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;
     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и    жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002                 № 123);
- Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
- Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр "Об утверждении СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства";
- "ГОСТ Р 58766-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Растворы строительные. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2019 N 1397-ст), а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
     3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 
     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту кабинета 219 в здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района                       Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова по адресу: Санкт-Петербург,                        г. Колпино, ул. Раумская, д. 9, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

4. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

     Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью
Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 
Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта – 302 300 (Триста две тысячи триста) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства", а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 N 840 "Об утверждении методических рекомендаций по обоснованию и применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" с применением индексов фактической инфляции и прогнозных индексов инфляции посредством применения проектно-сметного метода. 

При определении начальной (максимальной) цены контракта использована сметная документация, разработанная на основании применяемой на дату определения НМЦК сметно-нормативной базы, что соответствует приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр. (Общие положения, п.8 (а)).

При определении начальной (максимальной) цены контракта с использованием сметной документации, (прошедшей экспертизу достоверности сметной стоимости) -  при необходимости используются индексы инфляции.  Индексы фактической инфляции ежеквартально утверждаются Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, прогнозные индексы инфляции ежегодно утверждаются Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 N 186-рп "О Порядке организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга". 
Определение начальной (максимальной) цены контракта  с использованием проектно-сметного метода осуществляется исходя из сметной стоимости строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

Сметная стоимость строительства определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в том числе сметной нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022).

При определении сметной стоимости применены прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 22 %.
Цена контракта формируется участником закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
Сметная документация

Локальная смета

Выполнение работ по ремонту кабинета 219 в здании государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения средняя общеобразовательная школа № 404Колпинского района Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова

по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 9, литер А
	Составлен

ресурсно-индексным

методом

Основание

Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

1 квартал 2026 г.

Сметная стоимость

302,3

тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

64,18

тыс. руб.

   в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

1,72

тыс. руб.

   строительных работ

284,81

тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

118,05529

чел.-ч

   монтажных работ

17,49

тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

2,98735

чел.-ч

   оборудования

0

тыс. руб.

   прочих затрат

0

тыс. руб.

№ п.п.

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость, руб.

на единицу измерения

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу измерения в базисном уровне цен

индекс

на единицу измерения в текущем уровне цен

коэффициенты

всего в текущем уровне цен

Раздел 1. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Стены

1

ГЭСНр62-04-005-05

Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. очистка стен от старой краски)
V=57/100

100 м2

0,57

0,57

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

14,649

7 140,36

1-100-20

Средний разряд работы 2,0

чел.-ч

25,7

14,649

487,43

7 140,36

Итого прямые затраты

7 140,36

ФОТ

7 140,36

Пр/812-096.0-1

НР Малярные работы при ремонте

%

90%

90%

6 426,32

Пр/774-096.0

СП Малярные работы при ремонте

%

46%

46%

3 284,57

Всего по позиции

16 851,25

2

ГЭСНр61-01-001-09

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
V=57/100

100 м2

0,57

0,57

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

20,4231

10 776,66

1-100-29

Средний разряд работы 2,9

чел.-ч

35,83

20,4231

527,67

10 776,66

2

ЭМ

27,45

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,5358

286,91

4

М

14,83

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,513

0,29241

35,71

1,42

50,71

14,83

Итого прямые затраты

11 105,85

2.1

[14.4.01.02-0012]

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

кг

20,6

11,742

68,29

1,59

108,58

1 274,95

2.2

[04.3.02.09-0766]

Смеси сухие ремонтные поверхностно -восстановительные, класс В35 (М450) (прим.)

кг

855

487,35

29,76

1,64

48,81

23 787,55

ФОТ

11 063,57

812/пр_2020_прил._т._п.95_гр.3

НР Штукатурные работы при ремонте

%

89%

89%

9 846,58

774/пр_2020_прил._т._п.95_гр.3

СП Штукатурные работы при ремонте

%

44%

44%

4 867,97

Всего по позиции

50 882,9

3

ГЭСН15-04-007-03

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=57/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
100 м2

0,57

0,57

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

21,454515

11 848,68

1-100-33

Средний разряд работы 3,3

чел.-ч

32,73

1,15

21,454515

552,27

11 848,68

2

ЭМ

47,42

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,078375

46,48

4

М

630,13

[01.7.17.11-0011]

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

0,84

0,4788

531,44

1,44

765,27

366,41

[01.7.20.08-0051]

Ветошь хлопчатобумажная цветная

кг

0,31

0,1767

56,11

1,56

87,53

15,47

[14.5.11.02-0101]

Шпатлевка водно-дисперсионная

т

0,005

0,00285

52 790,33

1,65

87 104,04

248,25

Итого прямые затраты

12 572,71

3.1

[14.4.01.02-0012]

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

кг

20

11,4

68,29

1,59

108,58

1 237,81

3.2

[14.3.02.01-0383]

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224

т

0,03

0,0171

60 322,26

1,86

112 199,4

1 918,61

ФОТ

11 895,16

812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

10 705,64

774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

4 954,33

Всего по позиции

31 389,1

4

ГЭСН15-04-007-03

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
(прим. окраска акриловым лаком)
V=57/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
100 м2

0,57

0,57

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

21,454515

11 848,68

1-100-33

Средний разряд работы 3,3

чел.-ч

32,73

1,15

21,454515

552,27

11 848,68

2

ЭМ

47,42

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,078375

46,48

4

М

630,13

[01.7.17.11-0011]

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

0,84

0,4788

531,44

1,44

765,27

366,41

[01.7.20.08-0051]

Ветошь хлопчатобумажная цветная

кг

0,31

0,1767

56,11

1,56

87,53

15,47

[14.5.11.02-0101]

Шпатлевка водно-дисперсионная

т

0,005

0,00285

52 790,33

1,65

87 104,04

248,25

Итого прямые затраты

12 572,71

4.1

[14.4.01.02-0012]

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

кг

20

11,4

68,29

1,59

108,58

1 237,81

4.2

[14.2.02.04-0001]

Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, атмосферостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м2, бесцветный (прим.)

кг

30

17,1

1 070,02

1,85

1 979,54

33 850,13

ФОТ

11 895,16

812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

10 705,64

774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

4 954,33

Всего по позиции

63 320,62

Потолки

5

ГЭСН15-01-047-15

Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
V=24/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

100 м2

0,24

0,24

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

28,27896

16 566,1

1-100-38

Средний разряд работы 3,8

чел.-ч

102,46

1,15

28,27896

585,81

16 566,1

2

ЭМ

921,02

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

1,602

944,66

4

М

5,68

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

2,782

0,66768

8,5

5,68

Итого прямые затраты

18 437,46

5.1

[01.6.04.02-0011]

Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм (прим.)

м2

103

24,72

468,45

1,2

562,14

13 896,1

ФОТ

17 510,76

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

15 759,68

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

7 293,23

Всего по позиции

55 386,47

6

ГЭСНр67-01-004-03

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
V=4/100

100 шт

0,04

0,04

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,2528

123,22

1-100-20

Средний разряд работы 2,0

чел.-ч

6,32

0,2528

487,43

123,22

2

ЭМ

0,07

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0012

0,64

Итого прямые затраты

123,93

ФОТ

123,86

Пр/812-101.0-1

НР Электромонтажные работы при ремонте

%

91%

91%

112,71

Пр/774-101.0

СП Электромонтажные работы при ремонте

%

48%

48%

59,45

Всего по позиции

296,09

7

ГЭСНм08-03-610-01

Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: квадратный
V=4/100

100 шт

0,04

0,04

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,9812

587,29

2-100-04

Рабочий 4 разряда

чел.-ч

24,42

0,9768

599,22

585,32

2-100-01

Рабочий 1 разряда

чел.-ч

0,11

0,0044

447,18

1,97

2

ЭМ

1,85

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0028

1,68

4

М

1,97

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

0,858

0,03432

8,5

0,29

[01.7.17.06-0092]

Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм

шт

0,6031

0,024124

56,21

1,24

69,7

1,68

Итого прямые затраты

592,79

7.1

421/пр_2020_п.75_пп.а

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы

%

2

2

11,75

7.2

[20.3.03.07-0091]

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт

шт

100

4

2 279,73

1,41

3 214,42

12 857,68

ФОТ

588,97

Пр/812-049.3-1

НР Электротехнические установки на других объектах

%

97%

97%

571,3

Пр/774-049.3

СП Электротехнические установки на других объектах

%

51%

51%

300,37

Всего по позиции

14 333,89

Разное

8

ГЭСН10-01-059-01

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. 
(прим. полки мебельные 800*2400)
V=8/100; 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)

100 шт

0,08

0,08

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

4,3328

2 170,04

1-100-23

Средний разряд работы 2,3

чел.-ч

67,7

0,8

4,3328

500,84

2 170,04

2

ЭМ

110,86

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,2688

153,64

Итого прямые затраты

2 434,54

ФОТ

2 323,68

Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Деревянные конструкции

%

108%

0,9

97,2%

2 258,62

Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Деревянные конструкции

%

55%

0,85

46,75%

1 086,32

Всего по позиции

5 779,48

9

ГЭСН10-01-059-01

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. 
(прим. полки мебельные 800*2400)
V=8/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

100 шт

0,08

0,08

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

6,2284

3 119,43

1-100-23

Средний разряд работы 2,3

чел.-ч

67,7

1,15

6,2284

500,84

3 119,43

2

ЭМ

173,21

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,42

240,07

4

М

1 148,67

[01.7.15.06-0111]

Гвозди строительные

т

0,012

0,00096

70 296,2

1,24

87 167,29

83,68

[08.1.02.11-0001]

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

т

0,035

0,0028

55 898,18

1,37

76 580,51

214,43

[11.2.07.12-0011]

Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм

м

400

32

17,96

1,48

26,58

850,56

Итого прямые затраты

4 681,38

9.1

[Материал заказчика]

Полки мебельные 800*2400

шт

100

8

0

1,18

0

0

ФОТ

3 359,5

Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Деревянные конструкции

%

108%

0,9

97,2%

3 265,43

Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Деревянные конструкции

%

55%

0,85

46,75%

1 570,57

Всего по позиции

9 517,38

10

47-1

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную

т

0,0176

0,0176

1 300,99

22,9

Всего по позиции

22,9

11

02-15-1-01-0035

Перевозка грузов I класса автомобилями -самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железо- бетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км

т

0,0176

0,0176

387,05

6,81

Всего по позиции

6,81

Итого по разделу 1. 

247 786,89

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

233 453

   Всего прямые затраты

146 301,61

      оплата труда (ОТ)

63 593,17

      эксплуатация машин и механизмов

1 327,45

      оплата труда машинистов (ОТм)

1 718,88

      материальные ресурсы

79 632,4

      перевозка

29,71

   Всего ФОТ (справочно)

65 312,05

   Всего накладные расходы

59 080,62

   Всего сметная прибыль

28 070,77

ВСЕГО монтажные работы

14 333,89

   в том числе

   Всего прямые затраты

13 462,22

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

587,29

      эксплуатация машин и механизмов

1,85

      оплата труда машинистов (ОТм)

1,68

      материальные ресурсы

12 871,4

   Всего ФОТ (справочно)

588,97

   Всего накладные расходы

571,3

   Всего сметная прибыль

300,37

ВСЕГО по смете

247 786,89

   в том числе

   Всего прямые затраты

159 763,83

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

64 180,46

      эксплуатация машин и механизмов

1 329,3

      оплата труда машинистов (ОТм)

1 720,56

      материальные ресурсы

92 503,8

      перевозка

29,71

   Всего ФОТ (справочно)

65 901,02

   Всего накладные расходы

59 651,92

   Всего сметная прибыль

28 371,14

   Всего оборудование

0

   Всего прочие затраты

0

Справочно

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

0

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

   затраты труда рабочих

118,05529

   затраты труда машинистов

2,98735

НДС

(247 786,89*22%) = 54 513,11

22%

54 513,11

Итого

302 300,00




Составил: _______________________________________/Кондрашина Р.В./
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: _______________________________________/Черный О.Н./

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
14
3

