| № п/п | Код позиции по КТРУ или ОКПД2 | Наименование товара | Наименование показателя | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости дополнительных характеристик | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.129-00002441 | Элемент соединительный для системы спинальной фиксации | Описательные характеристики | Предназначен для соединения стержней в ортопедических конструкциях при хирургической коррекции при деформации позвоночника Фиксирующие винты под шестигранный шлиц отвертки в комплекте Материал титановый сплав | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик товара в КТРУ описание составлено на основании ст.33 ФЗ №44) | 4Шт. |
|  |  |  | Качественные характеристики | Количество соединяемых стержней: 2 шт Количество фиксирующих винтов: 2 шт Диаметр соединяемого стержня тип 1: 5,5 мм Диаметр соединяемого стержня тип 2: 6,0 мм Диаметр соединяемого стержня тип 3: 6,35 мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |