| Наименование товара | КТРУ код | КТРУ наименование | ТХ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имплантат кости в гранулах 2-4 мм, производства "BoneMedik", Республика Корея. Артикул BSC 1520. | 32.50.22.190-00005084 | Имплантат костезамещающий синтетический | Коралловый кремний содержащий имплантат кости (заменитель кости) Состав: гидроксиапатит Тип: гранулированный Порозность: 50-70% Размер пор 400 мкм Близок по структуре к губчатой кости Размер гранул: 2,0-4,0 мм Объем: 15 куб. см. в упаковке | 1 шт |