
                                                                                  УТВЕРЖДАЮ  
Директор Санкт-Петербургского
 государственного бюджетного учреждения «Центр материально-технического обеспечения в сфере законности, правопорядка и безопасности»

____________________  С.Н.Стратулат
«___»_________________ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА выполнение работ ПО установке перегородок 
каркасно-филенчатых в санузлах по адресу: Санкт-петербург, Английский проспект д.8-10 литера А.
1. Общие требования

1.1. Предмет закупки: Выполнение работ по установке перегородок каркасно-филенчатых в санузлах по адресу: Санкт-Петербург, Английский проспект, д.8-10 литера А.
 
1.2. Место выполнения работ: здание, предназначенное для размещения военного комиссариата города Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: Английский пр., д. 8-10, литера А; (далее – Объект).

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 43.39.19.190: Работы завершающие и отделочные в зданиях 
и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.
1.4. Выполняемые работы относятся к текущему ремонту.

1.5. Срок выполнения работ:
Начало работ – с момента заключения государственного контракта. Заказчик должен передать, а Подрядчик принять объект по акту передачи объекта для выполнения работ
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта. 
Окончание работ – 5 рабочих дней с даты получения допуска от Пользователя на территорию объекта, но не позднее 15.06.2026 года.
2. Цели и правовые основания для выполнения работ

2.1. Целью данной закупки является: Выполнение работ по установке перегородок каркасно-филенчатых в санузлах по адресу: Санкт-Петербург, Английский проспект, д.8-10, 
литера А.
 2.2. Основанием для выполнения работ являются:

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов                             в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

Закон Санкт-Петербурга 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

План-график закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр материально-технического обеспечения в сфере законности, правопорядка и безопасности» на 2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Соглашение от 15.12.2025 №5 «О предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии государственному бюджетному или автономному учреждению Санкт-Петербурга на иные цели». 
Раздел II. Условия контракта в соответствии со статьей 33 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным
и эксплуатационным характеристикам
3.1. Требования к проведению и безопасности работ:

Все работы на территории объектов вести с соблюдением требований, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 
№ 883-н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте».

Выполняемые работы должны соответствовать следующим требованиям, установленным действующими нормами и правилами: 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм
и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»; 

СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» а также иных действующих нормативных правовых актов, соответствующих предмету закупки. (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.12.2019 N 795/пр)
3.2.1. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ:
3.2.1.1. Работы выполняются в условиях действующего здания без прекращения                        его функционирования, в рабочем режиме - с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00,                      (по согласованию с Заказчиком возможно проведение работ в субботу, воскресенье и в вечернее время). 

3.2.1.2. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в зданиях, или представлять угрозу их жизни и здоровью. 

3.2.1.3. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка. 

3.2.1.4. В случае необходимости проведения Работ в выходные и праздничные дни Подрядчик обязан заранее (не позднее 48 часов) согласовывать с Заказчиком время проведения Работ и состав бригады.
3.2.2. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с проектной документацией, (ведомостями объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, сметной документацией), определяющей объем, стоимость, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество. При этом не допускается самостоятельно изменять перечень, виды и объем выполняемых работ.
3.2.3. Перед началом работ, не позднее 2-х рабочих дней после заключения Государственного контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику: 

3.2.3.1. Приказы от лица своей организации на ответственного производителя работ
и на назначении ответственных лиц (ответственного за охрану труда, пожарную безопасность, охрану окружающей среды) 
3.2.3.2. Список командированных лиц (граждан Российской Федерации с полными паспортными данными) для выполнения работ;

3.2.3.3. Номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы
для выполнения работ. 

Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие – подготовку в объеме требований квалификационных характеристик. Прикомандированный персонал должен быть аттестован по пожарно-техническому минимуму и по нормам и правилам ОТ и ТБ. Ответственный руководитель работ, должен быть аттестован на IV группу электробезопасности до 1000В.

К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие - граждане РФ,  зарегистрированные на территории РФ, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, в том числе исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.4. На объектах должна присутствовать следующая техническая документация:приказы на ответственных производителей работ;


технические паспорта, сертификаты соответствия и т.д. на применяемое оборудование                               и материалы.
3.2.5. Все виды работ, связанные с нарушением существующего благоустройства, следует производить в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных 
и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга» (далее Правила № 875).

3.2.6. Обеспечить надлежащий уровень охраны труда и безопасности при производстве работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

3.2.7. Выполнить поставку и монтаж необходимого для осуществления ремонта объектов оборудования, конструкций и материалов. Обеспечить в ходе производства работ входной 
и пооперационный контроль качества работ и материалов. Материалы, оборудование 
и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества в соответствии 
с предъявляемыми к ним техническими требованиями, иметь необходимые паспорта, сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности (в случае если используемые материалы подлежат обязательной сертификации). Экологическая безопасность и качество должны соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов продукции. Запрещается использование бывших в употреблении, эксплуатации и (или) поврежденных товаров, материалов и комплектующих.
3.2.8. Поддерживать чистоту и порядок на объектах. Ежедневно, по окончании работ, осуществлять уборку строительного мусора, а также исключать загрязнение прилегающих помещений и территорий строительным мусором. Места хранения строительного мусора согласовывать с Заказчиком. Вывоз и утилизацию мусора производить за свой счет,
при этом учитывать установленные правила допуска на объект автотранспорта сторонних организаций.
3.2.9. Восстановить элементы внутренней и наружной отделки, затронутые
при выполнении работ, если это не предусмотрено условиями других контрактов.
3.2.10. Обеспечить восстановление поврежденных элементов отделки помещения, нарушенной в ходе производства работ.
3.2.11. В случае завершения работ ранее установленного срока, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи выполненных работ
3.2.12. После окончания ремонтных работ Подрядчик обязуется:
3.2.12.1 Предъявить результат выполненных работ представителям Заказчика.
3.2.12.2. Обеспечить сохранность объекта до подписания документов, подтверждающих передачу его Заказчику.

3.2.12.3. Вывезти инструмент, строительное оборудование, остатки материалов, мусор.

3.2.12.4. Провести послестроительную уборку, которая заключается в подготовке всего объекта к эксплуатации после завершения ремонтных работ и включает в себя: сбор и вынос строительного мусора, удаление строительной пыли сухим способом с потолка, стен и других вертикальных и горизонтальных поверхностей, влажная уборка всех поверхностей, осветительных и отопительных приборов, дверей, подоконников и плинтусов, удаление локальных строительных загрязнений со всех поверхностей, комплексная уборка санузлов, мытьё и дезинфекция сантехники, мытьё стеклянных и зеркальных поверхностей внутри помещения в соответствии с ГОСТ Р 51870-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия».
3.3. Требования к составу и содержанию исполнительной документации:

3.3.1. На выполненные работы оформить исполнительную документацию, подписать 
у представителя технического надзора и передать по акту (реестру) Заказчику.
3.3.2. В состав исполнительной документации входят: сертификаты и паспорта 
на примененные материалы и оборудование, универсальные передаточные документы
и первичные документы на материалы и оборудование, стоимость которых в сметной документации принята по конъюнктурному анализу цен.

3.3.3. Исполнительная документация представляется до начала приемки работ 
в сброшюрованном виде, оформленная надлежащим образом в количестве 3 (трех) экземпляров.

3.3.4. Применяемые материалы (оборудование), которые попадают в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия
(декларацию о соответствии) и должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. 

3.3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством                  и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными                    в контракте.

3.6. Требования по обеспечению противопожарной безопасности:

3.6.1. До начала работ необходимо выполнить мероприятия по противопожарной безопасности, обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения.

3.6.2. Проводить работы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
3.7. Требования к охране окружающей среды:
3.7.1. Обеспечить соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды в соответствии со ст. 751 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
3.8. Все содержащиеся в описании предмета закупки товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих 
и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Раздел III. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества.

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки результатов работ, обнаруженные 
в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.
4.2. Если в течение гарантийного срока будет установлено, что качество выполненных 
по контракту работ или примененных материалов не соответствует требованиям установленной нормативной документацией, а сами работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, либо с иными недостатками, которые делают объекты непригодным
или недостаточно пригодным для нормальной эксплуатации, Подрядчик по письменному уведомлению Заказчика обязан обеспечить устранения этих недостатков.

Раздел IV. Требования энергетической эффективности работ


5. Работы выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Первый заместитель директора                                                                                     Черепанов В.В.

