Приложение № 1

к государственному контракту

от _________№ ОП-Ю78

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Объект закупки, цена контракта

1. Выполнение работ по переносу сплит-системы кондиционирования воздуха
с внутренним блоком настенного типа, изменением трасс фреонопроводов и межблочного электрического кабеля на объекте СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский, ул Рубинштейна, д. 32 литера А пом. 28-Н (серверная) для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2026 году.

1.2. Цена контракта: __________________________________________________________.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг ОКПД2 - 43.22.12.150 «Работы по монтажу вентиляционного, холодильного или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах». Код ОКВЭД2: 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха».

1.4. Идентификационный код закупки: ___________________________________________

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целями данной закупки является обеспечение благоприятных санитарно-гигиенических условий труда (офисные помещения), круглогодичной работоспособности климатического оборудования, поддержание температуры, влажности и чистоты воздуха
в заданных пределах в рабочих помещениях, перенаправлением охлажденных воздушных потоков для безаварийной работы серверного оборудования, его увеличением и размещением
в серверной СПб ГКУ «Организатор перевозок»:

2.2. Правовым основанием для выполнения работ выступают:

- Устав СПб ГКУ «Организатор перевозок» (п.5.1.2).

3. Срок и порядок оплаты работ

3.1. Оплата выполненных работ осуществляется в безналичной форме в соответствии
с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

3.2 Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в пределах цены Контракта в рублях через Казначейство путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета (и счета-фактуры в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), предоставленных Подрядчиком, подтверждающих факт выполнения работ и стоимость выполненных работ, в пределах годового лимита финансирования, установленного Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Оплата производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ
и затрат (форма № КС-3) со стороны Заказчика.

3.3 Работы, выполненные с отклонением от требований Контракта, настоящего Описания объекта закупки и всех приложений к ним, а также требований и норм законодательства, регулирующего выполнение данного вида работ, иных исходных данных
и /или с несоответствиями не подлежит оплате Заказчиком до устранения обнаруженных несоответствий.

3.4 Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с Контрактом, но не более стоимости, указанной в Контракте.

3.5. Датой оплаты является дата списания средств с лицевого счета Заказчика, открытого в органе Федерального казначейства, указанного в настоящем Контракте, при этом обязанности Заказчика в части оплаты Работ по Контракту считаются исполненными.

3.6. Авансирование не предусмотрено.

4. Порядок приемки выполненных работ

4.1 Приемка выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется на основании письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения работ, которое передается Подрядчиком Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после фактического окончания Работ.

Подрядчик, одновременно с передачей вышеуказанного письменного извещения, предоставляет Заказчику в бумажном виде следующую надлежаще оформленную документацию (с подписью и, при наличии, печатью): акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет (и счет-фактуру в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).

4.2 Заказчик в срок не более 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днем предоставления документов, указанных в п.п. 5.1 п. 5 настоящего Описания объекта закупки, проверяет соответствие объема и качеств выполненных работ требованиям Контракта и всех приложений
к нему.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом
о контрактной системе.

По результатам проверки Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3, либо составляет мотивированный отказ от приемки работ, в случае несоответствия их результата условиям Контракта.

4.3 Мотивированный отказ составляется Заказчиком в одностороннем порядке
и направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением и/или иными средствами связи.

4.4 Подрядчик обязан устранить все выявленные несоответствия, указанные
в мотивированном отказе, своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе, а в случае отсутствия срока – в течение 24 часов с момента получения мотивированного отказа Подрядчиком.

4.5 Подрядчик в праве привлечь субподрядчика для вывоза с территории, где проводились работы, строительный мусор (отходы строительства, грунт) и прочие отходы (при их наличии), образовавшиеся в результате выполнения работ.

5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

5.1 Место выполнения работ г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский, ул Рубинштейна, д. 32 литера А пом. 28-Н (серверная).

5.2. Срок выполнения работ по Контракту: 1 (один) рабочий день с даты заключения Контракта.

5.3 Подрядчик в течение 1 рабочего дня с даты заключения Контракта обязан предоставить Заказчику:

- официальный перечень лиц, командированных на объект с указанием Ф.И.О, номера документа, удостоверяющего личность, должности и профессии каждого лица. К перечню необходимо приложить копии аттестаций командированного персонала, допусков
и удостоверений;

- копии приказов о назначении ответственных за производство работ лиц, в том числе
за обеспечение соблюдения требований охраны труда; организацию безопасного производства работ, в том числе повышенной опасности (работа на высоте, работа в действующих электроустановках, земляные работы и др.); пожарную безопасность; выдачу нарядов-допусков.

6. Порядок обоснования и определения цены контракта.

6.1. Цена контракта определена в соответствии с частью 9.1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методических рекомендаций
по обоснованию и применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 № 840, посредством применения проектно-сметного метода.

6.2. Цена Контракта включает - стоимость выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, любые расходы, которые могут быть произведены Подрядчиком в ходе выполнения Работ по Контракту, в том числе на материалы, комплектующие и оборудование, а также
на оформление необходимой документации, расходы по уплате таможенных пошлин, налогов
и других обязательных платежей.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ

ОБЪЕКТОМ ЗАКУПКИ

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

7.1. Подрядчик выполняет работы, в соответствии с ведомостью объема работ (Приложение № 2 к Описанию объекта закупки), локальными сметами (локальными сметными расчётами) (Приложение № 2 к Контракту).

8. Требования к качеству и безопасности работ.

8.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий
и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

8.2 При выполнении работ Подрядчик руководствуется требованиями следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);

Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству выполнения работ по сравнению с обязательными требованиями.

Применяемые материалы, комплектующие и оборудование, должны удовлетворять требованиям нормативно-технических документов (СНиП, ГОСТ и др.), действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок выполнения работ.

8.3. Подрядчик берет на себя ответственность по проведению инструктажа обслуживающего персонала по технике безопасности, оснащению его необходимым технологическим оборудованием, средствами защиты, приспособлениями, инвентарем
и инструментами,

а также спецодеждой.

8.4. Работы должны выполнять специалисты с соответствующей квалификацией, которая должна быть документально подтверждена необходимыми свидетельствами.

8.5. Подрядчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и иную информацию, полученную в ходе выполнения работ, третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

8.6. Подрядчик обязан использовать собственные расходные материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и применять сертифицированное оборудование.

8.7. Обеспечивать Заказчика возможностью контроля и надзора за ходом работ.

8.8.Работы, выполняемые в рамках настоящего Описания объекта закупки, проводятся специалистами, имеющими аттестацию по ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), ПОТ ЭЭ (Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Специалисты должны иметь группу допуска по электробезопасности не ниже четвертой (до 1000 В), соответствующую группу допуска для выполнения работ на высоте, группу аттестацию специалиста по знаниям требований пожарной безопасности (Основы пожарной безопасности, пожарно-технический минимум), аттестацию по знаниям требований промышленной безопасности (Основы промышленной безопасности).

9. Требования к техническим характеристикам работ.

9.1. Все работы выполняются в соответствии с требованиями заводов производителей оборудования, инструкций и руководств по установке. Подрядчик не вправе использовать аналогичные материалы, комплектующие и оборудование, без согласования замены
с Заказчиком.

9.2. Подрядчик должен использовать материалы, соответствующие ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларации о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ.

Требования к энергоэффективности не установлены.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

1. Гарантия качества на выполненные работы распространяется сроком не менее 12 месяцев, на материалы – не менее срока, указанного заводом-изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев, с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

2. Подрядчик в полном объеме несет ответственность перед государственными надзорными и контролирующими организациями за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований контракта.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ

Приложение № 1 – Требования по охране труда при выполнении работ.

Приложение № 2 – Ведомость объемов работ.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Требования по охране труда при выполнении работ

1) Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий
по соблюдению требований охраны труда и за безопасное производство работ.

2) Подрядчик предоставляет Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за:

– обеспечение соблюдения требований охраны труда;

– организацию безопасного производства работ, в том числе повышенной опасности (работа на высоте, работа в действующих электроустановках, земляные работы и др.);

– пожарную безопасность.

3) Для выполнения работы Подрядчик обязан:

– привлекать только обученных требованиям охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим, использованию (применению) средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), работников;

– обеспечить применение работниками СИЗ и средств коллективной защиты;

– проводить для работников инструктажи по охране труда на рабочем месте, а также противопожарный инструктаж;

– соблюдать требования, установленные Порядком допуска Подрядчик к оказанию услуг на объектах (территории) СПб ГКУ «Организатор перевозок», утвержденным директором СПб ГКУ «Организатор перевозок».

4) Для выполнения работы на опасных производственных объектах и в пределах охранных зон Подрядчиком дополнительно предъявляются Заказчику документы, оформленные
в соответствии с требованиями Ростехнадзора (удостоверения или копии протоколов аттестаций с участием представителей Ростехнадзора; в случае прохождения рабочими проверок знаний
в комиссии Подрядчика в адрес Заказчика необходимо представить копии протоколов аттестаций членов экзаменационной комиссии с участием представителей Ростехнадзора).

5) Подрядчик обязан подтвердить наличие у работников, специальной одежды, специальной обуви и СИЗ.

6) Перед началом выполнения работы все работники Подрядчика проходят вводный инструктаж.

7) Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

8) Заказчик вправе осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на месте выполнения работы, с составлением акта установленной формы при выявлении нарушений.

9) В случае выявления Заказчиком в результате проверки или каким-либо иным образом случаев нарушения Подрядчиком требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, Подрядчик обязан в течение 8 часов разработать и согласовать с Заказчиком план корректирующих мероприятий, где определяет этапы и сроки устранения данного нарушения.

Подрядчик обязан устранить все выявленные нарушения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды и предоставить письменный отчет об их выполнении в срок, указанный в плане.

10) Ненадлежащее выполнение и (или) несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по проведению корректирующих мероприятий, оговоренных сторонами, является основанием для прекращения действия Контракта Заказчиком в одностороннем порядке.

Приложение №2

к Описанию объекта закупки

Утверждаю

Начальник УТЭН

______________ Свердел А.П.

«_____» ____________ 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| Выполнение работ по переносу сплит-системы кондиционирования воздуха с изменением трасс фреонопроводов и межблочного электрического кабеля на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, ул Рубинштейна, д. 32 литера А пом. 28-Н (серверная) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж сплит-системы с внутренним блоком настенного типа мощностью | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Демонтаж кабеля | м. | 12 |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Монтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт | шт. | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Прокладка, трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 м | м | 4 |  |  |  |
| 2.3 | Прокладка, рубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм | м | 4 |  |  |  |
| 2.4 | Монтаж, трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм | м | 4 |  |  |  |
| 2.5 | Монтаж, рубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм | м | 4 |  |  |  |
| 2.6 | Монтаж трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | м | 5 |  |  |  |
| 2.7 | Прокладка, кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х1,5ок (N, PE)-660 | м | 8 |  |  |  |
| 2.8 | Прокладка, кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660 | м | 10 |  |  |  |
| 2.9 | Монтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью свыше 5 до 8 кВт | шт. | 1 |  |  |  |
| 2.10 | Прокладка, рубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм | м | 4 |  |  |  |
| 2.11 | Прокладка, рубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм | м | 4 |  |  |  |
| 2.12 | Монтаж, трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм | м | 4 |  |  |  |
| 2.13 | Монтаж, трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм | м | 4 |  |  |  |
| 2.14 | Монтаж, трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | м | 5 |  |  |  |
| 2.15 | Прокладка, кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х1,5ок(N, PE)-660 | м | 8 |  |  |  |
| 2.16 | Прокладка, кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660 | м | 10 |  |  |  |
| 2.17 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 V=((8+10)*2)/100 | м | 36 |  |  |  |
| 2.18 | Установка, выключателя автоматического 3P, 25 А, 10 кА, характеристика C | шт. | 2 |  |  |  |

Главный энергетик ОГЭ УТЭН													Манкевич П.В.

Ведущий инженер ОГЭ УТЭН											                       Троян С.А.