Техническое задание

на оказание услуг по организации проведения испытаний и измерений в электроустановках

СПб ГБУК «Санкт-Петербургский Молодежный театр»

1. Цель услуг

1.1. Проведение периодических испытаний и измерений в электроустановках СПб ГБУК «СПб Молодежный театр на Фонтанке», далее Заказчик, по адресам согласно п.2.1. настоящего Приложения.

2. Место, условия и сроки оказания услуг

2.1. Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 114 лит. А-Б, 130, 110.

2.2. Условия и сроки (периоды) оказания услуг.

2.2.1. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, в согласованное с Заказчиком время, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

2.2. Начало оказания услуг: Услуги по Договору должны быть оказаны в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

2.2.3. Окончание оказания услуг: Услуги считаются оказанными и принятыми с момента подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах, подтверждающего, что принятая документация соответствует Техническому заданию и удовлетворяет требованиям Заказчика. Дата подписания Акта об оказанных услугах является моментом окончания оказания услуг Исполнителем.

2.3. Перечень объектов:

| № п/п | Адрес объекта | Кол-во зданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.114 лит. А-Б, 130, 110 | 4 |

3. Основные требования к качеству услуг.

Объемы услуг определяются в соответствии с Расчетом стоимости услуг – Приложение №2 к договору.

Качество услуг должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390;

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. №328 н.;

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности» (опубликован «Российская газета от 01.08.2008);

Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

СанПиН 2.6.1.12192-03 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»»;

ГОСТ Р 32397-2013 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия».

Все оказываемые услуги должны выполняться в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, САНПиНами, ПТЭЭПБ, ПУЭ и другими нормативными документами.

К исполнению услуг должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»).

Оформить и предъявить электроизмерительные услуги необходимо в соответствии с требованиями ГОСТа Р 50571.16-2007 Электроустановки зданий, Требования по обеспечению безопасности.

4. Состав оказываемых услуг.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерение сопротивления изоляции оборудования | Линия | 377 |
| 2. | Измерение сопротивления заземляющего устройства растеканию тока | Измерение | 1 |
| 3. | Замер полного сопротивления петли «фаза-нуль» | Т/приемник | 193 |
| 4. | Проверка наличия цепи между заземлителем и 142 заземленными элементами (силовое оборудование) | Измерение в 1 точке | 142 |
| 5. | Визуальный осмотр электроустановки | Кол-во щитов/стоек | 32 |
| 6. | Оформление технического отчета | Шт. | 3 |
| 7. | Оформление дефектной ведомости | Шт. | 3 |

5. Гарантийные обязательства

1. Срок гарантии на оказанные услуги составляет 24 месяца с момента подписания Акта об оказанных услугах.

2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, услуги, оказанные Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат услуги, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

| Заказчик: СПб ГБУК «Санкт-Петербургский Молодежный театр» Директор _____________________ /О.Н. Романецкая/ | Исполнитель: ___________________ / / |
| --- | --- |