ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение расчета по оценке пожарных рисков по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.33, лит. А
	№ п/п
	Наименование
	Основные данные и требования

	1
	Цель
	Оказание услуг по расчёту пожарного риска для нужд СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати»

	2
	Адрес объекта
	г. Санкт-Петербург, улица Руставели, дом 33, литера А

	3
	Сроки оказания услуг
	В течение 7 календарных дней с даты заключения контракта.

	4
	Условия оказания услуг
	Услуги выполняются в условиях действующего учреждения с массовым пребыванием людей, без остановки уставной деятельности, с согласованием времени оказания слуг с представителями и ответственных лицами, задействованных помещений, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного режима, внутренних положений и инструкций, в присутствии специалистов учреждения, ответственных за эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности.

	6
	
	Исполнитель обязан выехать на Объект Заказчика не менее 2-храз.

Исполнитель обеспечивает присутствие на объекте Заказчика своего специалиста для проведения обследования помещений.

	7
	
	Исполнитель должен обеспечить на объекте наличие необходимого количества квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для оказания всех видов, предусмотренных техническим заданием, услуг.

	8
	
	Исполнитель должен обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранных и иногородних рабочих, установленных законодательством РФ.

	9
	
	Исполнитель перед началом оказания услуг должен представить Заказчику список сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, паспортных данных и места регистрации, а в случае привлечения иностранных граждан, дополнительно предоставить разрешение на работу

	10
	Назначение и основные показатели объекта
	Отдельно стоящие 4-х этажное здание с подвалом и чердаком (корпус колледжа, корпус учебно-лабораторный), площадь здания – 13140,4 кв. м.

	11
	Исходные данные для расчета пожарного риска
	1.
Проектные решения (поэтажные планы).

2.
Сведения о системах противопожарной защиты

3.
Информацию о количестве воспитанников, сотрудников и посетителей, а также время их нахождения в здании.

4. Предписание ОНДПР Калининского района ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2603/001-78/44-ВО/П от 31 марта 2026 года.

	12
	Основание для проведения расчета
	· Отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности, выявленные при проверке ОНДПР Калининского района ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (предписание № 2603/001-78/44-ВО/П от 31 марта 2026 года):

- Отсутствует безопасная эвакуация из помещений антресоли.
· Изменения проектных решений после проведения перепланировки помещений.

	13
	Методика расчета
	Расчет пожарного риска в соответствии с Приказом МЧС РФ от 14.11.2022 N1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности»

	14
	Основные требования к разрабатываемой документации
	      Расчет пожарного риска проводится с целью подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, определенным пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

      Расчет пожарного риска проводится, а его результаты оформляются в соответствии:

- Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска";

- Приказ МЧС России от 14.11.2022 N 1140 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности";

- СП 505.1311500.2021 Свод правил «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению».

	15
	Состав и содержание услуг
	· Методики расчета по оценке пожарного риска должны основываться на:

а) анализе пожарной опасности объекта защиты;

б) определении частоты возникновения пожара (частоты реализации пожароопасных ситуаций);

в) построении полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;

г) оценке последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития;

д) учете состава системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

е) учете степени опасности для группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара, ведущих к гибели 10 человек и более, при проведении расчета по оценке социального пожарного риска.

· В отчете, содержащем результаты расчета по оценке пожарного риска для зданий и сооружений, приводятся следующие исходные данные:

а) характеристика объекта защиты, включающая:

- количество пожарных отсеков, входящих в состав объекта защиты, класс их функциональной пожарной опасности;

- время функционирования объекта защиты (нахождение на объекте защиты охраны и других сотрудников вовремя, когда основной вид деятельности не осуществляется, во время функционирования не включается);

- количество эвакуационных выходов с этажа и (или) из здания, их размеры;

- количество лестниц и (или) лестничных клеток, по которым проходят пути эвакуации, их тип и параметры (ширина маршей, ширина площадок, ширина выходов с этажей, ширина выходов из лестничных клеток);

- количество, площадь и места размещения зон безопасности (пожаробезопасных зон) для людей, относящихся к маломобильным группам населения;

- поэтажные планы объекта защиты;

- данные о высоте этажей (помещений);

б) сведения о наличии, работоспособности систем противопожарной защиты, для системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре указывается тип системы;

в) сведения о количестве и размещении людей на объекте защиты, в том числе относящихся к маломобильным группам населения, а также не имеющих возможности передвигаться самостоятельно, передвигающихся несамостоятельно на кресле-коляске, действия по транспортировке которых являются недопустимыми вследствие прямой угрозы жизни, вызванной такой транспортировкой;

г) описание рассматриваемых сценариев (сценария) пожара с указанием:

- места возникновения пожара;

- расчетной области (помещения или системы помещений, учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений, состояние проемов);

- принятой пожарной нагрузки;

- максимальной площади очага пожара;

д) описание параметров системы противодымной защиты (места размещения дымоприемных устройств и их расходы, расходы воздуха в месте его подачи системой приточной противодымной вентиляции) - в случае учета параметров данной системы в расчете по оценке пожарного риска;

е) наличие или отсутствие автоматических установок пожаротушения в помещении очага пожара;

ж) используемый в расчете метод математического моделирования пожара.

	16
	Требования к разработанной документации
	Результаты расчета по оценке пожарного риска оформляются в виде отчета, содержащего:

а) наименование и адрес объекта защиты;

б) анализ пожарной опасности объекта защиты;

в) исходные данные для проведения расчета по оценке пожарного риска;

г) наименование использованной методики расчета по оценке пожарного риска;

д) значения расчетных величин пожарного риска для объекта защиты;

е) вывод о соответствии или несоответствии расчетных величин пожарного риска соответствующим нормативным значениям пожарных рисков, установленным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

	17
	Согласования
	· Согласовать с Заказчиком комплекс дополнительных противопожарных мероприятий.

· Исполнитель обязан направить готовый расчет пожарного риска в территориальное структурное подразделение ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу для учета в установленном порядке.

	18
	Форма сдачи выполненной работы
	· Отчет в 2-х экземплярах в бумажном виде, прошитых и заверенных печатью организации Исполнителя.
· Отчет в электронном виде (в форматах word и PDF).
· Заверенная копия письма о принятии к сведению расчета по оценке пожарного риска от территориального структурного подразделения ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу

	19
	Требования к соответствию нормативным документам:


	- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024);

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.12.2021);

- Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска" (вместе с "Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска");

- Приказ МЧС России от 14.11.2022 N 1140 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности";

- СП 505.1311500.2021 Свод правил «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению»;

- СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";

- "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»; 

- иные нормативные документы.


Ответственный сотрудник                            Начальник отдела по безопасности  _____________/   О.Н. Жданов



