ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 комбинированногоо вида Колпинского района Санкт-Петербурга ул. Металлургов, д.7, лит.А, г. Колпино, Санкт-Петербург, 196657 т/ф (812) 246-80-85, (812) 246-80-84 E-mail: GDOU-42@yandex.ru http://42sadik.ucoz.ru ОКПО 27407356 ОГРН 1027808758306 ИНН/КПП 7817027620 /781701001 от 02.06.2026 г.

Техническое задание

На  оказание услуг по  разработке паспортов систем теплоснабжения и паспорта ИТП здания по адресу: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, Металлургов дом 7, литера А для нужд государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 42 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга

Информация о получателе

| 1.1 | Наименование организации Заказчика | Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | ИНН Заказчика | 7817027620 |
| 1.3 | Юридический адрес Заказчика | 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Металлургов дом 7 литер А |
| 1.4 | ФИО контрактного лица Заказчика | Пономарева Жанна Сергеевна |
| 1.5 | Телефон Заказчика | (812) 246-80-84; (812) 246-80-85 |

2. Информация о финансировании

| 2.1 | Заказчик | Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Начальная (максимальная) цена | 150 000,00 руб. |
| 2.3 | Источник финансирования | субсидии на выполнения государственного задания |

3. Условия и сроки оказания услуг

| 3.1 | Срок оказания услуг | Начало оказания услуг - с момента заключения в течении 40 рабочих дней |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Гарантийный срок | не предусмотрен |

Цели и правовое основание для поставки товара (работ, услуг):

Целями данной закупки является оказание  услуг  по  разработке паспортов систем теплоснабжения и паспорта ИТП здания по адресу: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, Металлургов дом 7, литера А , для нужд государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 42 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга

Основанием для закупки является «План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 и плановый период 2027, 2028 г.г.»

Место оказания услуг:

196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, Металлургов дом 7, литер А

Спецификация

1.	Изготовление и согласование с АО «ТЭК СПб» паспортов систем теплопотребления:

Паспорт системы отопления- 1

Паспорт системы ГВС - 1

Паспорт узла присоединения – 1

Изготовление и согласование с Заказчиком паспорта теплового пункта – 1.

2.	Обязательное согласование паспортов систем теплопотребления в теплоснабжающей организации АО «ТЭК СПб».

3.	Перечень работ.

3.1. Обследование индивидуального теплового пункта, систем теплопотребления Здания.

3.2. Разработка ситуационного плана, принципиальной схемы на индивидуальный тепловой пункт.

3.3. Разработка 3 (трех) паспортов систем теплопотребления.

3.4. Согласование разработанных паспортов систем теплопотребления в АО «ТЭК СПб».

3.5. Разработка и согласование с Заказчиком паспорта теплового пункта.

4.	Срок проведения работ составит 40 рабочих дней с момента заключения контракта.

5.	Сдача работ и документации.

По завершению работ Исполнитель передает Заказчику 2 экземпляра на бумажном носителе и электронном носителе следующие материалы:

- Паспорта систем теплопотребления в соответствии с разделом 1 настоящего Технического задания с обязательным согласованием их с Заказчиком и теплоснабжающей организацией;

- Принципиальные тепловые схемы индивидуальных тепловых пунктов зданий;

- Ситуационные планы;

- Паспорт теплового пункта.

6.	Требования к качеству выполнения работ.

6.1	Исполнитель руководствуется нормами и правилами, изложенными в том числе в следующих нормативных актах:

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115).

- Правила подготовки и проведение отопительного сезона в Санкт-Петербурге» (введены в действие протоколом Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 7)

- Правила оценки готовности к отопительному периоду (утв. Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103).

- ГОСТ Р 8.592-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения измерений (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 09.01.2002 N 4-ст).

- Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2014 N 34040).

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97 (утв. Минтопэнерго России 03.04.1997).

- СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СП 30.13330.2016 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр).

7.	Примечание:

Оплата услуг теплоснабжающей организации (по рассмотрению и согласованию паспортов систем теплопотребления) входит в стоимость данной услуги и оплачивается Исполнителем.

Заведующий                                                                                    Н.Н. Хрущева