ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Ремонтно-восстановительные работы маммографа рентгеновского

«Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение

«Маммо-4МТ-Плюс»-00.3.

1. Место оказания услуг: 

- Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Пионерская ул., дом 1, лит. А; 

2. Технические характеристики оказываемых услуг:
2.1. Ремонтно-восстановительные работы маммографа рентгеновского «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 включают:
	2.1.1
	Ремонт, регулировка штатива перемещения С-дуги

	2.1.2
	Регулировка перемещения прижимной каретки и установка штатива С-дуги в положениях 90°, 0°, -35°

	2.1.3
	Настройка базы данных автоматизированного места лаборанта и врача «ДиАРМ-МТ»

	2.1.4
	Дефрагментирование и удаление временных файлов штатного программного обеспечения ИнтегРИС


         2.2. По окончанию услуг оформляется акт сдачи-приемки оказанных. 

3. Сроки оказания услуг:

5 (пять) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика.
4. Наличие лицензий, разрешений:
1) - Наличие Действующей лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения. Требование установлено в соответствии с подпунктом 39 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

2) - лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, полученную в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 469 от 03.06.2013 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники», содержащую следующие виды выполняемых работ, оказываемых услуг в составе лицензируемого вида деятельности:
- В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

- техническое обслуживание медицинской техники;

- ремонт медицинской техники;

