Контракт № ___

Идентификационный код закупки 262784141419378160100100040000000244

Санкт-Петербург                                                                          		                      «___» ____________ 2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Комета», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - ФЗ N 44), заключили настоящий Контракт  (далее - Контракт)  о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, выполнить работы по установке сплит-систем в помещениях № 36, 42, 50 здания по адресу: Загребский бульвар, д.28 (далее - Работы) в обусловленный Контрактом срок, согласно Техническому заданию  (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Состав, объем, единицы измерения выполняемых Работ по Контракту установлены Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Работ установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Место выполнения Работ: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Балканский, б-р Загребский, д. 28 литера А.

1.4. Срок выполнения Работ: 20 (двадцать) дней с даты заключения Контракта.

1.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта он соответствует требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7 – 11 части 1 статьи 31 ФЗ N 44.

- 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет __________ рублей __ копеек (____________рублей __ копеек), в т.ч. НДС/НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации, и определена Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту).

Цена Контракта включает в себя включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных ФЗ N 44 и Контрактом.

2.4. Источник финансирования Контракта - Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи 0450045090, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания).

2.5. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ N 44.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта.

2.7. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком  на основании документа о приемке, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке: акта приемки-передачи выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (далее - документ о приемке).

2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте.

2.9. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

2.11. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ N 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

- 3. Порядок, сроки и условия приемки Работ

3.1. Работы выполняются Подрядчиком  единовременно в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется на основании Контракта. Частичное выполнение Работ не допускается.

3.2. При исполнении контракта приемка выполненных Работ осуществляется посредством формирования и подписания документа о приемке.

3.3. В срок не более 5 (пяти) рабочих дня с даты выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику документ о приемке.

3.4. В документ о приемке подлежит включению информация о Работах, выполненных в течение срока, установленного пунктом 1.4 Контракта.

3.5.  В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ (их результатов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

3.6. Для проверки результатов выполненных Работ в части соответствия результатов выполненных Работ  условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами (в том числе путем создания приемочной комиссии), или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ N 44.

По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных Работ, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия выполненных Работ условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных Работ, если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных Работ и устранено Подрядчиком.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных Работ  экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

3.7. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.3. Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ N 44) на основании изучения результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.6. Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает документ о приемке;

б) подписывает мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.8. Заказчик имеет право частично принять выполненные Работы, с отражением информации о расхождениях в приемке, в соответствии с условиями Контракта и фактически принятых Работах в документе о приемке.

3.9. В соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ N 44 по решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

3.9.1. В случае создания приемочной комиссии в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.3. Контракта, на основании изучения результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.6. Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

3.9.2. Приемочная комиссия имеет право частично принять выполненные Работы, с отражением информации о расхождениях в приемке, в соответствии с условиями Контракта и информации о фактически выполненных Работах в документе о приемке.

3.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе от подписания документа о приемке, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.11. Датой приемки выполненных Работ (их результатов) считается дата подписания документа о приемки Заказчиком.

Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренных Контрактом.

3.12. Сдача и приемка  Работ  осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

3.13. Стороны предусмотрели возможность осуществление обмена документами о приемке в электронном виде в соответствии с условиями, определенными настоящим Контрактом. В случае обмена документами о приемке в электронном виде:

- каждая из Сторон обязуется иметь подключение к системе электронного документооборота (СБИС или другой системе, совместимой со СБИС) в течение всего периода действия Контракта. Расходы на использование системы электронного документооборота каждая из Сторон несет самостоятельно.

- электронные документы, направляемые Сторонами друг другу, подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями.  Стороны вправе использовать усиленную квалифицированную

электронную подпись, сертификат ключа проверки которой выдан любым аккредитованным удостоверяющим центром.

По запросу Заказчика предусмотренные Контрактом документы могут быть составлены на бумажном носителе и предоставлены Заказчику.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.1.2. Обеспечить соответствие результатов выполненных Работ  требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии результатов выполненных Работ условиям Контракта.

4.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.5. Формировать и направлять Заказчику документ о приемке  в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.6. В случае выявления выполнения Работ ненадлежащего качества своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в выполненых Работах недостатки или иные отступления от условий контракта.

4.1.7. Обеспечивать гарантии качества выполненных Работ в соответствии с разделом 5 Контракта.

4.1.8. Обеспечить соблюдение требования  действующего законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых Работ Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.2.3. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату выполненных Работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

4.3.3. Обеспечить своевременную приемку выполненных Работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу результатов выполненных Работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с ФЗ N 44 и Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Подрядчика.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Контракта.

- 5. Гарантия, качество Работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным Контрактом.

5.1.1. Гарантии качества выполненных Работ распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы.

5.1.2. Срок предоставления гарантии качества выполненных Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

5.3. Подрядчик гарантирует устранение недостатков выполненных Работ, выявленных в течение срока гарантий качества выполненных Работ.

- 6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

6.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 рублей.

6.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документа, предусмотренного пунктом 3.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.4 - 6.5 Контракта.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере10 процентов цены Контракта.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

- 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

- 8. Рассмотрение и разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

8.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

8.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 11.3 Контракта.

8.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десять) рабочих  дней с даты получения претензии.

8.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

8.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

8.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- 9. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта.
Срок исполнения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2026 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

9.2. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ N 44.

9.3. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.

9.4. Стороны предусмотрели возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Комитету по физической культуре и спорту, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

9.6. Срок исполнения Контракта: по "31" декабря 2026 г.

- 10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

- 11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней  с даты такого изменения. При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.

11.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 13 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 13 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 13 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

11.4. При исполнении Контракта не допускается:

- перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

11.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

- 12. Перечень приложений

Неотъемлемой частью Контракта является следующее:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет № 1.

- 13. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

| Подрядчик: |  |  |  | Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Комета» |  |  |
|  |  |  |  | СПб ГБУ ДО СШОР «Комета» |  |  |
| Почтовый адрес / место нахождения: ИНН КПП Банковские реквизиты: р/сч в к/сч БИК Тел.: Email: |  |  |  | Почтовый адрес / место нахождения: 192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 28 ИНН 7841414193 КПП 781601001 Лицевой счет 0281022 ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург т/сч 03224643400000007200 БИК 014030106 Тел.: (812) 655-08-13 Email: sport@kometaspb.ru |  |  |
| Подрядчик | Заказчик |  |  |
| _________ ____________________ |  | _________ ____________________ |  |  |

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

Приложение № 1 к контракту № __________ от ________________ г.

Техническое задание

Раздел 1. Наименование работ

Выполнение работ по установке сплит-систем в помещениях № 36, 42, 50 здания по адресу: Загребский бульвар, д.28

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона 2.1. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.1.1. Работы  должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в полном соответствии  с требованиями настоящего Технического задания. Объем и содержание работ определяется Локальной сметой (Приложение № 2 к контракту).

2.1.2. Выполняемые Подрядчиком работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.  В соответствии с требованиями "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" Подрядчик обязан вести журнал производства работ.

2.1.3. Весь используемый  материал должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, не подвергавшимся ремонту, модернизации и восстановлению, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Перед закупкой материалов  Подрядчик согласовывает с Заказчиком их цветовую гамму.

2.1.4. Подрядчик должен выполнить работы полностью с использованием собственных материалов и производственной базы. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик имеет право заключить договоры со сторонними организациями о выполнении отдельных видов работ. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей.

2.1.5. Подрядчик должен обеспечить за свой счет уборку помещений и территории, где производятся  работы, не допускать: накапливание строительного мусора,  нахождения на объекте третьих лиц без письменного согласия Заказчика, размещение ядовитых, сильнодействующих, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов, ежедневно осуществлять в процессе производства работ вывоз мусор. После окончания работ производится приведение в порядок места выполнения работ, уборка мусора, отходов материалов.  Подрядчик организует вывоз строительного мусора собственными силами или за свой счет.

2.1.6. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется руководству Заказчика до начала работ.

2.1.7. Подрядчиком должны быть предусмотрены мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ.

2.1.8. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

2.1.9. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых работ.

2.1.10.  Подрядчик обеспечивает проведение фотофиксации работ на всех этапах до, в процессе и по окончании работ. Фотофиксация осуществляется с качеством, позволяющим однозначно определить место, время и фактическую стадию производства работ.

2.1.11. Подрядчик  при выполнении работ обязан соблюдать следующие требования:

2.1.12. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации, СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июля 2017 г. N 1033/пр и введен в действие с 28 января 2018 г. .

2.1.13. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативно-правовых актов, как в отношении выполняемых работ, так и в отношении товаров, используемых при выполнении работ, в том числе требования:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

- Федеральный Закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2.1.14. Используемые при выполнении работ товары должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов, требованиям  экологической безопасности, пожарной и иных мер безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям и другим  нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации (далее – нормативно-правовые акты).

2.1.15. Подрядчик гарантирует наличие сертификатов и/или  декларации соответствия в случае использование товаров, для которых предусмотрена  обязательная сертификация и/или  декларирование соответствия, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить образцы всех товаров, применяемых при выполнении работ,  для проведения проверки на предмет их соответствия требованиям настоящего Технического задания. Вместе с представлением образцов всех товаров, применяемых при выполнении работ, Подрядчик обязан представить в случаях установленных действующими нормативно-правовыми актами сертификаты и/или декларации соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, инструкции по эксплуатации или другие документы, удостоверяющих качество и характеристики  используемых Подрядчиком товаров. В случае выявления фактов несоответствия показателей образцов товаров,  применяемых при выполнении работ, с требованиями настоящего Технического задания, отсутствия сертификатов и/или декларации соответствия, иной необходимой документации, установленной действующими нормативно-правовыми актами, Заказчик составляет протокол несоответствий, в котором указывает наименование товара, и показатели по которым выявлены несоответствия.  Подрядчик обязан незамедлительно осуществить замену товаров, по которым выявлены несоответствия, на товары соответствующие требованиям технического задания.

2.1.16. Подрядная организация несет полную ответственность за организацию и проведение работ, в том числе соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности,

2.1.17. Подрядчик должен гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по государственному контракту.

Раздел 3. Требования энергетической эффективности товаров.

3.1 Применяемое электрооборудование при ремонтных работах должно соответствовать  классу энергосбережения А.

Раздел 4. Учет возмещения  Подрядчиком  затрат на пользование ресурсами Заказчика  в части электрической энергии, водоснабжением и водоотведением в период выполнения  ремонтных работ

4.1.Электроэнергия.

4.1.1. При условии использования Подрядчиком самостоятельного источника электроэнергии, не прикреплённого к передающим устройствам Заказчика, затраты электроэнергии на работу оборудования Подрядчиком Заказчику не возмещаются.

4.1.2. При использовании Подрядчиком выделенной Заказчиком отдельной точки подключения к источникам потребления с установкой временного прибора учёта затраты электроэнергии на работу оборудования возмещаются Подрядчиком Заказчику по фактическим показаниям временного прибора учёта на основании выставляемого Заказчиком счёта на оплату в течение 10 (десяти) дней с даты получения счета.

4.1.3. При использовании электроэнергии от точки подключения, предоставляемой  Заказчиком без выделения отдельной точки  подключения стоимость затрат  Подрядчика на  электропотребление в  месяц рассчитывается по формуле:

З = З хV x T x Цэ, где З – затраты на возмещение стоимости за работу оборудования, руб.;

Р – мощность, кВт;

V – время работы в смену, час.;

Т – количество дней ремонта;

Цэ – стоимость электроэнергии за 1 кВт. ч, руб.

4.2. Водоснабжение и водоотведение.

4.2.1.Стоимость потребляемых Подрядчиком услуг холодного водоснабжения и водоотведения в месяц рассчитывается по формуле:

Зхк = N х Т х r х Цв:1000, где

Зхк – затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.;

N – норма расхода на 1 человека в смену, л*;

Т-   количество дней ремонта;

r – количество работающих человек;

Цв – стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 м3, руб.; где 1000 – коэффициент перевода литров с м3.

| Подрядчик |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| _________ ____________________ |  | _________ ____________________ |

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

Приложение № 2 к контракту № __________ от ________________ г.

| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 78. г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | город Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка сплит-систем в здании по адресу: СПб, бул. Загребский, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 107,39 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 88,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 9,12 |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | #### |  | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Раздел 1. Установка кондиционера в помещении № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт /сплит-система- поставка Заказчика |  |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,416 |  |  |  |  |  | 3 041,12 |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,84 | 1,15 | 4,416 |  |  | 688,66 |  |  | 3 041,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,51 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8652 |  | 0,8652 |  |  | 8,50 |  |  | 7,35 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,004 |  | 0,004 | 261,09 | 1,24 | 323,75 |  |  | 1,30 |
|  | 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  |  | т | 0,00007 |  | 0,00007 | 263 215,45 | 1,24 | 326 387,16 |  |  | 22,85 |
|  | 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  |  | компл | 1 |  | 1 | 375,17 | 1,53 | 574,01 |  |  | 574,01 |
| П,Н | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования |  |  |  |  | 1000 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 646,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,12 |
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 3 311,78 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 1 861,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 819,58 |  |  | 8 819,58 |
| 2 | ФСБЦ-12.2.07.04-0171 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм |  |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 |  |  | 35,06 |  |  | 525,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,90 |
| 3 | ФСБЦ-12.2.07.04-0204 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм |  |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 |  |  | 95,39 |  |  | 1 430,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430,85 |
| 4 | ФСБЦ-19.3.02.08-0032 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 1,5 | 1 | 1,5 | 368,44 | 1,13 | 416,34 |  |  | 624,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,51 |
| 5 | ФСБЦ-23.2.02.04-0009 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15 мм |  |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 | 494,85 | 1,23 | 608,67 |  |  | 9 130,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 130,05 |
| 6 | ФСБЦ-01.7.06.03-0023 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  |  | кг | 1,2 | 1 | 1,2 | 675,01 | 1,58 | 1 066,52 |  |  | 1 279,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 279,82 |
| 7 | ФСБЦ-21.1.06.10-0461 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  |  | 1000 м | 0,015 | 1 | 0,015 | 54 505,80 | 1,18 | 64 316,84 |  |  | 964,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964,75 |
| 8 | ФСБЦ-23.2.02.04-0005 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 6 мм |  |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 | 204,91 | 1,23 | 252,04 |  |  | 3 780,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 780,60 |
| 9 | ФСБЦ-14.5.01.07-1003 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Герметик противопожарный силиконовый для заделки швов примыкания стен и перекрытий, кабельных проходок и отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 25 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 784,90 |  |  | 2 784,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 784,90 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Установка кондиционера в помещении № 42 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 168,01 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,12 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 126,89 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 340,96 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,12 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 126,89 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 311,78 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 861,17 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,12 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 311,78 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 861,17 |
|  |  | Всего по разделу 1 Установка кондиционера в помещении № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 340,96 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 4,416 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Установк кондиционера в помещении холла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт /сплит-система- поставка Заказчика |  |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,416 |  |  |  |  |  | 3 041,12 |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,84 | 1,15 | 4,416 |  |  | 688,66 |  |  | 3 041,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,51 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8652 |  | 0,8652 |  |  | 8,50 |  |  | 7,35 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,004 |  | 0,004 | 261,09 | 1,24 | 323,75 |  |  | 1,30 |
|  | 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  |  | т | 0,00007 |  | 0,00007 | 263 215,45 | 1,24 | 326 387,16 |  |  | 22,85 |
|  | 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  |  | компл | 1 |  | 1 | 375,17 | 1,53 | 574,01 |  |  | 574,01 |
| П,Н | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования |  |  |  |  | 1000 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 646,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,12 |
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 3 311,78 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 1 861,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 819,58 |  |  | 8 819,58 |
| 11 | ФСБЦ-12.2.07.04-0171 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм |  |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 |  |  | 35,06 |  |  | 525,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,90 |
| 12 | ФСБЦ-12.2.07.04-0204 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм |  |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 |  |  | 95,39 |  |  | 1 430,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430,85 |
| 13 | ФСБЦ-19.3.02.08-0032 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 1,5 | 1 | 1,5 | 368,44 | 1,13 | 416,34 |  |  | 624,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,51 |
| 14 | ФСБЦ-23.2.02.04-0009 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15 мм |  |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 | 494,85 | 1,23 | 608,67 |  |  | 9 130,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 130,05 |
| 15 | ФСБЦ-01.7.06.03-0023 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  |  | кг | 1,2 | 1 | 1,2 | 675,01 | 1,58 | 1 066,52 |  |  | 1 279,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 279,82 |
| 16 | ФСБЦ-21.1.06.10-0461 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  |  | 1000 м | 0,015 | 1 | 0,015 | 54 505,80 | 1,18 | 64 316,84 |  |  | 964,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964,75 |
| 17 | ФСБЦ-23.2.02.04-0005 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 6 мм |  |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 | 204,91 | 1,23 | 252,04 |  |  | 3 780,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 780,60 |
| 18 | ФСБЦ-14.5.01.07-1003 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Герметик противопожарный силиконовый для заделки швов примыкания стен и перекрытий, кабельных проходок и отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 25 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 784,90 |  |  | 2 784,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 784,90 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Установк кондиционера в помещении холла : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 168,01 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,12 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 126,89 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 340,96 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,12 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 126,89 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 311,78 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 861,17 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,12 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 311,78 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 861,17 |
|  |  | Всего по разделу 2 Установк кондиционера в помещении холла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 340,96 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 4,416 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Установка кондиционера в помещении серверной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт /сплит-система- поставка Заказчика |  |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,416 |  |  |  |  | 3 041,12 |  |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,84 | 1,15 | 4,416 |  |  | 688,66 |  | 3 041,12 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,51 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8652 |  | 0,8652 |  |  | 8,50 |  | 7,35 |  |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,004 |  | 0,004 | 261,09 | 1,24 | 323,75 |  | 1,30 |  |
|  | 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  |  | т | 0,00007 |  | 0,00007 | 263 215,45 | 1,24 | 326 387,16 |  | 22,85 |  |
|  | 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  |  | компл | 1 |  | 1 | 375,17 | 1,53 | 574,01 |  | 574,01 |  |
| П,Н | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования |  |  |  |  | 1000 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 646,63 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,12 |  |
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 3 311,78 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 1 861,17 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 819,58 |  | 8 819,58 |  |
| 20 | ФСБЦ-12.2.07.04-0171 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм |  |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 |  |  | 35,06 |  | 525,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,90 |  |
| 21 | ФСБЦ-12.2.07.04-0204 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм |  |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 |  |  | 95,39 |  | 1 430,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430,85 |  |
| 22 | ФСБЦ-19.3.02.08-0032 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 1,5 | 1 | 1,5 | 368,44 | 1,13 | 416,34 |  | 624,51 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,51 |  |
| 23 | ФСБЦ-23.2.02.04-0009 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15 мм |  |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 | 494,85 | 1,23 | 608,67 |  | 9 130,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 130,05 |  |
| 24 | ФСБЦ-01.7.06.03-0023 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  |  | кг | 1,2 | 1 | 1,2 | 675,01 | 1,58 | 1 066,52 |  | 1 279,82 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 279,82 |  |
| 25 | ФСБЦ-21.1.06.10-0461 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  |  | 1000 м | 0,015 | 1 | 0,015 | 54 505,80 | 1,18 | 64 316,84 |  | 964,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964,75 |  |
| 26 | ФСБЦ-23.2.02.04-0005 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 6 мм |  |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 | 204,91 | 1,23 | 252,04 |  | 3 780,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 780,60 |  |
| 27 | ФСБЦ-14.5.01.07-1003 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 1 квартал 2026 года.xlsx | Герметик противопожарный силиконовый для заделки швов примыкания стен и перекрытий, кабельных проходок и отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 25 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 784,90 |  | 2 784,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 784,90 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Установка кондиционера в помещении серверной : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 168,01 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,12 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 126,89 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 340,96 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,12 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 126,89 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 311,78 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 861,17 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,12 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 311,78 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 861,17 |  |
|  |  | Всего по разделу 3 Установка кондиционера в помещении серверной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 340,96 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 4,416 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 504,03 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 123,36 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 380,67 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 022,88 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 123,36 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 380,67 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 935,34 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 583,51 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 123,36 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 935,34 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 583,51 |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 365,03 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 387,91 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 13,248 |  |  |  |  |  |  |

| Подрядчик |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| _________ ____________________ |  | _________ ____________________ |

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика