PAGE  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ОСП «ТРАМВАЙНЫЙ ПАРК №1» ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПР., Д. 83.
Раздел 1. Общие требования

1.1. Цели и правовое основание для оказания услуг.

1.1.1. Целью данной закупки является обеспечение потребности ОСП «Трамвайный парк №1» на 2026 год.

1.1.2. Основанием для закупки является: План закупок СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026 год. 

1.1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД-2) – 80.20.10
Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки, к качеству работ (услуг), к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.1. Объект закупки: выполнение работ по ремонту системы охраны периметра на территории ОСП «Трамвайный парк №1» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 83. (Далее – работы).
2.2. Основные характеристики и объемы требуемых к оказанию работ изложены в Актах обследования Системы охранной сигнализации периметра (СОСП), установленных на объекте СПб ГУП «Горэлектротранс» ОСП «Трамвайный парк №1» (Приложение к Техническому заданию).
2.3. Требования к работам: 

2.3.1. Исполнитель обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

2.3.2. Выполнить работы с использованием сертифицированных материалов. 

2.3.3. Все пожарно-техническое оборудование и т. д. должны быть сертифицированы по своим противопожарным свойствам. Использование при оказании услуг товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются.

2.3.4. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

2.3.5. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до полного оказания услуг.

2.3.6. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине оказания услуг подрядной организацией – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

2.3.7. Исполнитель производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после оказания услуг собственными силами и за счет собственных средств. 

2.3.8. Исполнитель должен в 2х-дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке оказанных услуг, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.

2.4. Требования к безопасности работ:

2.4.1. Исполнитель своим приказом назначает лицо, ответственное по выполнению работ и соблюдение требований охраны труда. Копия приказа представляется Заказчику.

2.4.2. Заказчик выдает акт-допуск для оказание услуг на территории парка.

2.4.3. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками оказания услуг согласно заключенному Договору.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку оказанных услуг и объему предоставления гарантий их качества

3. Требования к гарантийным обязательствам.

3.1. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта о приемке оказанных услуг.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности оказанных услуг.

4.1. Требования не установлены.

Раздел 5. Срок, место оказания услуг.

5.1. Место оказания услуг: Оказание услуг осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 83.
5.2. Срок оказания услуг: 

- 8 рабочих дней с момента подачи заявки заказчиком.
Раздел 6. Условия оплаты оказанных услуг

6.1. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих выполнение работ, оформленных в соответствии с требованиями Договора. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате за выполненные работы считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика. 

Порядок расчета с Исполнителем не предусматривает авансирования работ.

Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технических требований

7.1. Приложение: 
- Акты обследования Системы охранной сигнализации периметра (СОСП), установленных на объекте СПб ГУП «Горэлектротранс» ОСП «Трамвайный парк №1» на 2л.
Утверждаю:

Директор
ОСП «Трамвайный парк №1»                                 _____________/О.В. Блохин/

Главный инженер ОСП «Трамвайный парк №1» _____________/А.А. Ходоренко/
PAGE  

