УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

Кронштадтского района Санкт-Петербурга

_________________ Н.Н. Капран

«____» _____________ 2026 г.

ЗАКУПКА (АИС ГЗ: Электронный Магазин)

НА право заключения

Государственного контракта

на выполнение работ по монтажу и наладке источника бесперебойного питания администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 36.

- Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

## выполнение работ по монтажу и наладке источника бесперебойного питания администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 36. выполняется в соответствии с описанием объекта закупки.

|  | Наименование работ | Ед. измерения | Колличество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж автономного резервного источника электроэнергии (АРИЭ) 6000кВт | Шт. | 1 |
| 2 | Монтаж аккумуляторной батареи 12 В, 100Ач, 800А | шт | 16 |
| 3 | Монтаж шкафа для аккумуляторов, односекц. 1850*550*700 | Шт. | 1 |
| 4 | Расходные материалы (кабель, кабель каналы, крепеж, реверсильный рубильник) | комплекс | 1 |
| 5 | Монтажные работы | комплекс | 1 |
| 6 | Работы ПНР | комплекс | 1 |

Требования к качеству и безопасности работ.

Используемые при выполнении работ товары (материалы, комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Поставляемые расходные материалы и/или оборудование должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемые расходные материалы должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Подрядчика и (или) третьих лиц), не должны находится в залоге, под арестом или под иным обременением, а также иные документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на поставляемые расходные материалы должен быть не менее установленного производителем.

Подрядчик обязан обеспечивать рабочих всеми необходимыми средствами безопасности.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности лежит на Подрядчике.

- Во время оказания работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

- Качество работ, а также используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно удовлетворять требованиям действующего законодательства, в том числе:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2);

- Подрядчик по контракту обязуется обеспечить безопасность выполняемых работ для жизни и здоровья Заказчика и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

- При выполнении работ персонал Подрядчика должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий контракта Подрядчик несёт ответственность в установленном законом порядке.

- Выполнение работ по техническому обслуживанию Подрядчик проводит специально подготовленным и обученным персоналом, имеющим оформленные трудовые отношения с Подрядчиком, прошедшим необходимую проверку знаний, с соответствующей квалификационной группой. Подрядчик обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом.

В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, вследствие виновных действий работников Подрядчика и третьих лиц, Подрядчик обязан устранить причиненный имуществу Заказчика ущерб своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

Ущерб, нанесенный Подрядчиком Заказчику и третьим лицам, возмещается из средств Подрядчика.

При выполнении работ Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства об охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, безопасности производства работ и противопожарной безопасности, а также соблюдением миграционных правил.

Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.

- Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом Заказчика и Подрядчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц, с отнесением понесенных затрат на Подрядчика. При отказе Подрядчика от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается Заказчиком.

В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, вследствие виновных действий работников Подрядчика и третьих лиц, Подрядчик обязан устранить причиненный имуществу Заказчика ущерб своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

Если в процессе выполнения работ Подрядчик причинит любые повреждения существующим конструкциям, инженерным сетям, благоустройству, то Подрядчик за свой счет обязуется произвести восстановительные работы и предоставить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах срока действия Контракта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.

## Приемка производится только после оказания всех работ в полном объеме, и / или после устранения всех недочетов.

Подрядчик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях оказания работ, количестве, качестве и иную информацию.

- Место оказания работ, являющихся предметом контракта, график оказания работ.

Установлены в проекте Контракта.