ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № 190/2026

| г. Санкт-Петербург |  | «___» _________ 2026 года |
| --- | --- | --- |

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» (СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Петрова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________ (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________ (должность, ФИО), действующего на основании ________ (учредительный документ или доверенность), с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	Предметом настоящего Контракта является поставка расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории (ЛОТ-2) (далее – Товар), наименование, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных Контрактом.

1.2.	Идентификационный код закупки:

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	Максимальная цена контракта составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. Сумма цен единиц товара _____ руб. ___ коп. (_______ руб. ___ коп.), НДС /без НДС.

Источник финансирования: Внебюджетные средства , тип внебюджетных средств, средства бюджетных учреждений.

2.2.	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3.	Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.4.	Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Заказчику Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5.	Основанием для оплаты являются подписанные Сторонами и предоставленные в бухгалтерию Заказчика: счёт, товарная накладная со ссылкой на действующий Контракт с последующим подтверждением счётом-фактурой (не предоставляется в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения), документ о приемке Товара (Акт приема-передачи Товара).

2.6.	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7.	В случае неисполнения Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе и Контрактом, Заказчик вправе удержать сумму неустоек (штрафов, пеней), рассчитанную в установленном законодательством Российской Федерации порядке, из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный по Контракту Товар.

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1.	Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке, иные требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам Товара содержатся в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

3.2.	Поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании (Приложение №2 к Контракту).

3.3.	Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

3.4.	В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5.	Срок поставки Товара указывается в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1.	Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного исполнения на соответствие требованиям Контракта в порядке, указанном в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту). В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, составляется Акт приема-передачи Товара, указанный в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

4.2.	Срок приемки указан в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

4.3.	В случае несоответствия Товара требованиям Контракта составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Поставщика от подписания акта, акт, подписанный только Заказчиком будет считаться действительным.

4.4.	При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

4.5.	Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока/ срока годности Товара.

4.6.	Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.7.	Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.	Заказчик вправе:

5.1.1.	Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2.	В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.3.	Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4.	Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5.	Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

5.1.6.	В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.2.	Заказчик обязан:

5.2.1.	Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

5.2.2.	Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

5.3.	Поставщик вправе:

5.3.1.	Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.3.2.	Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.3.	Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.3.4.	Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.4.	Поставщик обязан:

5.4.1.	Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2.	Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3.	Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4.	Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.5.	Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

5.5.	Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1.	В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2.	Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3.	За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4.	В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны  с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено  к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

- ГАРАНТИИ

6.1.	Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока / срока годности. Гарантийный срок / срок годности установлен в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту). Гарантийный срок / срок годности исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

6.2.	В период действия гарантийного срока / срока годности Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара устанавливается в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

6.3.	Если в период действия гарантийного срока / срока годности Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

6.4.	Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2.	Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.3.	Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены Контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

7.4.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.6.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.	Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2.	Контракт действует по 31.12.2026 года, до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

8.3.	Контракт может быть расторгнут:

а)	по соглашению Сторон;

б)	по решению суда;

в)	в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи.

8.5.	Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

8.6.	При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.7.	При исполнении Контракта по соглашению Сторон могут быть внесены изменения в Контракт только в случаях, предусмотренных статьями 34, 95 Закона о контрактной системе.

8.8.	Внесение изменений и дополнений, не противоречащих нормам действующего законодательства Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, которые являются его неотъемлемой частью.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1.	Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.2.	В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3.	До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.	Все уведомления (сообщения) Сторон, связанные с исполнением Контракта, передаются нарочным под расписку о вручении, направляются в письменной форме в виде почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала по почте или нарочным.

В случае передачи уведомлений (сообщений) нарочным под расписку, датой получения уведомления признается дата фактического вручения уведомления (сообщения) уполномоченному представителю принимающей Стороны под подпись.

В случае направления уведомлений (сообщений) с использованием почты, датой получения уведомления (сообщения) признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае отправления уведомлений (сообщений) посредством электронной почты уведомления (сообщения) считаются полученными Стороной в день их отправки. Документы, направленные по электронной почте, имеют юридическую силу оригиналов до момента предоставления оригиналов.

10.2.	В случае изменения у одной из Сторон наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты или банковских реквизитов, а также в случае реорганизации такая Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента внесения вышеуказанных изменений. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в разделе 12 Контракта счет, несет Поставщик.

10.3.	Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1	Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Техническое задание»;

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Адрес местонахождения и почтовый адрес: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 14, литера А Банковские реквизиты: Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница» л/сч 0151118) ИНН 7804041070, КПП 780401001 Банк получателя: ОКЦ № 1 Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК: 014030106 Номер счета банка получателя: 40102810945370000005 Номер счета получателя: 03224643400000007200 Тел./факс: (812) 555-15-05; (812) 555-57-73 E-mail: b3@zdrav.spb.ru |  |
| Заказчик: СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Главный врач ________________________ С.В. Петров | Поставщик: Наименование Поставщика Должность ________________________ И.О. Фамилия |

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать

от имени Сторон, и заключен в соответствии со ст. 93 Закона о контрактной системе.

Приложение № 1 к Контракту

от «__» _________ 2026 г. № 190/2026

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара в соответствии с регистрационным удостоверением | Ед. изм. | Артикул товара | Страна происхождения товара | Цена за ед. руб. | Размер НДС, % | Сумма с НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования | шт. |  |  |  |  |  |
| 2 | Пипетка с ручным заполнением | шт. |  |  |  |  |  |
| 3 | Пробирка центрифужная ИВД | шт. |  |  |  |  |  |
| 4 | Пробирка центрифужная ИВД | шт. |  |  |  |  |  |
| 5 | Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок | шт. |  |  |  |  |  |
| 6 | Штатив для пробирок | шт. |  |  |  |  |  |
| 7 | Пробирка | шт. |  |  |  |  |  |
| 8 | Пробирка | шт. |  |  |  |  |  |
| 9 | Микропробирка | шт. |  |  |  |  |  |
| 10 | Пробирка | шт. |  |  |  |  |  |
| 11 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) штатив ИВД, определение по шкале | шт. |  |  |  |  |  |
| 12 | Стекло покровное | шт. |  |  |  |  |  |
| 13 | Штатив для пробирок | шт. |  |  |  |  |  |
| 14 | Контейнер для анализаторов | шт. |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Итого (цена Контракта): Максимальная цена контракта составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. Сумма цен единиц товара _____ руб. ___ коп. (_______ руб. ___ коп.), НДС /без НДС.

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Главный врач ________________________ С.В. Петров | Наименование Поставщика Должность ________________________ И.О. Фамилия |

Приложение № 2

к Контракту № 190/2026 от «___» _________ 2026г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | КТРУ | ОКПД2 | № характеристики п/п | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица изменения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Единица измерения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования | 32.50.50.190-00003047 | 32.50.50.190 | 1 | Справочная информация (описание по классификатору) |  | Нестерильная вертикальная емкость малого объема, предназначенная для размещения клинического образца, реагента или другого материала для процедур тестирования, выполняемых с использованием лабораторного анализатора. Это прозрачное изделие, позволяющее пропускать свет через образец и, как правило, изготовленное из пластмассы, стекла или кварца с плоским основанием и открытой верхней частью. Это изделие одноразового использования. |  |  | шт |
|  |  |  |  | 2 | Назначение |  | Для анализаторов Лазурит |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Область применения | качественная | для предварительного разведения образцов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 4 | Форма выпуска | качественная | одноразовые полипропиленовые 8-луночные стрипы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 5 | Объем лунки | количественная | ≥ 2 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 6 | Высота стрипа | количественная | ≥ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 7 | Ширина стрипа | количественная | ≤ 10 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 8 | Длина стрипа | количественная | ≤ 75 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 9 | Совместимость с оборудованием, имеющимся у Заказчика | качественная | принадлежность для анализатора иммуноферментного автоматического «Лазурит» (LAZURITE), производства «Дайнекс Текнолоджис» (Соединенные Штаты Америки) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 10 | Фасовка | количественная | ≥ 250 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Пипетка с ручным заполнением | 32.50.50.190-00000352 | 32.50.50.190 | 1 | Справочная информация (описание по классификатору) |  | Изделие, предназначенное для ручного забора, переноса и выпуска малых объемов жидких материалов. Изготавливается из стекла или пластика и представляет собой длинную тонкую трубку, как правило, с градуировкой по всей длине. Обычно пользователь всасывает жидкость в трубку путем создания в ней вакуумного разрежения легким всасыванием воздуха ртом через мундштук, или добивается того же действия с помощью сжимаемой груши. Для удержания жидкости внутри пипетки, пользователь закрывает мундштук или приостанавливает сдавливание груши; дозирование осуществляется путем контролируемого выпуска воздуха в мундштук или сжатия груши. |  |  | шт |
|  |  |  |  | 2 | Область применения | качественная | пастеровская пипетка для переноса жидкостей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 3 | Объем | количественная | ≥ 3,5 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 4 | Длина | количественная | ≤ 155 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 5 | Объем капли | количественная | 0,055 | см3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 6 | Наличие градуировки 3:0.50 | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Материал | качественная | полиэтилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 8 | Цвет | качественная | нейтральный прозрачный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 9 | Фасовка | количественная | ≤ 500 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3 | Пробирка центрифужная ИВД | 32.50.50.000-00001990 | 32.50.50.190 | 1 | Справочная информация (описание по классификатору) |  | Пробирка, предназначенная для использования в лаборатории для помещения в нее клинического образца, реагента или другого материала, связанного с диагностикой in vitro, для сепарации путем центрифугирования. Разработана для установки в ротор центрифуги для проведения процедуры; также можно поместить на подставку для кратковременного хранения ее содержимого. Обычно прозрачная, что позволяет видеть ее содержимое, часто имеется колпачок (например, завинчивающийся или с плотной посадкой), также на одной из сторон могут быть деления. Это изделие для одноразового использования. |  |  | шт |
|  |  |  |  | 2 | Объем |  | ≥ 1 и ≤ 2 | см3 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Область применения | качественная | для архивирования и подготовки проб |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 4 | Длина | количественная | ≤ 39 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 5 | Диаметр | количественная | ≤ 10,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 6 | Материал | качественная | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Цвет | качественная | нейтральный прозрачный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 8 | Возможность центрифугирования при 20000g | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 9 | Крышка | качественная | откидная на петле |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 10 | Форма дна | качественная | коническое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 11 | Наличие градуировки 0.5:1.0:1.5, места для записи | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Пробирка центрифужная ИВД | 32.50.50.000-00001990 | 32.50.50.190 | 1 | Справочная информация (описание по классификатору) |  | Пробирка, предназначенная для использования в лаборатории для помещения в нее клинического образца, реагента или другого материала, связанного с диагностикой in vitro, для сепарации путем центрифугирования. Разработана для установки в ротор центрифуги для проведения процедуры; также можно поместить на подставку для кратковременного хранения ее содержимого. Обычно прозрачная, что позволяет видеть ее содержимое, часто имеется колпачок (например, завинчивающийся или с плотной посадкой), также на одной из сторон могут быть деления. Это изделие для одноразового использования. |  |  | шт |
|  |  |  |  | 2 | Объем |  | ≥ 1 и ≤ 2 | см3 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Область применения | качественная | для архивирования и подготовки проб |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 4 | Длина | количественная | ≤ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 5 | Диаметр | количественная | ≤ 10,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 6 | Материал | качественная | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Цвет | качественная | нейтральный прозрачный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 8 | Наличие градуировки 0.5:1.0:1.5:2.0, места для записи | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 9 | Возможность центрифугирования при 25000g | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 10 | Крышка | качественная | откидная на петле |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 11 | Форма дна | качественная | Закруглённое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 12 | Возможность автоклавирования при температуре 121 °С | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 5 | Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок | 32.50.50.000-00000728 | 32.50.50.190 | 1 | Справочная информация (описание по классификатору) |  | Закрытая емкость, не содержащая добавок или питательной среды, предназначенная использования при взятии, консервации и/или транспортировании более чем одного вида клинических образцов (например, мочи, кала, мокроты, слизи, ткани) полученных с различных участков тела для диагностических исследований in vitro. Не содержит изделий для сбора/экстракции образцов, контактирующих с пациентом, таких как тампоны/щетки. Это изделие для одноразового использования. |  |  | шт |
|  |  |  |  | 2 | Объем |  | ≥ 100 и ≤ 175 | см3 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Градуировка |  | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Приспособление для забора образца |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Стерильность |  | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Область применения | качественная | для сбора, хранения и транспортировки биологического материала |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Длина без крышки | количественная | ≤ 72 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 8 | Диаметр отверстия | количественная | ≤ 62 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 9 | Диаметр устройства | количественная | ≤ 57 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 10 | Материал | качественная | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 11 | Этикетка | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 12 | Цвет крышки | качественная | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 13 | Тип крышки | качественная | резьбовая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 14 | Контрольная лента вскрытия | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 15 | Фасовка | количественная | ≤ 5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 6 | Штатив для пробирок | 32.50.50.190-00000401 | 32.50.50.190 | 1 | Справочная информация (описание по классификатору) |  | Специальная вертикальная стойка-держатель для пробирок. Обычно используется в клинических лабораториях для надежного закрепления пробирок в вертикальном положении. |  |  | шт |
|  |  |  |  | 2 | Область применения | качественная | для транспортировки и хранения пробирок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 3 | Форма выпуска | качественная | 50 отверстий (5х10) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 4 | Диаметр отверстий | количественная | 17 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 5 | Материал | качественная | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 6 | Цвет | качественная | серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Размер совместимых пробирок (диаметр) | количественная | ≤ 17 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 8 | Штатив с ручками | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 9 | Возможность автоклавирования при температуре 121 °С | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 10 | Размеры | качественная | 45х209х109 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 7 | Пробирка | КТРУ отсутствует | 32.50.50.190 | 1 | Область применения | качественная | для аналитических работ в условиях лаборатории |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт |
|  |  |  |  | 2 | Рабочий объем | количественная | ≥14 и ≤15 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 3 | Длина | количественная | ≥74 и ≤ 76 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 4 | Диаметр | количественная | ≥20 и ≤25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 5 | Наличие крышки и места для записи | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 6 | Материал | качественная | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Возможность центрифугирования при 4500g | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 8 | Цвет крышки | качественная | прозрачный матовый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 9 | Дно пробирки коническое с "юбкой" устойчивости | качественная | Для обеспечения совместимости с имеющимся у Заказчика анализатором Лазурит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 10 | Нестерильная | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 11 | Фасовка | количественная | ≤ 100 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 8 | Пробирка | КТРУ отсутствует | 32.50.50.190 | 1 | Область применения | качественная | для аналитических работ в условиях лаборатории |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт |
|  |  |  |  | 2 | Рабочий объем | количественная | ≥ 24 и ≤ 25 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 3 | Длина | количественная | ≥ 92 и ≤ 94 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 4 | Диаметр | количественная | ≥ 26 и ≤ 28 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 5 | Наличие градуировки 5:10:15:20, бумажной этикетки, крышки | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 6 | Материал | качественная | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Возможность центрифугирования при 4500g | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 8 | Цвет крышки | качественная | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 9 | Дно пробирки коническое с "юбкой" устойчивости | качественная | Для обеспечения совместимости с имеющимся у Заказчика анализатором Лазурит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 10 | Нестерильная | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 11 | Фасовка | количественная | ≤ 500 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 9 | Микропробирка | КТРУ отсутствует | 32.50.50.190 | 1 | Область применения | качественная | для архивирования и подготовки проб |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт |
|  |  |  |  | 2 | Рабочий объем | количественная | ≥ 2 и ≤ 3 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 3 | Длина | количественная | ≥ 44 и ≤ 47 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 4 | Диаметр | количественная | ≥ 10,8 и ≤ 13 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 5 | Материал | качественная | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 6 | Дно пробирки коническое с "юбкой" устойчивости | качественная | Для обеспечения совместимости с имеющимся у Заказчика анализатором Лазурит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Тип крышки | качественная | резьбовая крышка с силиконовым уплотнителем |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 8 | Возможность центрифугирования при 20000g | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 9 | Возможность автоклавирования при температуре 121 °С | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 10 | Фасовка | количественная | ≤ 500 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 10 | Пробирка | КТРУ отсутствует | 32.50.50.190 | 1 | Область применения | качественная | для аналитических работ в условиях лаборатории |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт |
|  |  |  |  | 2 | Рабочий объем | количественная | ≥ 13 и ≤17 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 3 | Длина | количественная | ≥ 95 и ≤ 100 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 4 | Диаметр | количественная | ≥14 и ≤ 16 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 5 | Материал | качественная | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 6 | Дно пробирки | качественная | круглое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Отсутствие градуировки, крышки | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 8 | Фасовка | количественная | ≤ 500 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 11 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) штатив ИВД, определение по шкале | 32.50.50.190-00000286 | 32.50.50.190 | 1 | Справочная информация (описание по классификатору) |  | Специальная нестерильная стойка со встроенной градуированной шкалой, программируемым таймером или секундомером, или без него, используемая для удержания пробирок для измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) (erythrocyte sedimentation rate (ESR)) с немаркированными колонками в вертикальном закрытом положении, как требуется при ручном выполнении оценки СОЭ в клиническом образце цельной крови. Это изделие многоразового использования. |  |  | шт |
|  |  |  |  | 2 | Область применения | качественная | для определения скорости оседания эритроцитов при отстаивании стабилизированной крови |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 3 | Материал штатива | качественная | полистирол |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 4 | Устойчивость к дезинфицирующим средствам | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 5 | Форма выпуска | качественная | в основании 20 отверстий по 10 с каждой стороны, с установленными резиновыми пробками с обозначенным центром для установки нижнего конца пипетки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 6 | Состав | качественная | штатив СОЭ-метр, пробки резиновые |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Наличие оцифровки гнезд штатива | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 8 | Наличие в верхней плате штатива гнезд для установки верхнего конца пипеток | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 12 | Стекло покровное | КТРУ отсутствует | 32.50.50.190 | 1 | Область применения | качественная | стекло для защиты микропрепаратов покровное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт |
|  |  |  |  | 2 | Толщина | количественная | 0,17 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 3 | Допустимое предельное отклонение (толщина) | количественная | ≤ 0,04 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 4 | Размеры | качественная | 18х18 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 5 | Допустимое предельное отклонение (размеры) | количественная | ≤ 1 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 6 | Фасовка | количественная | ≥ 1000 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 13 | Штатив для пробирок | 32.50.50.190-00000401 | 32.50.50.190 | 1 | Справочная информация (описание по классификатору) |  | Специальная вертикальная стойка-держатель для пробирок. Обычно используется в клинических лабораториях для надежного закрепления пробирок в вертикальном положении. |  |  | шт |
|  |  |  |  | 2 | Область применения | качественная | для хранения проб в пробирках |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 3 | Форма выпуска | качественная | 48 отверстий (12х4) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 4 | Диаметр отверстий | качественная | 7-11 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 5 | Тип планшета | качественная | трехуровневый, разборный, на винтах |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 6 | Материал | качественная | поликарбонат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Цвет | качественная | прозрачный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 8 | Возможность автоклавирования при температуре 121 °С | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 9 | Возможность хранения проб в пробирках при отрицательных температурах до -80 °С | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 10 | Размеры | качественная | 257 x 90 x 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 14 | Контейнер для анализаторов | КТРУ отсутствует | 32.50.50.190 | 1 | Область применения | качественная | для сбора образцов (сыворотка, плазма, растворы) и их последующего исследования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт |
|  |  |  |  | 2 | Объем | количественная | ≥ 2,0 и ≤ 3,0 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 3 | Длина | количественная | ≥36 и ≤ 38 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 4 | Диаметр отверстия | количественная | ≥ 10 и ≤12 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 5 | Диаметр контейнера | количественная | ≥14,5 и ≤ 17,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 6 | Материал | качественная | полистирол |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Дно пробирки | качественная | коническое с "юбкой" устойчивости |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 8 | Фасовка | количественная | ≤ 1000 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

1.1. Требования к качеству и безопасности товара, оказания услуг, выполнения работ: Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановления потребительских свойств).

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, разрешенным к применению на территории Российской Федерации.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

1.2. Требования к упаковке, маркировке Товара:

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям:

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах, защиту Товара от их повреждения или порчи во время транспортировки к Месту поставки, погрузо-разгрузочных работ и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _____________________

Контракт № _______________

Заказчик (название): ___________

Поставщик (название компании): _________

Получатель: ___________

Пункт назначения: _____________

Грузоотправитель: ______________

Ящик/контейнер № ______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) _________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь маркировку на русском языке

На поставляемых Товарах и их упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на Товарах, которые в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежат маркировке.

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки. Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения (затрудняющие его использование по прямому назначению), считается не поставленным, Заказчик вправе отказаться от его приемки и оплаты.

2. Адрес поставки: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 14, литера А (склад), с последующим перемещением в отделения Заказчика, далее – Место поставки. Доставка Товара в Место поставки осуществляется по рабочим дням с 09:00 до 16:00. Факт доставки Товара в Место поставки фиксируется Сторонами путем подписания товарной накладной или иного документа, подтверждающего факт доставки Товара.

3. Сопроводительные документы:

а) товарная накладная, оформленная в установленном порядке (со ссылкой на дату и номер Контракта) в 2 (двух) экземплярах;

б) счет-фактура с указанием Товара, выставленная Заказчику (при налогообложении НДС, со ссылкой на дату и номер Контракта);

Допускается замена счет-фактуры и товарной накладной на универсальный передаточный документ (УПД).

в) счет (со ссылкой на дату и номер Контракта);

г) Акт приема-передачи Товара (в 2 (двух) экземплярах: 1 (один) экземпляр для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Поставщика, подписанный со Стороны Поставщика;

д) копии регистрационных удостоверений на Товар, заверенные в установленном законом порядке;

е) копии сертификатов и/или деклараций соответствия на Товар, заверенные в установленном законом порядке;

ж) копии санитарно-эпидемиологических заключений на Товар, выданных Роспотребнадзором, заверенные в установленном законом порядке;

з) документы, подтверждающие страну происхождения Товара;

и) руководство и (или) инструкцию по эксплуатации (пользователя) на Товар на русском языке на бумажном носителе, технический паспорт на Товар (при наличии);

к) гарантию производителя на Товар, срок действия которой составляет не менее 12 месяцев, оформленную в виде отдельного документа;

л) гарантию Поставщика на Товар, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Товар, оформленную в виде отдельного документа.

На всех документах, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 2 Технического задания, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата заключения Контракта, даты оформления документов.

4. Срок поставки: срок поставки не более 14 дней от момента отправки заявки поставщику.

5. Порядок приемки:

5.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте поставки и включает в себя следующее:

а) проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), сведениям, содержащимся в транспортных и сопроводительных документах Поставщика;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений транспортной и оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар в соответствии с подпунктами «д» - «л» пункта 3 Технического задания;

д) проверку целостности поставленного Товара (наличие/отсутствие дефектов непроизводственного характера);

е) проверку количества Товара, комплектности Товара, качества Товара и иных требований к Товару, предусмотренных Контрактом.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара, подтверждающий приемку Товара. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара.

5.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи Товара в Месте поставки и предоставления полного пакета надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3 Технического задания, осуществляет приемку Товара, в том числе проверку Товара по наименованию, количеству, комплектности, качеству, требованиям к маркировке и упаковке, а также документов, предусмотренных пунктом 3 Технического задания.

5.2.1. В случае отсутствия замечаний, Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара.

При наличии замечаний в случае несоответствия Товара условиям Контракта или отсутствия необходимых документов или предоставление документов, не соответствующих Контракту или Закону о контрактной системе, Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

5.3. Некачественный Товар, признанный таковым в момент приемки Товара Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на Товар, соответствующей условиям Контракта, непредставленные документы должны быть представлены Заказчику в течение 3 (трех) дней с момента получения мотивированного отказа от приемки Товара.

5.4. Некомплектный Товар, признанный таковым в момент приемки Товара Заказчиком, должен быть доукомплектован или заменен Поставщиком на Товар, соответствующей условиям Контракта, в течение 3 (трех) часов с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

5.5. При поставке Товара в объеме меньшем, чем указано в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) Поставщик по требованию Заказчика обязан допоставить недостающий Товар в течение 3 (трех) часов с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

5.6. Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Поставщиком в разумный срок, а также в случае непредставления необходимых документов.

5.7. Соответствие поставленного Товара условиям Контракта определяется в ходе экспертизы, организуемой Заказчиком, в соответствии с требованием части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.7.1. При проведении экспертизы Заказчик вправе запрашивать дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и/или отдельных этапов исполнения Контракта. Такой запрос должен быть направлен в пределах срока, установленного для приемки Товара в соответствии с п. 5.2 Технического задания. Данный запрос должен содержать срок предоставления необходимых материалов. В целях осуществления проверки поставленного Товара Заказчик вправе истребовать у Поставщика документы, подтверждающие соответствующие качественные характеристики поставленного Товара (паспорт, сертификат качества и т.п.).

5.7.2. В случае запроса дополнительных материалов в соответствии с п. 5.7.1 Технического задания, срок проведения экспертизы пролонгируется на время предоставления дополнительных материалов, но не более, чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения запрошенных материалов.

5.7.3. В случае, если после предоставления материалов у Заказчика будут отсутствовать замечания к поставленному Товару, то такой Товар будет считаться принятым в установленный Контрактом срок.

5.7.4. В случае, если после предоставления материалов Заказчиком будет направлен мотивированный отказ от приемки поставленного Товара, то в случае устранения недостатков, поименованных в мотивированном отказе, в установленный Заказчиком срок, Товар будет считаться поставленным без нарушения срока по Контракту.

6. Срок замены некачественного Товара, Гарантийный срок/ срок годности на заменяемый товар:

6.1. Гарантийный срок/ срок годности составляет не менее 12 месяцев. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, которые были умышленно скрыты Поставщиком либо которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки Товара, и выявлены лишь в процессе обработки, испытания, использования и хранения Товара.

6.2. Претензия по качеству Товара оформляется в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков Товара.

6.3. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения претензии за свой счет произвести устранение скрытых недостатков Товара либо по согласованию с Заказчиком заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий требованиям Договора.

6.4. Расходы по возврату Товара, восстановлению, замене Товара, производятся силами и за счет средств Поставщика

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Главный врач ________________________ С.В. Петров | Наименование Поставщика Должность ________________________ И.О. Фамилия |

Указывается в случае, если поставка Товара не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации или Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения.

Указывается в случае, если поставка Товара не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации или Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения.

Не предоставляется в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения.

Предоставляются в случае, если Товар подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Предоставляются в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; либо, если Товар не подлежит обязательной сертификации, при наличии добровольной сертификации Товара.

Предоставляются, если Товар подлежит обязательному подтверждению соответствия продукции государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам видов деятельности (работ, услуг), продукции, в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации, международными правовыми актами, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», другими федеральными законами.