- Приложение № 1 к Техническому заданию

№ 1.1. к Договору от «____» _________________ № _________

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ №№ 152,303 ЗДАНИЯ ЛИТ. А3, №№ 304,305,323 ЗДАНИЯ ЛИТ.Д ОСП АВТОБУСНЫЙ ПАРК №3, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д. 22. " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усложняющие факторы производства работ. При проведении ремонтно-строительных работ исключена возможность применения общепринятых технологических схем производства работ, разработанных исходя из условий поточного ведения работ с обеспечением бесперебойной работы людей и техники, повышаются затраты ручного труда на внутрипостроечном транспорте и доставке материалов в рабочую зону, увеличиваются потери строительных организаций, связанных со снижением уровня годового режима работы строительных машин. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется отдельными участками с ограниченным объемом работ в сложных производственных (стесненных) условиях, вследствие чего снижается производительность труда рабочих и строительной техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. |  |  |  | Объем работ |  |  |  |  |  | Формула расчета, расчет объемов работ и расходов материалов |  |  |  |  | Ссылка на чертеж, спецификации |  |  |  | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |
| Кабинет №323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж жалюзи |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабель-канала, существующий кабель канал ПВХ 25x16 мм |  |  |  | пм |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля «витая пара», существующего |  |  |  | пм |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж проводного пульта управления системой кондиционирования |  |  |  | шт. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж блока сплит системы |  |  |  | шт. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж защитных уголков |  |  |  | пм |  |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж наличников с сохранением материала |  |  |  | пм |  |  | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж плинтусов |  |  |  | пм |  |  | 27,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж порожка 0,85м |  |  |  | шт. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж розеток (интернет/телефония) |  |  |  | шт.. |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж розеток (3 поста) |  |  |  | шт.. |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж выключателя |  |  |  | шт. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж потолка Армстронг (с сохранением материала, участки, примыкающие к стенам) |  |  |  | м2 |  |  | 33,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж обоев |  |  |  | м2 |  |  | 83,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума |  |  |  | м2 |  |  | 47,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м2 |  |  |  | 83,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклейка обоев под покраску | м2 |  |  |  | 83,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окраска обоев краской влагостойкой водно-дисперсионной в 2 слоя | м2 |  |  |  | 83,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж уголка из ПВХ 20мм | м. п. |  |  |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж наличников, ранее демонтированных | м. п. |  |  |  | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж потолка Армстронг (ранее демонтированного) | м2 |  |  |  | 33,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж диффузоров системы вентиляции | шт. |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка линолеума | м2 |  |  |  | 47,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плинтусов новых | пм |  |  |  | 27,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж жалюзи ранее демонтированных | шт |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабеля «витая пара» 4 пары (нового) | пм |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабель-канала новый кабель-канал ПВХ 25x16 мм (нового) | пм |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж проводного пульта управления системой кондиционирования ранее демонтированного | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж блока сплит системы | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж розеток интернет/телефония новых | шт. |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж розеток 3 поста новых | шт. |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж выключателя нового | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет №305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабель-канала существующий кабель канал ПВХ 25x16 мм |  | пм |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля «витая пара», существующего |  | пм |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж проводного пульта управления системой кондиционирования |  | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж блока сплит системы |  | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж защитных уголков |  | пм |  |  |  | 16,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж наличников с сохранением материала |  | пм |  |  |  | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж плинтусов |  | пм |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж порожка 0,85м |  | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж розеток (интернет/телефония) |  | шт.. |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж розеток (3 поста) |  | шт.. |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж выключателя |  | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж потолка Армстронг (с сохранением материала) |  | м2 |  |  |  | 34,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж обоев |  | м2 |  |  |  | 87,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума |  | м2 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка стен перед поклейкой обоев |  | м2 |  |  |  | 87,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклейка обоев под покраску |  | м2 |  |  |  | 87,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окраска обоев краской влагостойкой водно-дисперсионной в 2 слоя |  | м2 |  |  |  | 87,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж уголка из ПВХ 20мм нового |  | м. п. |  |  |  | 16,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж наличников, ранее демонтированных |  | м. п. |  |  |  | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж потолка Армстронг (ранее демонтированного) |  | м2 |  |  |  | 34,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка линолеума |  | м2 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плинтусов новых |  | пм |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабеля (витая пара) (нового) |  | пм |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабель-канала (нового) |  | пм |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж проводного пульта управления системой кондиционирования (ранее демонтированного) |  | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж блока сплит системы (ранее демонтированного) |  | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж розеток интернет/телефония (новые) |  | шт. |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж розеток 3 поста (новые) |  | шт. |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж выключателя (нового) |  | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет №303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж розетки интернет/телефония интернет/телефония |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж розеток 3 поста |  | ш |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж потолка типа Армстронг |  | м2 |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж плинтусов |  | пм |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж стеновых панелей «Випрок» |  | м2 |  |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж стеновых панелей (новые панели) |  | м2 |  |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж потолка Армстронг (ранее демонтированного) |  | м2 |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена повреждённой плиты Армстронг |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж розеток 3 поста (новые) |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж розеток интерне/телефония Л(новая) |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабеля «витая пара» 4 пары (новый) |  | пм |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж силового кабеля ВВГнг(А) -LS 3X1,5 (новый) |  | пм. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет №304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж блока сплит-системы с пультом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | Демонтаж розетки 3 поста |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж розетки интернет/телефония |  |  | Шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж напольных плинтусов |  |  | пм |  |  |  |  |  | 16,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . |  | Демонтаж потолка «Армстронг» по периметру |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж уголков ПВХ с откосов окна и двери |  |  | пм |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снятие старых обоев (высота с запасом 3,26 м) |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 52,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж изношенного линолеума |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 16,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка стен (шпаклевка, грунтовка основания) |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 51,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклейка стен обоями под покраску (h = 3,26 м) |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 52,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покраска стен в 2 слоя |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 52,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж уголков ПВХ на откосы окна и двери новые |  |  | пм |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж потолка «Армстронг» (ранее демонтироанного) |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка нового линолеума |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 16,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж новых плинтусов ПВХ с кабель-каналом |  |  | пм |  |  |  |  |  | 16,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж розеток 3 поста (новые) |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж розеток интернет/телефония (новые) |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж силового кабеля ВВГнг(А) -LS 3X1,5 (нового) |  |  | пм |  |  |  |  |  | 4 пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабеля «витая пара» 4 пары (нового) |  |  | пм |  |  |  |  |  | 4м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет № 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж розеток 3 поста |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж розеток интернет-телефония |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка «Армстронг» |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж поврежденных панелей «Випрок» |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 17,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж напольного плинтуса (по одной стене) |  |  | пм |  |  |  |  |  | 5,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж новых панелей «Випрок» |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 17,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж потолка «Армстронг» ранее демонтироанного |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж напольного плинтуса (нового) |  |  | пм |  |  |  |  |  | 5,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж силового кабеля ВВГнг(А) -LS 3X1,5 нового | пм | 4* |  |  |  |
|  | Монтаж кабеля «витая пара» 4 пары нового | пм | 4 |  |  |  |
|  | Установка новых розеток 3 поста | шт. | 2,00 |  |  |  |
|  | Установка новых розеток интернет-телефония | шт. | 2,00 |  |  |  |