## 305
Наименование программного продукта | [8 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [8 empty] | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [8 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [8 empty] | город федерального значения Санкт-Петербург
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту помещений №№ 152,303 здания лит.А3, №№ 304,305,323 здания лит.Д ОСП Автобусный парк №3, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Хрустальная д. 22.
(наименование стройки)
Здание лит.Д
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [10 empty] | 2
Ремонт кабинета №305.
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 1 квартал 2026 г.
Сметная стоимость |  |  |  | 332 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 112,02 |  |  | тыс. руб.
в том числе: | [11 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2 |  |  | тыс. руб.
строительных работ |  |  |  | 317,51 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 199,9397715 |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  | 14,49 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3,3944574 |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество | [6 empty] | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
1 | ГЭСНр67-01-003-01 |  | Демонтаж кабеля V=1,6/100 |  |  | 100 м | 0,016 | [5 empty] | 0,016
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,15424 | [6 empty] | 75,18
| 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 9,64 | [5 empty] | 0,15424 |  |  |  | 487,43 |  |  | 75,18
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 0,01
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,00016 | [6 empty] | 0,09
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | [5 empty] | 0,00016 | 37,32 | 1,55 |  | 57,85 |  |  | 0,01
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,01 | [5 empty] | 0,00016 |  |  |  | 532,14 |  |  | 0,09
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 75,28
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 75,27
| Пр/812-101.0-1 |  | НР Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 91% | [5 empty] | 91% | [6 empty] | 68,5
| Пр/774-101.0 |  | СП Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 48% | [5 empty] | 48% | [6 empty] | 36,13
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 11 244,38 |  |  | 179,91
2 | ГЭСНм08-02-390-01 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм V=1,6/100 |  |  | 100 м | 0,016 | [5 empty] | 0,016
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения (Кэм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,2189376 | [6 empty] | 129,72
| 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч | 16,29 |  |  | 0,84 |  |  | 0,2189376 |  |  |  | 592,51 |  |  | 129,72
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 0,01
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0001344 | [6 empty] | 0,07
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 0,84 |  |  | 0,0001344 | 37,32 | 1,55 |  | 57,85 |  |  | 0,01
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 0,84 |  |  | 0,0001344 |  |  |  | 532,14 |  |  | 0,07
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8,5 |  |  | 0
| [01.7.15.07-0022] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт | 0,2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 261,09 | 1,24 |  | 323,75 |  |  | 0
| [01.7.15.14-0165] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  | т | 0,001 |  |  | 0 |  |  | 0 | 99 190,96 | 1,24 |  | 122 996,79 |  |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 129,8
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 0,7 |  | 2,16
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 129,79
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [6 empty] | 125,9
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [6 empty] | 66,19
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 20 253,13 |  |  | 324,05
3 | ГЭСНм08-03-575-01 |  | Прибор или аппарат Примечание: Демонтаж пульта |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения (Кэм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,8652 | [6 empty] | 533,92
| 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 1,03 |  |  | 0,84 |  |  | 0,8652 |  |  |  | 617,11 |  |  | 533,92
| [01.7.15.03-0042] |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0,02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 174,93 | 1,07 |  | 187,18 |  |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 533,92
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 0,7 |  | 8,9
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 533,92
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [6 empty] | 517,9
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [6 empty] | 272,3
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 1 333,02 |  |  | 1 333,02
4 | ГЭСН20-06-019-02 |  | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт Примечание: ДЕМОНТАЖ |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 |  | Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кэм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,1472 | [6 empty] | 790,03
| 1-100-50 |  | Средний разряд работы 5,0 |  |  | чел.-ч | 2,39 |  |  | 0,48 |  |  | 1,1472 |  |  |  | 688,66 |  |  | 790,03
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,3702 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8,5 |  |  | 0
| [01.7.15.07-0022] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт | 0,004 |  |  | 0 |  |  | 0 | 261,09 | 1,24 |  | 323,75 |  |  | 0
| [01.7.15.14-0304] |  | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  | т | 0,00007 |  |  | 0 |  |  | 0 | 263 215,45 | 1,24 |  | 326 387,16 |  |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 790,03
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 790,03
| Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% | [5 empty] | 121% | [6 empty] | 955,94
| Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% | [5 empty] | 72% | [6 empty] | 568,82
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 2 314,79 |  |  | 2 314,79
5 | ГЭСН10-01-036-01 |  | Установка уголков ПВХ на клее Примечание: ДЕМОНТАЖ; V=16,66/100 |  |  | 100 м | 0,1666 | [5 empty] | 0,1666
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 |  | Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций (Кэм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,9376248 | [6 empty] | 498,95
| 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 6,7 |  |  | 0,84 |  |  | 0,9376248 |  |  |  | 532,14 |  |  | 498,95
| [14.1.04.02-0011] |  | Клей, марка 88-Н |  |  | кг | 0,8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 234,33 | 1,78 |  | 417,11 |  |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 498,95
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 498,95
| Пр/812-010.0-1 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% | [5 empty] | 108% | [6 empty] | 538,87
| Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% | [5 empty] | 55% | [6 empty] | 274,42
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 7 876,59 |  |  | 1 312,24
6 | ГЭСНр56-01-011-01 |  | Снятие наличников V=4,85/100 |  |  | 100 м | 0,0485 | [5 empty] | 0,0485
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,204185 | [6 empty] | 101,35
| 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч | 4,21 | [5 empty] | 0,204185 |  |  |  | 496,37 |  |  | 101,35
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 101,35
6.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 0,4 | [5 empty] | 0,0194 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 101,35
| Пр/812-090.0-1 |  | НР Проемы при ремонте |  |  | % | 90% | [5 empty] | 90% | [6 empty] | 91,22
| Пр/774-090.0 |  | СП Проемы при ремонте |  |  | % | 47% | [5 empty] | 47% | [6 empty] | 47,63
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 4 952,58 |  |  | 240,2
7 | ГЭСНр57-01-003-01 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов V=(28+0,85)/100 |  |  | 100 м | 0,2885 | [5 empty] | 0,2885
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,087645 | [6 empty] | 530,15
| 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 3,77 | [5 empty] | 1,087645 |  |  |  | 487,43 |  |  | 530,15
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 530,15
7.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 0,11 | [5 empty] | 0,031735 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 530,15
| Пр/812-091.0-1 |  | НР Полы при ремонте |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [6 empty] | 471,83
| Пр/774-091.0 |  | СП Полы при ремонте |  |  | % | 49% | [5 empty] | 49% | [6 empty] | 259,77
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 4 373,48 |  |  | 1 261,75
8 | ГЭСНр67-01-004-01 |  | Демонтаж: выключателей, розеток V=(3+3+1)/100 |  |  | 100 шт | 0,07 | [5 empty] | 0,07
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,4088 | [6 empty] | 199,26
| 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 5,84 | [5 empty] | 0,4088 |  |  |  | 487,43 |  |  | 199,26
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 199,26
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 199,26
| Пр/812-101.0-1 |  | НР Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 91% | [5 empty] | 91% | [6 empty] | 181,33
| Пр/774-101.0 |  | СП Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 48% | [5 empty] | 48% | [6 empty] | 95,64
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 6 803,29 |  |  | 476,23
9 | ГЭСНр63-03-009-01 |  | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых V=34,8/100 |  |  | 100 м2 | 0,348 | [5 empty] | 0,348
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 12,00948 | [6 empty] | 6 337,04
| 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч | 34,51 | [5 empty] | 12,00948 |  |  |  | 527,67 |  |  | 6 337,04
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 6 337,04
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 6 337,04
| Пр/812-097.0-1 |  | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте |  |  | % | 90% | [5 empty] | 90% | [6 empty] | 5 703,34
| Пр/774-097.0 |  | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте |  |  | % | 45% | [5 empty] | 45% | [6 empty] | 2 851,67
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 42 793,25 |  |  | 14 892,05
10 | ГЭСНр63-02-001-01 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных V=87,53/100 |  |  | 100 м2 | 0,8753 | [5 empty] | 0,8753
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 9,10312 | [6 empty] | 4 437,13
| 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 10,4 | [5 empty] | 9,10312 |  |  |  | 487,43 |  |  | 4 437,13
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 4 437,13
10.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 0,03 | [5 empty] | 0,026259 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 4 437,13
| Пр/812-097.0-1 |  | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте |  |  | % | 90% | [5 empty] | 90% | [6 empty] | 3 993,42
| Пр/774-097.0 |  | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте |  |  | % | 45% | [5 empty] | 45% | [6 empty] | 1 996,71
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 11 912,78 |  |  | 10 427,26
11 | ГЭСНр57-01-002-01 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина V=50/100 |  |  | 100 м2 | 0,5 | [5 empty] | 0,5
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 5,695 | [6 empty] | 2 775,91
| 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 11,39 | [5 empty] | 5,695 |  |  |  | 487,43 |  |  | 2 775,91
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 3,76
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,065 | [6 empty] | 34,59
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,13 | [5 empty] | 0,065 | 37,32 | 1,55 |  | 57,85 |  |  | 3,76
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,13 | [5 empty] | 0,065 |  |  |  | 532,14 |  |  | 34,59
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 2 814,26
11.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 0,47 | [5 empty] | 0,235 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 2 810,5
| Пр/812-091.0-1 |  | НР Полы при ремонте |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [6 empty] | 2 501,35
| Пр/774-091.0 |  | СП Полы при ремонте |  |  | % | 49% | [5 empty] | 49% | [6 empty] | 1 377,15
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 13 385,52 |  |  | 6 692,76
Погрузка, вывоз мусора.
12 | 47-1 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную V=0,026+0,235 |  |  | т | 0,261 | [5 empty] | 0,261 |  |  |  | 1 300,99 |  |  | 339,56
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 339,56
13 | 02-15-1-01-0025 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км |  |  | т | 0,261 | [5 empty] | 0,261 |  |  |  | 324,88 |  |  | 84,79
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 84,79
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы | [16 empty] | 16 882,58
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 16 408,64
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 3,78
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 34,75
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 11,06
|  |  | перевозка | [16 empty] | 424,35
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [16 empty] | 16 443,39
|  |  | Итого накладные расходы | [16 empty] | 15 149,6
|  |  | Итого сметная прибыль | [16 empty] | 7 846,43
|  |  | Итого оборудование | [16 empty] | 0
|  |  | Итого прочие затраты | [16 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 1. Демонтажные работы | [16 empty] | 39 878,61
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [16 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [16 empty] | 31,8314324
|  |  | затраты труда машинистов | [16 empty] | 0,0652944
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество | [6 empty] | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 2. Строительные работы
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
14 | ГЭСН15-06-001-09 |  | Оклейка двухслойными обоями стен по монолитной штукатурке и бетону с предварительной огрунтовкой оклеиваемой поверхности V=87,53/100 |  |  | 100 м2 | 0,8753 | [5 empty] | 0,8753
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 55,3103821 | [6 empty] | 30 917,4
| 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч | 45,79 |  |  | 1,38 |  |  | 55,3103821 |  |  |  | 558,98 |  |  | 30 917,4
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 87,51
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,1444245 | [6 empty] | 85,66
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0131295 | 37,32 | 1,55 |  | 57,85 |  |  | 0,76
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0131295 |  |  |  | 532,14 |  |  | 6,99
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,1 |  |  | 1,5 |  |  | 0,131295 |  |  |  | 660,72 |  |  | 86,75
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,1 |  |  | 1,5 |  |  | 0,131295 |  |  |  | 599,22 |  |  | 78,67
| 4 |  | М | [16 empty] | 3 602,6
| [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,0696 | [5 empty] | 0,0609209 | 35,71 | 1,42 |  | 50,71 |  |  | 3,09
| [01.7.17.11-0002] |  | Бумага шлифовальная |  |  | м2 | 0,4 | [5 empty] | 0,35012 | 206,62 | 1,44 |  | 297,53 |  |  | 104,17
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,01 | [5 empty] | 0,008753 | 56,11 | 1,56 |  | 87,53 |  |  | 0,77
| [14.1.03.01-0001] |  | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 |  |  | кг | 2,9 | [5 empty] | 2,53837 | 93,01 | 1,23 |  | 114,4 |  |  | 290,39
| [14.3.01.01-1002] |  | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок |  |  | т | 0,02 | [5 empty] | 0,017506 | 60 840,08 | 1,29 |  | 78 483,7 |  |  | 1 373,94
| [14.5.11.01-0003] |  | Шпатлевка масляно-клеевая |  |  | т | 0,0507 | [5 empty] | 0,0443777 | 24 995,33 | 1,65 |  | 41 242,29 |  |  | 1 830,24
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 34 693,17
14.1 | [01.6.02.02-0001] |  | Стеклообои под покраску, фактура "рогожка", плотность 90-95 г/м2 |  |  | 10 м2 | 11,2 | [5 empty] | 9,80336 | 373,43 | 1,31 |  | 489,19 |  |  | 4 795,71
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 31 003,06
| Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% | [6 empty] | 27 902,75
| Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% | [6 empty] | 12 912,77
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 91 745 |  |  | 80 304,4
15 | ГЭСН15-06-008-01 |  | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой V=87,53/100 |  |  | 100 м2 | 0,8753 | [5 empty] | 0,8753
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 7,8031244 | [6 empty] | 4 675,79
| 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч | 6,46 |  |  | 1,38 |  |  | 7,8031244 |  |  |  | 599,22 |  |  | 4 675,79
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 17,35
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,026259 | [6 empty] | 15,73
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,5 |  |  | 0,026259 |  |  |  | 660,72 |  |  | 17,35
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,5 |  |  | 0,026259 |  |  |  | 599,22 |  |  | 15,73
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 4 708,87
15.1 | [14.3.02.01-0111] |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  | т | 0,0171 | [5 empty] | 0,0149676 | 52 265,82 | 1,86 |  | 97 214,43 |  |  | 1 455,07
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 4 691,52
| Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% | [6 empty] | 4 222,37
| Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% | [6 empty] | 1 954,02
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 14 098,4 |  |  | 12 340,33
16 | ГЭСН15-06-008-02 |  | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой V=87,53/100 |  |  | 100 м2 | 0,8753 | [5 empty] | 0,8753
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 3,79285 | [6 empty] | 2 272,75
| 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч | 3,14 |  |  | 1,38 |  |  | 3,79285 |  |  |  | 599,22 |  |  | 2 272,75
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 8,67
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0131295 | [6 empty] | 7,87
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0131295 |  |  |  | 660,72 |  |  | 8,67
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0131295 |  |  |  | 599,22 |  |  | 7,87
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 2 289,29
16.1 | [14.3.02.01-0111] |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  | т | 0,0127 | [5 empty] | 0,0111163 | 52 265,82 | 1,86 |  | 97 214,43 |  |  | 1 080,66
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 2 280,62
| Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% | [6 empty] | 2 052,56
| Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% | [6 empty] | 949,88
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 7 280,24 |  |  | 6 372,39
17 | ГЭСН10-01-036-01 |  | Установка уголков ПВХ на клее Примечание: Ранее демонтированные; V=16,66/100 |  |  | 100 м | 0,1666 | [5 empty] | 0,1666
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,5403836 | [6 empty] | 819,7
| 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 6,7 |  |  | 1,38 |  |  | 1,5403836 |  |  |  | 532,14 |  |  | 819,7
| 4 |  | М | [16 empty] | 55,59
| [14.1.04.02-0011] |  | Клей, марка 88-Н |  |  | кг | 0,8 | [5 empty] | 0,13328 | 234,33 | 1,78 |  | 417,11 |  |  | 55,59
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 875,29
17.1 | [11.3.03.13-0043] |  | Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм |  |  | 10 м | 10 | [5 empty] | 1,666 | 67,35 | 1,03 |  | 69,37 |  |  | 115,57
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 819,7
| Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  | 0,9 |  |  | 97,2% | [6 empty] | 796,75
| Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  | 0,85 |  |  | 46,75% | [6 empty] | 383,21
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 13 030,13 |  |  | 2 170,82
18 | ГЭСН10-01-060-01 |  | Установка и крепление наличников Примечание: Ранее демонтированные; V=4,85/100 |  |  | 100 м | 0,0485 | [5 empty] | 0,0485
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,5233926 | [6 empty] | 266,82
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 7,82 |  |  | 1,38 |  |  | 0,5233926 |  |  |  | 509,79 |  |  | 266,82
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 1,92
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,00291 | [6 empty] | 1,74
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,04 |  |  | 1,5 |  |  | 0,00291 |  |  |  | 660,72 |  |  | 1,92
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,04 |  |  | 1,5 |  |  | 0,00291 |  |  |  | 599,22 |  |  | 1,74
| 4 |  | М | [16 empty] | 3
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00071 | [5 empty] | 0,0000344 | 70 296,2 | 1,24 |  | 87 167,29 |  |  | 3
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 273,48
18.1 | 11.1.01.10 |  | Наличники |  |  | м | 112 | [5 empty] | 5,432 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 268,56
| Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  | 0,9 |  |  | 97,2% | [6 empty] | 261,04
| Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  | 0,85 |  |  | 46,75% | [6 empty] | 125,55
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 13 609,69 |  |  | 660,07
19 | ГЭСН15-01-047-15 |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Примечание: Ранее демонтированный; V=34,8/100 |  |  | 100 м2 | 0,348 | [5 empty] | 0,348
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 49,2053904 | [6 empty] | 28 825,01
| 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 102,46 |  |  | 1,38 |  |  | 49,2053904 |  |  |  | 585,81 |  |  | 28 825,01
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 1 602,57
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,78748 | [6 empty] | 1 643,7
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,76 |  |  | 1,5 |  |  | 0,39672 | 37,32 | 1,55 |  | 57,85 |  |  | 22,95
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,76 |  |  | 1,5 |  |  | 0,39672 |  |  |  | 532,14 |  |  | 211,11
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 4,58 |  |  | 1,5 |  |  | 2,39076 |  |  |  | 660,72 |  |  | 1 579,62
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 4,58 |  |  | 1,5 |  |  | 2,39076 |  |  |  | 599,22 |  |  | 1 432,59
| 4 |  | М | [16 empty] | 8,23
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 2,782 | [5 empty] | 0,968136 |  |  |  | 8,5 |  |  | 8,23
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 32 079,51
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 30 468,71
| Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% | [6 empty] | 27 421,84
| Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% | [6 empty] | 12 690,22
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 207 447,04 |  |  | 72 191,57
20 | ГЭСН11-01-036-02 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках V=50/100 |  |  | 100 м2 | 0,5 | [5 empty] | 0,5
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 35,7558 | [6 empty] | 19 267,01
| 1-100-31 |  | Средний разряд работы 3,1 |  |  | чел.-ч | 51,82 |  |  | 1,38 |  |  | 35,7558 |  |  |  | 538,85 |  |  | 19 267,01
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 190,48
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,3225 | [6 empty] | 190,74
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,05 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0375 | 37,32 | 1,55 |  | 57,85 |  |  | 2,17
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,05 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0375 |  |  |  | 532,14 |  |  | 19,96
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,38 |  |  | 1,5 |  |  | 0,285 |  |  |  | 660,72 |  |  | 188,31
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,38 |  |  | 1,5 |  |  | 0,285 |  |  |  | 599,22 |  |  | 170,78
| 4 |  | М | [16 empty] | 2 717,77
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 9,99 | [5 empty] | 4,995 |  |  |  | 8,5 |  |  | 42,46
| [01.7.06.14-0034] |  | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм |  |  | 100 м | 0,68 | [5 empty] | 0,34 | 4 165,89 | 1,58 |  | 6 582,11 |  |  | 2 237,92
| [14.3.01.03-0001] |  | Состав грунтовочный глубокого проникновения |  |  | кг | 10,3 | [5 empty] | 5,15 | 65,84 | 1,29 |  | 84,93 |  |  | 437,39
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 22 366
20.1 | [01.6.03.04-0233] |  | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2 |  |  | м2 | 102 | [5 empty] | 51 | 535,06 | 1,25 |  | 668,83 |  |  | 34 110,33
20.2 | [14.1.02.04-0102] |  | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2 |  |  | кг | 25 | [5 empty] | 12,5 | 311,69 | 1,54 |  | 480 |  |  | 6 000
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 19 457,75
| Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  | 0,9 |  |  | 100,8% | [6 empty] | 19 613,41
| Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  | 0,85 |  |  | 55,25% | [6 empty] | 10 750,41
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 185 680,3 |  |  | 92 840,15
21 | ГЭСН11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 V=28/100 |  |  | 100 м | 0,28 | [5 empty] | 0,28
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 3,481464 | [6 empty] | 2 117,29
| 1-100-41 |  | Средний разряд работы 4,1 |  |  | чел.-ч | 9,01 |  |  | 1,38 |  |  | 3,481464 |  |  |  | 608,16 |  |  | 2 117,29
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 8,45
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0147 | [6 empty] | 8,67
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,005 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0021 | 37,32 | 1,55 |  | 57,85 |  |  | 0,12
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,005 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0021 |  |  |  | 532,14 |  |  | 1,12
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0126 |  |  |  | 660,72 |  |  | 8,33
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0126 |  |  |  | 599,22 |  |  | 7,55
| 4 |  | М | [16 empty] | 284,51
| [14.5.04.03-0104] |  | Мастика клеящая каучуковая КН-2 |  |  | кг | 5,15 | [5 empty] | 1,442 | 113,39 | 1,74 |  | 197,3 |  |  | 284,51
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 2 418,92
21.1 | [11.3.03.06-0001] |  | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм |  |  | м | 101 | [5 empty] | 28,28 | 29,45 | 1,03 |  | 30,33 |  |  | 857,73
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 2 125,96
| Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  | 0,9 |  |  | 100,8% | [6 empty] | 2 142,97
| Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  | 0,85 |  |  | 55,25% | [6 empty] | 1 174,59
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 23 550,75 |  |  | 6 594,21
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Строительные работы | [16 empty] | 148 119,6
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 89 161,77
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 1 916,95
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 1 954,11
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 55 086,77
|  |  | перевозка | [16 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [16 empty] | 91 115,88
|  |  | Итого накладные расходы | [16 empty] | 84 413,69
|  |  | Итого сметная прибыль | [16 empty] | 40 940,65
|  |  | Итого оборудование | [16 empty] | 0
|  |  | Итого прочие затраты | [16 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 2. Строительные работы | [16 empty] | 273 473,94
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [16 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [16 empty] | 157,4127871
|  |  | затраты труда машинистов | [16 empty] | 3,311403
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество | [6 empty] | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 3. Монтажные работы
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
22 | ГЭСНм08-02-401-01 |  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок V=(1,6+1,6)/100 |  |  | 100 м | 0,032 | [5 empty] | 0,032
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,585152 | [6 empty] | 928,6
| 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 41,28 |  |  | 1,2 |  |  | 1,585152 |  |  |  | 585,81 |  |  | 928,6
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 20,92
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,01536 | [6 empty] | 10,78
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00768 |  |  |  | 1 670,09 |  |  | 12,83
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00768 |  |  |  | 804,92 |  |  | 6,18
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00768 |  |  |  | 660,72 |  |  | 5,07
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00768 |  |  |  | 599,22 |  |  | 4,6
| 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 1,98 |  |  | 1,2 |  |  | 0,076032 |  |  |  | 39,77 |  |  | 3,02
| 4 |  | М | [16 empty] | 25,2
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,7712 | [5 empty] | 0,0246784 |  |  |  | 8,5 |  |  | 0,21
| [01.7.06.07-0002] |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м | 0,3 | [5 empty] | 0,0096 | 37,71 | 1,58 |  | 59,58 |  |  | 0,57
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 1,75 | [5 empty] | 0,056 | 155,63 | 0,8 |  | 124,5 |  |  | 6,97
| [01.7.15.07-0014] |  | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 100 шт | 1 | [5 empty] | 0,032 | 41,71 | 1,24 |  | 51,72 |  |  | 1,66
| [01.7.15.10-0052] |  | Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм |  |  | 10 шт | 5 | [5 empty] | 0,16 | 60,11 | 1,33 |  | 79,95 |  |  | 12,79
| [01.7.15.14-0165] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  | т | 0,00037 | [5 empty] | 0,0000118 | 99 190,96 | 1,24 |  | 122 996,79 |  |  | 1,45
| [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,4 | [5 empty] | 0,0128 | 79,88 | 1,52 |  | 121,42 |  |  | 1,55
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 985,5
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 15,48
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 939,38
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [6 empty] | 911,2
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [6 empty] | 479,08
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 74 726,88 |  |  | 2 391,26
23 | [21.1.06.09-0151] |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 V=1,6*1,02/1000 |  |  | 1000 м | 0,001632 | [5 empty] | 0,001632 | 47 048,63 | 1,18 |  | 55 517,38 |  |  | 90,6
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 90,6
24 | [21.1.04.01-0003] |  | Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5e (внешний) V=1,6*1,02/1000 |  |  | 1000 м | 0,001632 | [5 empty] | 0,001632 | 16 593,49 | 1,31 |  | 21 737,47 |  |  | 35,48
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 35,48
25 | ГЭСНм08-03-575-01 |  | Прибор или аппарат |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,236 | [6 empty] | 762,75
| 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 1,03 |  |  | 1,2 |  |  | 1,236 |  |  |  | 617,11 |  |  | 762,75
| 4 |  | М | [16 empty] | 3,74
| [01.7.15.03-0042] |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,02 | 174,93 | 1,07 |  | 187,18 |  |  | 3,74
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 766,49
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 12,71
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 762,75
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [6 empty] | 739,87
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [6 empty] | 389
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 1 908,07 |  |  | 1 908,07
26 | ГЭСН20-06-019-02 |  | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,868 | [6 empty] | 1 975,08
| 1-100-50 |  | Средний разряд работы 5,0 |  |  | чел.-ч | 2,39 |  |  | 1,2 |  |  | 2,868 |  |  |  | 688,66 |  |  | 1 975,08
| 4 |  | М | [16 empty] | 27,3
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,3702 | [5 empty] | 0,3702 |  |  |  | 8,5 |  |  | 3,15
| [01.7.15.07-0022] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт | 0,004 | [5 empty] | 0,004 | 261,09 | 1,24 |  | 323,75 |  |  | 1,3
| [01.7.15.14-0304] |  | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  | т | 0,00007 | [5 empty] | 0,00007 | 263 215,45 | 1,24 |  | 326 387,16 |  |  | 22,85
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 2 002,38
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 1 975,08
| Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% | [5 empty] | 121% | [6 empty] | 2 389,85
| Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% | [5 empty] | 72% | [6 empty] | 1 422,06
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 5 814,29 |  |  | 5 814,29
27 | ГЭСНм08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке V=3/100 |  |  | 100 шт | 0,03 | [5 empty] | 0,03
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,09728 | [6 empty] | 677,14
| 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 30,48 |  |  | 1,2 |  |  | 1,09728 |  |  |  | 617,11 |  |  | 677,14
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 2,28
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0018 | [6 empty] | 1,3
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00108 |  |  |  | 1 670,09 |  |  | 1,8
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00108 |  |  |  | 804,92 |  |  | 0,87
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00072 |  |  |  | 660,72 |  |  | 0,48
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00072 |  |  |  | 599,22 |  |  | 0,43
| 4 |  | М | [16 empty] | 29,61
| [01.7.06.05-0041] |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 35 | [5 empty] | 1,05 | 5,87 | 0,9 |  | 5,28 |  |  | 5,54
| [01.7.15.03-0042] |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 1,5 | [5 empty] | 0,045 | 174,93 | 1,07 |  | 187,18 |  |  | 8,42
| [03.1.01.01-0002] |  | Гипс строительный Г-3 |  |  | т | 0,00315 | [5 empty] | 0,0000945 | 4 338,27 | 1,59 |  | 6 897,85 |  |  | 0,65
| [20.2.02.01-0019] |  | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  | 1000 шт | 0,102 | [5 empty] | 0,00306 | 3 658,94 | 1,34 |  | 4 902,98 |  |  | 15
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 710,33
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 11,29
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 678,44
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [6 empty] | 658,09
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [6 empty] | 346
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 57 523,67 |  |  | 1 725,71
28 | [20.4.03.06-1039] |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3 | 119,73 | 0,91 |  | 108,95 |  |  | 326,85
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 326,85
29 | [20.4.03.06-1033] |  | Розетка скрытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, без защитной шторки, 10 А, цвет белый, IP20 |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3 | 73,49 | 0,91 |  | 66,88 |  |  | 200,64
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 200,64
30 | ГЭСНм10-04-066-07 |  | Розетка микрофонная |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 3,6 | [6 empty] | 1 915,7
| 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 1 |  |  | 1,2 |  |  | 3,6 |  |  |  | 532,14 |  |  | 1 915,7
| 4 |  | М | [16 empty] | 16,34
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,012 | [5 empty] | 0,036 |  |  |  | 8,5 |  |  | 0,31
| [01.7.06.05-0042] |  | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  | м | 0,21 | [5 empty] | 0,63 | 2,27 | 1,58 |  | 3,59 |  |  | 2,26
| [01.7.20.04-0003] |  | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  | кг | 0,002 | [5 empty] | 0,006 | 373,74 | 1,56 |  | 583,03 |  |  | 3,5
| [10.3.02.03-0011] |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг | 0,002 | [5 empty] | 0,006 | 931,11 | 1,61 |  | 1 499,09 |  |  | 8,99
| [14.4.03.06-0001] |  | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  | кг | 0,002 | [5 empty] | 0,006 | 157,44 | 1,35 |  | 212,54 |  |  | 1,28
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 1 932,04
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 31,93
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 1 915,7
| Пр/812-051.2-1 |  | НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % | 95% | [5 empty] | 95% | [6 empty] | 1 819,92
| Пр/774-051.2 |  | СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % | 53% | [5 empty] | 53% | [6 empty] | 1 015,32
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 1 599,74 |  |  | 4 799,21
31 | [20.4.03.03-1031] |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, компьютерная и телефонная, цвет белый, IP20 |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3 | 281,68 | 0,91 |  | 256,33 |  |  | 768,99
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 768,99
32 | ГЭСНм08-03-591-02 |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке V=1/100 |  |  | 100 шт | 0,01 | [5 empty] | 0,01
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,30912 | [6 empty] | 190,76
| 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 25,76 |  |  | 1,2 |  |  | 0,30912 |  |  |  | 617,11 |  |  | 190,76
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 0,76
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0006 | [6 empty] | 0,43
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00036 |  |  |  | 1 670,09 |  |  | 0,6
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00036 |  |  |  | 804,92 |  |  | 0,29
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00024 |  |  |  | 660,72 |  |  | 0,16
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00024 |  |  |  | 599,22 |  |  | 0,14
| 4 |  | М | [16 empty] | 5,22
| [03.1.01.01-0002] |  | Гипс строительный Г-3 |  |  | т | 0,00315 | [5 empty] | 0,0000315 | 4 338,27 | 1,59 |  | 6 897,85 |  |  | 0,22
| [20.2.02.01-0019] |  | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  | 1000 шт | 0,102 | [5 empty] | 0,00102 | 3 658,94 | 1,34 |  | 4 902,98 |  |  | 5
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 197,17
32.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3,18
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 191,19
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [6 empty] | 185,45
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [6 empty] | 97,51
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 48 331 |  |  | 483,31
33 | [20.4.01.02-1022] |  | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20 |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1 | 71,2 | 1,47 |  | 104,66 |  |  | 104,66
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 104,66
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3. Монтажные работы | [16 empty] | 8 195,72
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 6 450,03
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 23,96
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 12,51
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 1 709,22
|  |  | перевозка | [16 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [16 empty] | 6 462,54
|  |  | Итого накладные расходы | [16 empty] | 6 704,38
|  |  | Итого сметная прибыль | [16 empty] | 3 748,97
|  |  | Итого оборудование | [16 empty] | 0
|  |  | Итого прочие затраты | [16 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 3. Монтажные работы | [16 empty] | 18 649,07
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [16 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [16 empty] | 10,695552
|  |  | затраты труда машинистов | [16 empty] | 0,01776
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [16 empty] | 317 509,77
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 166 329,78
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 106 881,85
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 1 920,72
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 1 988,79
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 55 114,07
|  |  | перевозка | [16 empty] | 424,35
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 108 870,64
|  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 101 309,34
|  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 49 870,65
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [16 empty] | 14 491,85
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 6 868,12
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 5 138,59
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 23,97
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 12,58
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 1 692,98
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 5 151,17
|  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 4 958,33
|  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 2 665,4
|  |  | ВСЕГО по смете | [16 empty] | 332 001,62
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 173 197,9
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 112 020,44
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 1 944,69
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 2 001,37
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 56 807,05
|  |  | перевозка | [16 empty] | 424,35
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 114 021,81
|  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 106 267,67
|  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 52 536,05
|  |  | Всего оборудование | [16 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [16 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих | [16 empty] | 199,9397715
|  |  | затраты труда машинистов | [16 empty] | 3,3944574
Составил: |  | Главный специалист-сметчик УОРСОФ Жукова И.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  | Начальник УОРСОФ Захаров В.П.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]