Форма заявки

| № | Наименование товара | ОКПД2 | Код КТРУ | Код ККН | Характеристика товара |  | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок розеток | 27.33.13.190 – Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33.13.190-00000001 - Блок розеток | 27.33.13.190-008 - Блок розеток тип 3 | Длина кабеля | ≥ 5 и < 7 | М | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ШТ | 25 |  |
|  |  |  |  |  | Тип | Сетевой фильтр | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество розеток EURO | 5 | ШТ | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип розеток | EURO с заземлением | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная мощность подключенных устройств | ≥ 2 и < 3 | КВТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип штепселя блока розеток | EURO | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие защитных шторок | Нет | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие выключателя на корпусе | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
| 2 | Блок розеток | 27.33.13.190 – Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33.13.190-00000001 - Блок розеток | 27.33.13.190-007 - Блок розеток тип 2 | Длина кабеля | ≥ 3 и < 5 | М | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ШТ | 30 |  |
|  |  |  |  |  | Тип | Сетевой фильтр | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество розеток EURO | 5 | ШТ | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип розеток | EURO с заземлением | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип штепселя блока розеток | EURO | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная мощность подключенных устройств | ≥ 2 и < 3 | КВТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие выключателя на корпусе | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие защитных шторок | Нет | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
| 3 | Индикаторная лампа вид 1 | 26.51.43.137 - Указатели, измерители и индикаторы щитовые аналоговые | нет | нет | Установочный диаметр | 22 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником | ШТ | 30 |  |
|  |  |  |  |  | Способ монтажа | Винтовое крепление | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип лампы | Светодиодная | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальный ток | 0,02 | А | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип тока | Переменный/постоянный | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | Красный | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальное рабочее напряжение | 230 | В | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | Поликарбонат | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подсветка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
| 4 | Индикаторная лампа вид 2 | 26.51.43.137 - Указатели, измерители и индикаторы щитовые аналоговые | нет | нет | Установочный диаметр | 22 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником | ШТ | 30 |  |
|  |  |  |  |  | Способ монтажа | Винтовое крепление | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип лампы | Светодиодная | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальный ток | 0,02 | А | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип тока | Переменный/постоянный | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | Зеленый | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальное рабочее напряжение | 230 | В | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | Поликарбонат | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подсветка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
| 5 | Индикаторная лампа вид 3 | 26.51.43.137 - Указатели, измерители и индикаторы щитовые аналоговые | нет | нет | Установочный диаметр | 22 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником | ШТ | 30 |  |
|  |  |  |  |  | Способ монтажа | Винтовое крепление | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип лампы | Светодиодная | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальный ток | 0,02 | А | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип тока | Переменный/постоянный | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | Желтый | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальное рабочее напряжение | 230 | В | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | Поликарбонат | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подсветка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |