При подаче оферты необходимо указать наименование конкретного товара к поставке с указанием страны происхождения этого товара и всех характеристик, указанных в описании товара.

Участник закупки должен в своих документах прикрепить регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА № 44-ФЗ

Раздел 1. Информация об объекте закупки.

Наименование объекта закупки: Поставка  медицинских изделий для отделения травматологии

1.1. Место поставки Товара: 191014, г. Санкт-Петербург Литейный пр., д., 56, мед. склад.

1.2. Сроки поставки: в течение 1 рабочего дня с момента подписания Контракта. Время поставки: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, а также погрузочно-разгрузочные работы своими силами и за свой счет.

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

2.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

2.3. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.5. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.6. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия на основании постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в случаях установленных законодательством);

2.7. Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением.

2.8. Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке.

2.9. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

  - Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № | Наименование | КТРУ / ОКПД 2 | Технические характеристики | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стержень интрамедуллярный бедренный, нестерильный | 32.50.23.000-00003907 | Описание по КТРУ: Нестерильный стержень из металла или другого материала, который вставляется в интрамедуллярный канал бедренной кости для иммобилизации концов сломанной кости в положении, способствующем ее срастанию. Данное изделие также может быть использовано для укрепления кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава. Изделие может быть блокируемым или не иметь блокировки, а также может комплектоваться компонентами, предназначенными для фиксации более проксимальных или дистальных участков кости. Это изделие одноразового использования, подлежащее стерилизации перед применением Дополнительные характеристики: Тип: Блокируемый, бедренный вертельный длинный в комплектации с винтами для фиксации проксимального и дистального участков кости. Варианты исполнения по форме: анатомический, отдельно для правой и левой конечности. Исполнение: Канюлированный. Форма дистального конца: Срубленная. Отверстия для динамической стабилизации: Наличие. Длина: от 340 мм до 420 мм с шагом 20 мм (на заявке Заказчика). Диаметр: от 10 мм до 12 мм с шагом 1 мм (на заявке Заказчика). Шеечно-диафизарный угол: от 125 градус до 135 градус с шагом 5 градус (на заявке Заказчика). Длина винта для фиксации проксимального участка кости: от 70 мм до 120 мм с шагом 5 мм (на заявке Заказчика). Длина винта для фиксации дистального участка кости: от 30 мм до 90 мм с шагом 5 мм (на зачвке Заказчика). Отверстия для динамической стабилизации: Наличие. Антиротационный винт: Наличие. Резьбовое отверстие под винт слепой: Наличие. Резьба заглушки: М12х1,75мм. Высота головки: от 0 до 15мм с шагом 5 мм (на заявке Заказчика) Исполнение заглушки: Канюлированная. Возможные методы установки: с рассверливанием и без рассверливания костномозгового канала. Материал: Титан Количество отверстий для фиксации в проксимальной части: 2 шт. Количество отверстий для фиксации в дистальной части: 2 шт. Диаметр винтов для фиксации проксимального участка кости: 10,5 мм. Диаметр винтов для фиксации дистального участка кости: 5,0 мм | шт. | 1 |