ТЗ
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Секция стульев многоместная
	Комплектация секции: четыре кресла, пять подлокотников. Межосевая ширина кресла: не менее 510 не более 530 мм. Ширина кресла между подлокотников: не менее 470 не более 490 мм. Ширина посадочного места: не менее 450 не более 470 мм. В разложенном состоянии внешняя сторона сиденья находится под наклоном 85 ° относительно вертикальной опоры.  Высота сиденья в месте соединения со спинкой: не менее 406 не более 416 мм по верхнему краю. Высота сиденья в подколенной части по нижнему краю: не менее 459 не более 480 мм. Высота сиденья в подколенной части по верхнему краю: не менее 626 не более 646 мм. Глубина сиденья: не менее 460 не более 480 мм. Кресло имеет механизм откидывания гравитационный. Мягкий элемент (наполнитель) сидения анатомической формы из высокоэластичного ППУ холодной формовки (ФППУ) марки HR5035. Передние углы сидений имеют радиусную форму, не менее R50 не более R60 мм. Наполнение сиденья из многослойной фанеры толщиной не менее 15 мм, сорт фанеры 2/4; Крепление сиденья к несущему каркасу кресла посредством двух штампованных металлических кронштейнов, оснащенных осями вращения и упорными площадками с демпфирующими пластиковыми вставками для устранения стука «металл в металл». Чехол сиденья имеет специальное натяжение до полного соприкосновения с полиуретаном, на чехле не допускаются складки и пузыри. Спинка кресла установлена под наклоном 102 °. Высота спинки: не менее 493 не более 513 мм. Ширина спинки: не менее 460 не более 480 мм. Верхняя часть спинки О-образной и эргономичной формы. Спинка оснащена обкладом по периметру, толщиной не менее 16 мм и высотой не менее 120 не более 140 мм. Спинка кресла анатомической формы, имеет изгибы соответствующие изгибам в лопаточной и поясничной зонах позвоночника человека. Мягкий элемент (наполнитель) спинки анатомической формы из высокоэластичного пенополиуретана холодной формовки (ФППУ) марки HR3535. Наполнение спинки несущий, внутренний из фанеры толщиной не менее 10 мм. Не допускается использование бескаркасных конструкций на основе ремней или проволочной змейки. Секция установлена на две боковые опоры изготовленных из металлического профиля. Горизонтальная деталь опоры изготовлена из профиля сечением не менее 50*25 не более 55*30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Глубина горизонтальной детали опоры: не менее 499 не более 519 мм. Вертикальная опора и подлокотники изготовлены из металлического профиля сечением не менее 40*20 не более 45*25 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Подлокотники U-образной формы с накладкой из массива дуба. Габаритные размеры накладки Ш*Г*В: не менее 50*300*20 не более 55*305*25 мм. Глубина секции от передней части подлокотника до внешней части спинки: не менее 471 не более 491 мм. Глубина секции в разложенном состоянии: не менее 626 не более 646 мм. Высота подлокотника по верхней части от пола: не менее 626 не более 630 мм. Высота секции: не менее 899 не более 919 мм. Горизонтальные детали опоры оснащены внутренними пластиковыми заглушками. Покрытие всех металлических деталей секции: полимерно порошковое. Цвет покрытия: 9006 муар.. Цвет накладок подлокотников: бук с проявлением фактуры массива дерева. Обивка мягких элементов не горючая ткань, изготовлена из экологически чистого материала, гипоаллергенного и не имеет запахов. Состав ткани полиэстер 100%. Устойчивость к истиранию обивки не менее 50000 циклов.  Плотность ткани: не менее 240 г/м2. На видимых частях чехлов обивки отсутствуют видимые детали крепления, обивка натянута ровно без провисания и перетяжки, отсутствуют складки. Швы прострочки двойные, прямые, расположенные ровно с учетом кроя обивки изделия, в местах не подверженных интенсивному истиранию. Нить особо прочная в цвет обивки.  Фурнитура и метизы: с обязательным декоративным и антикоррозийным покрытием, метизы и элементы креплений кресел убраны из видимых зон. Цвет обивки оранж.
	шт.
	6


