
Приложение 1 к извещению 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач 

СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» 

_____________ М.Н. Бахолдина
«____» _____________ 2025 г.

техническое задание

 1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ, НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА 
1. Предметом данной закупки является поставка  колпачков, пробок  для нужд СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» в 2026 году. 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 92 120,00  рублей.
2. ЦЕЛИ И ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ЗАКУПКИ
1. Целями данной закупки является: обеспечение ЛПУ расходными материалами. 
2. Основанием закупки ПФХД 2026 г.
                                              3. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА.
1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.  

2. Оплата по настоящему контракту производится по факту поставки Товара Заказчику в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

3. Цена по контракту является фиксированной на весь период действия контракта. Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением   контракта, включены в цену и оплачиваются Поставщиком.

4. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА.
1. Поставка Заказчику Товара должна осуществляться Поставщиком своими силами (транспортом) и за свой счет на склад Заказчика, находящийся по адресу: 199106, Санкт-Петербург, проспект Большой ВО д. 85. В рабочее время с 9-00 до 16-00 часов. 
2. Поставщик обязуется поставлять Товар Заказчику после заключения государственного контракта и внесения его в единый реестр контрактов Санкт-Петербурга до 31.12.2026 г. партиями, в течение 10 календарных дней после получения заявки от Заказчика. 


3. Поставка товара должна поставляться в заводской упаковке, промаркированной заводом изготовителем. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ), ФАСОВКЕ ИНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ТОВАРА
Примечание*: В связи с отсутствием в позиции КТРУ детальных требований к характеристикам товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона, которые не предусмотрены в позиции каталога. Требования установлены на основании лечебной практики и потребности Заказчика, для осуществления лечебного процесса. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности.
	№п/п
	Наименование Товара
	Код позиции по КТРУ/ОКПД2
	Характеристики товара
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. хар-ки
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	

	1
	Колпачок алюминиевый медицинский
	ОКПД2

25.92.13.000
	
	
	
	
	
	штука
	20 000

	
	
	
	Колпачок алюминиевый для фиксации резиновых пробок на бутылках с гладким горлом  с кровью, кровезаменителями и инфузионными растворами.
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Колпачок  изготовлен  из алюминиевой фольги, сплав ФГ Н 8011 М
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Диаметр надреза
	18,0
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Количество линий ослабленного сечения
	≥ 5
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Наличие лепестка отрыва, с указанием направления отрыва в виде стрелки, при помощи которого обвальцованный колпачок полностью снимается с бутылки без применения дополнительных приспособлений и устройств.
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Диаметр
	34 ± 0,4
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Высота
	10,7 ± 0,3
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Толщина стенки
	0,24 ±  0,03
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Смотри  Примечание*
	
	

	2
	Пробка резиновая для укупорки стеклянных флаконов
	ОКПД2

22.19.71.190
	
	
	
	
	
	штука
	9 200

	
	
	
	Для укупорки бутылок стеклянных для крови, кровезаменителей и инфузионных растворов изготовленная, из резины 52-369/1
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Выдерживает водные вытяжки испытаниями на свинец, мышьяк, цинк, кальций, хлориды, сульфаты.
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Твердость по Шору  А
	≥ 37 и ≤ 47
	усл. ед
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Плотность резины
	≥ 1,21 и ≤ 1,31
	г/см3
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Содержание золы
	≥ 25 и ≤ 35
	%
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Изменение величины рН вытяжки
	+/-1,0
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Окисляемость вытяжки
	≤ 0,5
	Мг О2/
100 см2
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Стойкость к полному циклу обработки, отсутствие трещин.
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Удельная электрическая проводимость водной вытяжки
	≤ 12
	мкСм/см
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Смотри  Примечание*
	
	

	
	
	
	Упаковка
	Мешок
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Смотри  Примечание*
	
	


Приложение № 1
6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Существенные условия исполнения контракта - по техническому заданию и условиям контракта

	№ п/п
	Наименование товара (работы, услуги)
	КП № 1 

от 

08.06.26 

№ б/н

 (вх. № 286 

от 

09.06.26)


	https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1290201575324000405#contractSubjects   
	https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1246200396224001188#contractSubjects    
	Кол-во
	Ед.изм.
	Определение однородности совокупности значений выявленных цен
	Ставка НДС
	Цена единицы, расчитанная по п. 8 приказа 

№ 450н, с НДС (ЦЕМ1)
	Наименьшая цена единицы из собранных заказчиком цен, с НДС (ЦЕМ2)
	НМЦК, руб. с НДС

	
	
	
	
	
	
	
	<ц> - средн. арифм. величина цены единицы товара, работы, услуги, руб.
	Среднее квадратичное отклонение[image: image1.png]



	V - коэф-нт вариации[image: image2.png]r=—2_x100
<y>





	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Колпачок алюминиевый медицинский
	1,47
	1,62
	2,54
	20 000
	штука
	1,88
	0,58
	30,82
	22%
	2,29
	1,80
	36 000,00

	2
	Пробка резиновая для укупорки стеклянных флаконов
	5,00
	5,73
	5,88
	9 200
	штука
	5,54
	0,47
	8,50
	22%
	6,76
	6,10
	56 120,00

	
	
	92 120,00


Максимальное значение цены контракта:  92 120,00 рублей.

 Специалист по закупкам                                                                                        Поповкина А. В.
