- Технические характеристики, условия задания

1.1.Место оказания услуг: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280 лит.А.

1.2. Срок оказания услуг: начало оказания услуг – в течение 2-х дней со дня заключения контракта., окончание выполнения  - 31.12.2026г.

| Ду, мм | 125 |
| --- | --- |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Длина, мм | 350 |
| Применение | Теплоснабжение |
| Присоединение | Фланец/Фланец |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | Ручка-рычаг |
| Монтажная длина, мм | Не указано |
| Температура рабочей среды, °C | -40...+200 |
| Рабочая среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей. |
| Материал корпуса | Сталь углеродистая |
| Материал шара | Сталь нержавеющая |
| Гарантия, лет | 3 |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Температура окружающей среды, °C | -40...+80 |
| Условное давление, бар | 16/25/40 |
| Сплав | ст. 20 |

### 2. Требования к оказанию услуг.

- Во время оказания услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды

- Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе оказания услуг.

- Услуги оказывать учитывая, что здания эксплуатируются, с соблюдением мер безопасности, с обязательным оповещением администрации учреждения обо всех отключениях.

- Рабочее время обслуживания объекта:

- Исполнитель обеспечивает проведение плановых услуг на объекте по рабочим дням недели с 9.00 до 17.30 и услуг круглосуточной аварийно-диспетчерской службы без выходных, праздничных дней для обеспечения выхода сотрудников Исполнителя в нерабочее время для устранения аварий.

- На материалы, изделия и оборудование должны быть представлены сертификаты качества или соответствия, на оборудование паспорта заводов - изготовителей.

- Исполнитель обязан предоставлять Заказчику сертификаты или копии сертификатов на используемые при оказании услуг материалы и оборудование не позднее, чем за три календарных дня до их использования.

- Исполнитель самостоятельно согласовывает работы, связанные с отключением, переключением подачи воды, тепла, электроэнергии и т.п. с соответствующими предприятиями города, а также с руководством Заказчика.

- Услуги, указанные в составе объекта, являются неделимыми.

- Услуги должны быть оказаны по картам технологических процессов. Исполнитель обязан вести журнал оказания услуг. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям производителей. Качество и безопасность используемых материалов и оборудования подтверждается представлением Исполнителем необходимой документации (сертификатами соответствия, техническими паспортами или иными документами).

- Услуги должны оказываться собственными силами, привлечение субподрядных организаций (соисполнителей) возможно только с письменного разрешения заказчика, за действия субподрядных организаций (соисполнителей) Исполнитель отвечает, как за свои собственные.

- Исполнитель обязан участвовать в оперативных переключениях, отключениях неисправного оборудования, приемке оборудования после оказания услуг.

- Исполнитель обеспечивает технику безопасности при оказании услуг на объекте своим рабочим (используя средства индивидуальной защиты органов зрения, дыхания, страховку).