Описание объекта закупки

на оказание услуг по поверке средств измерений медицинского оборудования

- Требования к количественным характеристикам (объему) услуг

1.1. Перечень наименования услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Код ОКПД2 | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуга по поверке средств измерений медицинского оборудования (радиометр-дозиметр МКС-15ЭЦ) | 45.20.21.222 | Усл.ед. | 1 |

1.2. Перечень поверяемого медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Год выпуска | Регистрационный номер типа СИ | Кол-во, шт. | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиометр-дозиметр МКС-15ЭЦ | 376 | 2011 | 21699-07 | 1 | ОЛД |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам услуг

2.1. Метрологическое обслуживание, осуществляемое в соответствии с требованиями нормативной документации на методы и средства поверки (калибровки), а также результаты метрологического обслуживания должны быть оформлены в соответствии с п. 21 и 22 Приказа Минпромторга России от 31 июля 2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

2.2. Метрологическое обслуживание средств измерений и изделий медицинской техники, имеющих метрологический характеристики должно включать в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по:

- проведению поверки (калибровки) средств измерений.

2.3. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в соответствии с требованиями нормативной документации на методы и средства поверки (калибровки).

В период оказания услуг по поверке  ответственность за сохранность средств измерений, переданных на поверку, несет Исполнитель.

Доставка специалистов и оборудования к месту оказания Услуг осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

2.4. Срок оказания услуг - в течение 25 рабочих дней с даты заключения Контракта.

Периодичность оказания услуг: однократно.

Место оказания услуг: на территории Исполнителя.

Передача оборудования, уполномоченному представителю Исполнителя осуществляется по адресу Заказчика: 197110, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Динамо, д. 3

Передача оборудования, после поверки осуществляется по адресу Заказчика: 197110, Санкт-Петербург, пр-кт Динамо, д. 3.

3. Требования к качеству и безопасности услуг

3.1. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать методики проведения измерений, отчетность. Исполнитель должен быть укомплектован технологическим и испытательным оборудованием, инструментами и контрольно-измерительными приборами в соответствии с эксплуатационной документацией изделий, испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений поверены.

3.2. Наличие выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестата аккредитации)  на право поверки (калибровки) средств измерений у Исполнителя.

3.3. При оказании услуг по поверке средств измерений руководствоваться Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и иными документами, регламентирующими деятельность в данной сфере. Объем проводимых работ включает в себя проверку состояния и применения средств измерения, методик выполнения измерений, соблюдениям метрологических правил и норм.

3.4. Качество и безопасность услуг должны удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

-  Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- ГОСТ Р 50326-2020 «Основные  принципы  безопасности  электрического  оборудования,  применяемого в медицинской  практике».

- «Инструкция  по  защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях системы Министерства здравоохранения СССР», утверждена Минздравом СССР 12.01.1973.

3.5. Исполнитель обязан соблюдать требования законов Российской Федерации, требования иных правовых актов, в том числе об охране окружающей среды, промышленной безопасности, охране труда, действующих на территории Российской Федерации.

3.6. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средств измерений, заверяемой подписью Исполнителя и знаком поверки.

Если средство измерения по результатам поверки, проведенной Исполнителем, признано им непригодным к применению, свидетельство о поверке аннулируется и выписывается «Извещение о непригодности к применению».

Свидетельство о поверке (или извещение о непригодности к применению) выдается Исполнителем Заказчику в течение дня, следующего за днем оказания Услуг.

3.7. Результатом оказания услуги по поверке средств измерений является подтверждение пригодности средства измерений к применению и занесение сведений о результатах проведенной поверки в Федеральный информационный фонд.