ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по строительному (техническому) контролю

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Место оказания услуг | - г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А |
|  | ИКЗ ОКПД2 | ______________________________________________ 74.90.19.190 Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки |
|  | Заказчик, Исполнитель, Подрядчик | Заказчик - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» Исполнитель – организация, с которой заключен контракт на оказание услуг по строительному (техническому) контролю Подрядчик – организация, непосредственно выполняющая работы |
|  | Вид услуг | Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ в 2026 г. |
|  | Перечень ремонтных работ (не являющийся исчерпывающим и подлежащий корректировке и доработке в процессе исполнения контракта) | - Выполнение работ по ремонту кабельной линии 0,4 кВ, питающей здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А |
|  | Сроки | Срок оказания Услуг исчисляется с момента предоставления Заказчиком документации необходимой для исполнения обязательств по Контракту. Услуги оказываются Исполнителем с момента заключения Контракта и до подписания формы КС-2 на этапе окончательной приемки выполненных работ по ремонтно-строительной работе (отдельно заключаемые Заказчиком контракты, до полного исполнения обязательств по каждому контракту). |
|  | Задачи исполнителя | Услуги по контролю качества за соответствием выполняемых работ проекту осуществляются постоянно, на всем протяжении выполнения работ, по каждому виду и комплексу работ на Объектах с оформлением соответствующих документов, подтверждающих факт строительного контроля и его результатов. Строительный контроль проводится в форме постоянного контроля соответствия выполняемых работ проектной и сметной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результатам инженерных изысканий в течение всего периода работ. Представитель организации, осуществляющей строительный контроль, контролирует (проверяет): - проверяет ход и качество строительно-монтажных работ, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов и сертификатов на материалы и оборудование, результатов лабораторных анализов и испытаний; - требует от Подрядчика своевременного и правильного ведения и оформления производственно-технической и исполнительной документации, ведения общего и специальных журналов производства работ, качества и приёмки материалов рассматривает текущие вопросы по организации строительного контроля и подготавливает документацию к сдаче объекта в эксплуатацию; - участвует в проводимых Подрядчиком испытаниях и экспертизах - проверяет качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых при выполнении работ; - проверяет готовность Подрядчика к проведению работ; - проводит контроль исполнения и приемку завершаемых или завершенных работ, участие в приемке готового объекта и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектной и сметной документации; - подтверждает наличие фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение дефектов и выявленных несоответствий; - предоставляет своевременную информацию Заказчику обо всех отклонениях, допущенных на любом этапе выполнения работ. Исполнитель в течение всего периода проведения Работ по Контракту контролирует график производства работ и ежемесячно вносит достоверные данные о ходе выполняемых им работ относительно графика. Ежемесячно, не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем, отдельно по каждому контракту Подрядчиков Исполнитель предоставляет Заказчику технический отчет о результатах строительного контроля по непосредственно выполняющимся работам, с приложением документов, который должен содержать следующие разделы: Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период 1. Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период. 2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период. Раздел 2. Мероприятия по контролю качества 1. В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчиком в отчетный период: - Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место; - Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения. - Дана оценка достоверности испытаний Подрядчика; - В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период. Раздел 3. Соблюдение Подрядчиком графика производства работ 1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ, включенных в действующий график производства работ. 2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо: - Рассмотреть причины отставания; - Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Подрядчиком ремонтных работ; - Предложить возможные способы устранения отставания. Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта - В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения ремонтных работ; предложены возможные способы устранения этих проблем; - Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период); Раздел 5. Сведения о проводимых на объектах проверках. - Копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком; - Сведения об устранении замечаний (относящихся к выполнению работ по актам проверок. Раздел 6. Сведения об изменениях на Объектах. - Перечень измененных технических решений с приложением копий обосновывающих материалов; - Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе ремонтных работ с копиями обосновывающих материалов; - Сведения об изменениях графика производства работ. В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела. В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета с выводом о соответствии выполняемых работ условиям контракта и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по контракту. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования заказчика. |
| 8 | Общие требования к оказанию услуг | Все оказываемые услуги по строительному (техническому) контролю должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов, а именно: - Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ; - Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; - Требование об отсутствии в РНП; - Постановлению правительства РФ №468 от 21.06.2010г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Федеральному закону от 23.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»; - СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 127/пр)»; - СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 126/пр); - СП 70.13330.2012 «Несущий и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП3.03.01-87»; - ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы конструкции и замеры». |
| 9 | Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема оказания услуг, безопасность оказываемых услуг | Исполнитель обязан: 1. Контролировать наличие и ведение общего и специальных журналов (журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных работ, журнал укладки материалов, журнал сварочных работ, журнал работ по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске стальных конструкций, журнал входного контроля и приемки изделий, материалов и конструкций). 1.1. Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. № 1026 /пр. 1.2. Контролировать своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований, изложенных, в общем и специальных журналах работ, предписаниях контролирующих органов, заполнение журналов производства работ. 2. Контролировать проведение Подрядчиком входного контроля строительных материалов, конструкций, оборудования, изделий, конструктивных элементов (далее по тексту - Продукции) и иного оборудования, а также не допускать использования Продукции, не прошедшей входной контроль. 2.1. Контролировать наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование. 2.2. Контролировать наличие у Подрядчика документации, регламентирующей требования к Продукции, средствам измерений, необходимых для проведения инструментального входного контроля Продукции, а также их соответствие требованиям метрологии, классу точности и методам измерения. 2.3. Контролировать своевременное оформление соответствующей документации по результатам входного контроля Продукции Подрядчиком. 2.4. Контролировать применение в производстве работ Продукции, соответствующей требованиям проектно-сметной и нормативно-технической документации. 2.5. Контролировать своевременное применение в производстве работ Продукции с ограниченным сроком хранения. 2.6. Контролировать учет и хранение оборудования на складах и площадках для хранения, соблюдение при этом требований нормативно-технической документации к условиям хранения. 2.7. Контролировать отдельное хранение забракованных материалов и оборудования. 2.8. Контролировать наличие правильно заполненных ярлыков, маркировки и сопроводительных документов (паспортов, сертификатов), результатов лабораторных испытаний, замеров изготовителя и т. д., подтверждающих качество используемых на строительстве конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение их регистрации в установленном порядке и сохранности до передачи Заказчику. 2.9. Контролировать проведение входного контроля вновь применяемых видов материалов и оборудования. 2.10. Знать потребность в оборудовании и материалах, следить за их своевременным поступлением на объекты, участвовать в составлении рекламационных актов по качеству материалов, конструкций, оборудования. 3. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии проведения ремонтных работ, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера ремонта. 3.1. Проверять своевременность выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний Исполнителя и органов надзора, выдаваемых в ходе выполнения работ; 3.2. Проверять правильность и полноту проведения индивидуальных испытаний, и комплектность оборудования; 3.3. Контролировать качество проводимого ремонта с учетом выполняемых этапов, подлежащих освидетельствованию; 3.4. Контролировать проведение работ, возложенных нормативной и проектной документацией в рамках операционного и входного контроля (при необходимости); 4. Осуществлять контроль за соответствием выполняемых Подрядчиком работ и соответствие объемов выполненных работ по Объекту утвержденной проектной и сметной документации и фактическому объему выполненных работ, в том числе соблюдение сроков выполнения работ. 5. Проводить визуальное и инструментальное освидетельствование выполненных работ. 5.1. Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией работ на основе проектной и сметной документации. 5.2. При обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, давать предписание Подрядчику о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика для предъявления последним виновной стороне предусмотренные контрактом на выполнение работ санкций. 5.3. При предъявлении Подрядчиком к оплате объёмов работ: проверять полноту комплекта исполнительной документации, сверять соответствие выполненных объемов работ объемам, подлежащим выполнению согласно контракту о выполнении работ по строительным, специальным строительным, монтажным и инженерным работам. 5.4. Визировать акты о приемке выполненных работ, путем проставления на каждом экземпляре подписи и штампа уполномоченного лица и руководителя организации, осуществляющей строительный контроль, подтверждая тем самым объем и качество выполненных работ, их соответствие проектно-сметной документации, условиям контракта на выполнение работ, соответствие исполнительной документации. Предъявленной Подрядчиком Заказчику, требования нормативно-технической документации. 6. Проводить проверку совместно с Подрядчиком соблюдения установленного порядка приемки отдельных видов работ, освидетельствование поступающего оборудования, его приемку и составление актов по передаче его в монтаж. 6.1. Проводить фото фиксацию и своевременное освидетельствование совместно с Подрядчиком и проектной организацией выполненных работ и конструктивных элементов с оформлением актов освидетельствования, запрещать производство последующих работ до устранения дефектов. 6.2. Фиксировать в общем журнале работ результаты приемки работ. 7. Участвовать совместно с Заказчиком, в приемке выполненных работ. 8. Организовывать совместно с Заказчиком приемку-сдачу выполненных работ. 9. Сообщать Заказчику обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении контроля над выполнением работ на Объектах в течение суток с момента их выявления. 9.1. Оформлять Актом все случаи выявления дефектов, нарушений, отклонений, несоблюдения требований законодательства, регламентирующего требования в сфере контроля над его выполнением. 9.2. Контролировать устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий (сооружений) и Объектов в целом. 9.3. Информировать Заказчика о необходимости приостановки производства работ в случаях: выявления непригодности используемых материалов, оборудования, нарушения технологии, выявления дополнительных объемов работ, иных обстоятельств, в том числе, срывающих сроки выполнения работ. 9.4. Участвовать в проводимых Заказчиком на Объектах производственных совещаниях, инспекционных проверках. 10. Вести отчетную документацию и журнал строительного контроля и предоставлять журнал строительного контроля по требованию Заказчика. 11. Осуществлять строительный контроль на Объектах не реже 4 дней в неделю. 12. Производить проверку поступившей документации от Подрядчика, в частности КС-2. 13. Осуществлять приемку результатов, выполненных Подрядчиком работ. Проверять комплектность исполнительной, рабочей и иной документации, актов, паспортов и сертификатов, подлежащих передаче Заказчику по окончанию выполнения работ. Учувствовать в передачи Объектов в эксплуатацию. |
| 10 | Организация и управление | Исполнитель обеспечивает соответствие профессионально-квалификационного уровня специалистов, привлекаемых к проведению работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Ответственными за строительный контроль привлекаются специалисты строительного профиля со стажем практической работы в строительстве не менее 3 лет – для лиц с высшим образованием и не менее 5 лет – для лиц со средним специальным образованием, прошедшие профессиональную аттестацию в системе «Стройкачество» и по уровню профессиональных знаний соответствующих требованиям, предъявляемым к специалистам, осуществляющим строительный контроль в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, имеющие действующее удостоверение о повышении квалификации специалистов, осуществляющих контроль за качеством строительства объектов. Предоставить Заказчику заверенные копии данных документов. Решение о конкретно необходимом на Объектах числе специалистов строительного контроля и их специализации принимается руководством организации Исполнителя, осуществляющей строительный контроль, в зависимости от организационно-технологических условий и специфики выполнения работ. Специалисты, отвечающие за строительный контроль, должны быть закреплены за Объектом приказом Исполнителя. Указанный приказ передается Заказчику в двухдневный срок с даты заключения Контракта. Специалисты Исполнителя должны быть экипированы спецодеждой, защитными средствами, оснащены современными поверенными инструментами, оборудованием и принадлежностями, а также расходными материалами, позволяющими проводить контроль качества выполняемых Подрядчиком работ. |

Приложение № 2

Наименование и сметная стоимость объекта для оказания услуг строительного (технического) контроля

| № | Наименование | Сметная стоимость ремонтных работ, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по ремонту зданий и помещений (выполнение работ по ремонту кабельной линии 0,4 кВ питающей здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А) | 3 312 000,00 |

Сметная стоимость ремонтных работ является ориентировочная (полная стоимость будет определена после проведения торгов).