УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

СПб ГБУЗ СП №19 Пушкинского района

______________ И.В. Березкина

«10» июня 2026 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п.33.3 раздела 33  Положения о закупке   товаров, работ, услуг для нужд СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №19» Пушкинского района

	Сведения о заказчике

	наименование заказчика
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 19» Пушкинского района

	место нахождения и почтовый адрес заказчика
	196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Школьная ул., д.33,лит.А

	адрес электронной почты заказчика 
	pstom19@zdrav.spb.ru

	ответственное должностное лицо заказчика
	Главная медицинская сестра З.П. Слесарева

	номер контактного телефона
	(812) 417-59-99


1. Предмет договора: Поставка сопутствующих товаров для дезинфекции и стерилизации для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 19» Пушкинского района.
2. Начальная (максимальная) цена договора: 3590.00 рублей.

3.Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету договора приведены в разделе 4.
4. Описание объекта закупки:

Наименование, характеристики и количество:
	№ п/п
	Наименование
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Азопирам-Комплектный универсальный ТУ 9398-005-90814321-2015: азопирам, для выявления скрытой крови или эквивалент / ОКПД 2 32.50.11.110 
	Набор для контроля предстерилизационной очистки
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	шт.

	
	
	Набор предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения.
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Содержание в составе амидопирина, мл
	90
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Содержание в составе анилина солянокислого стабилизатора, мл
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рассчитан на приготовление рабочего раствора, мл
	200
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Азопирам-Комплектный универсальный ТУ 9398-005-90814321-2015: фенолфталеин, для выявления остатков щелочных компонентов или эквивалент /   ОКПД 2 32.50.11.110 
	Описание


	Фенолфталеиновая проба. 1% спиртовой раствор.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	5
	шт

	
	
	Назначение


	Для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях Роспотребнадзора и дезинфекционных станциях
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Объем флакона, мл


	100
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Остаточный срок годности с момента поставки, месяца
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


5. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д.33, литер А.

6. Сроки поставки товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место поставки товара по заявке заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7. Сроки и порядок оплаты услуг:  Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке Товара (товарная накладная или УПД).
Авансирование не предусматривается.

8. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия исполнения договора указаны в проекте договора.

10. Перечень приложений:

10.1. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора (прикрепленный файл).

10.2. Проект Договора  (прикрепленный файл).
10.3. Инструкция по заполнению оферты.

Главная медицинская сестра 





З.П. Слесарева
PAGE  

