Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 9 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга

Техническое задание на поставку сигнализатора загазованности СЗ-1ЕВ

для нужд ГБДОУ детский сад № 9 Санкт-Петербурга

- Предмет закупки: Поставка сигнализатора загазованности СЗ-1ЕВ для нужд ГБДОУ детский сад № 9 Санкт-Петербурга

- Заказчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 9 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга

ИНН 7817027355

- Место оказания услуг: 196650, Санкт-Петербург, г.Колпино, пр. Ленина, д.62а, лит.А

- Срок оказания услуги: 10 (десять) рабочих дней

- Доставка и подъем товара входит в стоимость заказа.

- Весь товар предоставить с сертификатами соответствия.

- На весь товар должна быть гарантия: не менее 1 год

Характеристики товара в соответствии со справочником ККН:

| № | Наименование товара | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор загазованности СЗ-1ЕВ ОКПД2 26.51.53.110 ККН - | Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1Е предназначены для непрерывного автоматического контроля содержания углеводородного газа (природного по ГОСТ 5542 или метана) в воздухе. Анализируемый газ: природный газ, метан (СН4) Технические характеристики: Порог срабатывания (для поверочного компонента – метана), % НКПР: Порог 1 — 10; Порог 2 — 20 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР: ± 5 Время срабатывания сигнализации, не более 15 с Напряжение питания, В: от 10,5 до 28,5 Род тока: постоянный Потребляемая мощность, ВА (Вт), не более: 2 Габаритные размеры, мм, не более: 130 х 85 х 35 Масса, кг, не более: 0,5 Срок службы сенсора: не менее 5 лет | шт | 1 |

Заведующий                                                                                                     М. В. Шкуратова