Описание объекта закупки

оказание услуг по ремонту бетонных площадок у въездных ворот конюшен

| Раздел 1. Общие требования |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ИКЗ из ПГ |  |
| 1.2 | Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) |  |
| 1.2.1 | Цели закупки | Оказание услуг по ремонту бетонных площадок у въездных ворот конюшен в СПб ГБУ ДО СШОР по КС и СП по адресу: 188680, дер. Токкари Всеволожского района Ленинградской области, уч.35. |
| 1.2.2 | Основание закупки | Основанием для оказания услуг является план закупок товаров работ, услуг СПб ГБУ ДО СШОР по КС и СП |
| #### Раздел 2. Описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона |  |  |
| 2.1 | Описании объекта закупки с указыванием функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Оказание услуг по ремонту бетонных площадок у въездных ворот конюшен в СПб ГБУ ДО СШОР по КС и СП, находящейся по адресу д. Токкари уч.35 Всеволожского р-на, Ленинградской обл. Осмотр, оценку стоимости оказания услуг произвести по месту оказания услуг. Срок оказания услуг: в течение 10 рабочих дней. Период оказания услуг: с даты заключения Контракта до 31.08.2026, по согласованию с Заказчиком. Перечень услуг по ремонту бетонных площадок у въездных ворот конюшен в СПб ГБУ ДО СШОР по КС и СП, подлежащих к выполнению: № п/п; Название работ; Кол-во. 1; Демонтаж бетонной заливки; 45м2. 2; Чистка и подготовка для заливки бетона с армированием; 45м2. 3; Заливка бетона марки не ниже 400; 45м2. 4; Уборка мусора, наведение порядка после выполнения работ.. Оказание услуг осуществляется без авансирования. Все финансовые затраты по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемных ворот Исполнитель несет самостоятельно, без участия Заказчика. Техническое обслуживание и мелкий ремонт осуществляется подрядчиком с применением своих материалов, своими силами и средствами. Все работы выполняются после согласования с Заказчиком времени и порядка выполнения. Оплата производится по факту выполненных работ. В случае выявления Заказчиком нарушения технического задания, он вправе направить подрядчику письменные предписания об устранении нарушений и недочетов. Кроме того, он может в устной форме или по телефону сообщать ответственным лицам подрядчика об этих фактах. В случае причинения порчи имуществу Заказчика подрядчик обязуется возместить ущерб заказчику или отремонтировать за свой счет. Сроки возмещения ущерба или ремонта согласуются с заказчиком и составляется дефектная ведомость. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб, в том числе физическим лицам. Работы выполняются после инструктажа руководителем работ. Работы выполняются под непосредственным руководством мастера или прораба, которые несут персональную ответственность. В ходе оказания услуг Исполнитель должен соблюдать правила и нормы охраны труда, требований по технике безопасности и пожарной безопасности. Подрядчик несет ответственность за все случаи травматизма на рабочем месте, ведет журнал по технике безопасности. |
| 2.15 | Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам. | Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к подобным услугам в нормативных и правовых актах Санкт-Петербурга: |
| #### Раздел 6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания |  |  |
| 6.1 | Расчет начальной (максимальной) цены контракта (сметная документация заказчика, смета, калькуляция и т.д.). |  |

Главный инженер                                                                        Данилин Д.Ф.